ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА)

2014 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 20.02.04 Пожарная безопасность

Организация-разработчик: ОГБПОУ СмолАПО

Разработчики:

Володин Д.А., Евсеев А.А., преподаватели ОГБПОУ СмолАПО

Утверждена Научно-методическим советом ОГБПОУ СмолАПО

Протокол № 1 от «05» сентября 2014 г.

Рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от «01» сентября 2014 г.

Зав. кафедрой _______________________

# Содержание

| # 1. Паспорт программы профессионального модуля | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 6 |
| # 3. Структура и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4. Условия реализации программы профессионального модуля | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

1.1  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 280703 Пожарная безопасность в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| иметь практический опыт | - | регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; |
| --- | --- | --- |
|  | - | проведения периодических испытаний технических средств; |
|  | - | оценки неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; |
|  | - | участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; |
|  | - | расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; |
| уметь | - | организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; |
|  | - | осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по складскому учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; |
|  | - | оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; |
|  | - | принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических средств; |
|  | - | использовать слесарный и электротехнический инструмент; |
|  | - | консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; |
|  | - | расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; |
| знать | - | устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; |
|  | - | порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; |
|  | - | классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и принцип работы; |
|  | - | порядок проведения периодических испытаний технических средств; |
|  | - | основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной техники и оборудования; |
|  | - | устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и оборудования; |
|  | - | назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; |
|  | - | правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; |
|  | - | основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов; |
|  | - | режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной техники и оборудования. |

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 384 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа;

практики по профилю специальности – 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по осуществлению государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе  профессиональных  (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. |
| ПК 3.2. | Организовывать ремонт технических средств. |
| ПК 3.3. | Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального или частного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 – ПК 3.3 | РАЗДЕЛ 1 Пожарно-спасательная техника и оборудование | 276 | 184 | 70 | - | 92 | - | - | - |
| ПК 3.1 – ПК 3.3 | Производственная практика по профилю специальности | 108 | - |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 384 | 184 | 70 | - | 92 | - | - | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 Пожарно-спасательная техника и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Пожарно-техническое вооружение (ПТВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2636 |
| Тема 1.1. Общие положения о Технической службе Государственной противопожарной охраны | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение и основы организации технической службы Государственной противопожарной охраны |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Силы и средства технической службы |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Функции отдела (отделения) пожарной техники УГПС, ОГПС и обязанности должностных лиц подразделений ГПС, отвечающих за техническую готовность пожарной техники |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - - |
| Тема 1.2. Средства индивидуальной защиты пожарного | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воздействие поражающих факторов огня и дыма на человека. |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Современные средства защиты от огня. |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства защиты, применяемые в местах массового пребывания людей, школах, больницах. |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - 2 |
| Тема 1.3. Защитная и боевая одежда пожарного | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Боевая одежда пожарных: классификация, материал для изготовления, размеры, размещение на пожарных автомобилях и в гараже. |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоизолируюшие и теплоотражательные костюмы. |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одежда, применяемая для работы в агрессивной среде. |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 2 |
| Тема 1.4. Снаряжение пожарного и спасательные устройства | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снаряжение пожарного, классификация, назначение, роль для выполнения отдельных работ. |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание отдельных видов снаряжения пожарных. |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спасательные устройства вывозимые на пожарных автомобилях. |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 22 2 2 |
| Тема 1.5. Ручной немеханизированный и механизированный пожарный инструмент | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструмент, применяемый для выполнения отдельных видов работ, вскрытия и разборки конструкций. Правила техники безопасности при работе с инструментом. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способы и виды приведения в действие механизированного инструмента. |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрозащитные средства для выполнения работ по вскрытию конструкций. |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 42 8 4 |
| Глава 2. Пожарные рукава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Глава 2. Пожарные рукава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| Тема 2.1. Всасывающие рукава, назначение, устройство, правила эксплуатации | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способы забора воды из открытых водоемов при тушении пожара. Использование всасывающих рукавов. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал для изготовления всасывающих рукавов. |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики рукавов |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 22 6 2 |
| Тема 2.2. Напорные рукава | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Назначение, технические характеристики напорных пожарных рукавов, материалы, применяемые для их изготовления. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации напорных рукавов. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Виды и способы прокладки рукавных линий. Рукавная арматура. |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 4 64 8 6 |
| Тема 2.3 Требования к эксплуатации пожарного и рукавного оборудования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатация пожарного и рукавного оборудования в различных условиях. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Правила техники безопасности при прокладке рукавных линий. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Работа с рукавами на высотах. |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 22 4 2 |
| Тема 2.4. Техническое обслуживание пожарного и рукавного оборудования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Повреждения пожарных рукавов во время тушения пожаров, виды, способы устранения. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Инвентарь и оборудование вывозимый на пожарных автомобилях для проведения ремонта рукавов во время тушения пожаров. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание рукавов в пожарных частях. Создание рукавных баз. |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 42 4 4 |
| Глава 3. Ручные пожарные лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |
| Тема 3.1. Тема 3.1. Ручные пожарные лестницы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Оборудование, применяемое в пожарной охране для тушения пожаров на высотах, спасания людей. |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Техника безопасности при работе с ручными лестницами. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Виды пожарных лестниц, характеристики, способы крепления на автомобилях. |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 22 6 2 |
| Глава 4. Основные виды материалов, применяемых для изготовления пожарного оборудования, пожарной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022 |
| Тема 4.1. МТема 4.1. Материалы, применяемые для изготовления пожарного оборудования, пожарной техники | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Ведущие отечественные и зарубежные предприятия поставщики пожарной техники и оборудования. |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Требования к современной пожарной технике и оборудованию. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Основные узлы и детали пожарных автомобилей и особенности подбора материалов при их изготовлении. |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 -2 6 - |
| Тема 4.2. Защита металлов от коррозии при текущих, капитальных ремонтах пожарной автотехнике | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 1 |  |  |  |  | Узлы и детали пожарных автомобилей наиболее подверженных воздействию агрессивной среды и влаги в ходе работ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Способы и методы защиты оборудования от коррозии во время эксплуатации и при ремонтах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Материалы, используемые для проведения ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - 42 8 4 |
| Глава 5. Современные средства автоматического и ручного тушения пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Тема 5.1. Огнетушители | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |
|  | 1 |  |  |  | Классификация огнетушителей и методы оценки их огнетушащей способности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Газовые, порошковые, воздушно-пенные, аэрозольные огнетушители: характеристики, способы приведения в действие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Выбор, размещение и техническое обслуживание огнетушителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 42 6 4 |
| Тема 5.2. Пожарные насосы и мотопомпы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
|  | 1 |  |  |  | Классификация и основные параметры центробежных насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Устройство, тактико-технические характеристики, эксплуатация центробежных насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Насосы, устанавливаемые на автомобилях различных модификаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Назначение, область применения и классификация пожарных мотопомп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Способы и методы доставки пожарных мотопомп к месту пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Эксплуатация пожарных мотопомп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 4 106 10 10 |
| Тема 5.3. Оборудование пенного тушения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |
|  | 1 |  |  | Область использования установок для пенного пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях для получения пены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Пенообразователи и материалы, используемые для получения пены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 22 6 2 |
| Глава 6. Пожарные автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6872 |
| Тема 6.1. Общее устройство пожарных автомобилей (ПА) | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  | 1 |  |  | Основные узлы и агрегаты пожарного автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Шасси пожарного автомобиля, марки, характеристики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Тягово-скоростные свойства пожарного автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 22 4 2 |
| Тема 6.2. Назначение и классификация пожарных автомобилей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1416 |
|  | 1 |  |  |  |  | Основные требования к пожарным автомобилям. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Классификация пожарных автомобилей по различным параметрам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Проходимость и маневренность пожарного автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 6 44 8 4 |
| Тема 6.3. Размещение пожарного оборудования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  |  |  |  | Оборудование и инвентарь, вывозимый на пожарном автомобиле. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Влияние размещения пожарного оборудования на устойчивость ПА. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Компоновка пожарных автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 4 |
| Тема 6.4. Основные пожарные автомобили общего назначения. Пожарные автоцистерны и автонасосы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Влияние типа местности на укомплектованность пожарной техникой гарнизонов пожарной охраны. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Пожарные автоцистерны: марки, модели, основные технические данные. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Пожарные автонасосы и их основные технические данные. |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 6 4 |
| Тема 6.5. Основные пожарные автомобили целевого, специального и вспомогательного назначения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1 | Основные виды работ при тушении пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Техника, используемая для спасания людей при тушения пожаров в высотных зданиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Техника, используемая при проведении аварийно-восстановительных работ и при ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 4 |
| Тема 6.6. Эксплуатация и ремонт пожарных автомобилей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 1 | Техническое обслуживание, испытание и диагностика пожарных автомобилей и оборудования в подразделениях пожарной охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Учетная документация на пожарный автомобиль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Хранение пожарных автомобилей в депо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Организация ремонтных баз в гарнизонах пожарной охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Части и отряды технической службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Основные виды работ, проводимые на ремонтных базах в отрядах технической службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 6 4 |
| Глава 7. Консервация и хранение технических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Тема 7.1. Консервация и хранение технических средств | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 1 |  | Места хранения пожарной техники в гарнизонах пожарной охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Работы, проводимые для подготовки техники к длительному хранению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Ведение документации складского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 2 |
|  | Виды самостоятельной работы при изучении раздела - Подготовка к практическим занятиям - Написание рефератов - Изучение нормативно-правовых фактов и нормативных документов - Составление опорных конспектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |

3.3. Содержание производственной практики по профессиональному модулю

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

| Виды работ |  | Тематика заданий по виду работ | Наименование учебных дисциплин с указанием разделов, обеспечивающих выполнение работ | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | 1. Диагностика состояния пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования 2. Поддержание в рабочем состоянии пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования 3. Выявление деталей и узлов, выработавших свой ресурс и их замена | МДК.03.01 Раздел 1. Пожарно-техническое вооружение Раздел 2.Первичные средства пожаротушения Раздел 3. Основные пожарные автомобили Раздел 4. Вспомогательные пожарные автомобили Раздел 5. Техника предназначения для эвакуации людей Раздел 6.Техническая служба в пожарной охране. | 30 |
| 2 | Проведение периодических испытаний технических средств | 1. Проведение испытаний первичных средств пожаротушения 2. Проведение испытаний мобильных средств пожаротушения 3. Проведение испытаний пожарного оборудования 4. Проведение испытаний средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре 5. Проведение испытаний пожарного инструмента (механизированного и немеханизированного) | МДК.03.01 Раздел 1. Пожарно-техническое вооружение Раздел 2.Первичные средства пожаротушения Раздел 3. Основные пожарные автомобили Раздел 4. Вспомогательные пожарные автомобили Раздел 5. Техника предназначения для эвакуации людей Раздел 6.Техническая служба в пожарной охране. | 12 |
| 3 | Оценка неисправностей технических средств и оборудования и степени пригодности к дальнейшей эксплуатации | 1. Оценка неисправностей первичных средств пожаротушения и их степени пригодности к дальнейшей эксплуатации 2. Оценка неисправностей мобильных средств пожаротушения и их степени пригодности к дальнейшей эксплуатации 3. Оценка неисправностей пожарного оборудования и его степени пригодности к дальнейшей эксплуатации 4. Оценка неисправностей средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре и их степени пригодности к дальнейшей эксплуатации 5. Оценка неисправностей пожарного инструмента (механизированного и немеханизированного) и его степени пригодности к дальнейшей эксплуатации | МДК.03.01 Раздел 1. Пожарно-техническое вооружение Раздел 2.Первичные средства пожаротушения Раздел 3. Основные пожарные автомобили Раздел 4. Вспомогательные пожарные автомобили Раздел 5. Техника предназначения для эвакуации людей Раздел 6.Техническая служба в пожарной охране. | 12 |
| 4 | Участие в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | 1. Участие в организации ремонта первичных средств пожаротушения 2. Участие в организации ремонта мобильных средств пожаротушения 3. Участие в организации ремонта пожарного оборудования 4. Участие в организации ремонта средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре 5. Участие в организации ремонта пожарного инструмента (механизированного и немеханизированного) | МДК.03.01 Раздел 1. Пожарно-техническое вооружение Раздел 2.Первичные средства пожаротушения Раздел 3. Основные пожарные автомобили Раздел 4. Вспомогательные пожарные автомобили Раздел 5. Техника предназначения для эвакуации людей Раздел 6.Техническая служба в пожарной охране. | 24 |
| 5 | Расконсервирование и подготовка к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования | 1. Расконсервирование и подготовка к работе первичных средств пожаротушения 2. Расконсервирование и подготовка к работе мобильных средств пожаротушения 3. Расконсервирование и подготовка к работе пожарного оборудования 4. Расконсервирование и подготовка к работе средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре 5. Расконсервирование и подготовка к работе пожарного инструмента (механизированного и немеханизированного) | МДК.03.01 Раздел 1. Пожарно-техническое вооружение Раздел 2.Первичные средства пожаротушения Раздел 3. Основные пожарные автомобили Раздел 4. Вспомогательные пожарные автомобили Раздел 5. Техника предназначения для эвакуации людей Раздел 6.Техническая служба в пожарной охране. | 12 |
| 6 | Работа с документами складского учета имущества | 1. Оформление поступления пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования 2. Оформление перемещения пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования 3. Оформление выдачи пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования 4. Инвентаризация пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования | МДК.03.01 Раздел 1. Пожарно-техническое вооружение Раздел 2.Первичные средства пожаротушения Раздел 3. Основные пожарные автомобили Раздел 4. Вспомогательные пожарные автомобили Раздел 5. Техника предназначения для эвакуации людей Раздел 6.Техническая служба в пожарной охране. | 12 |
| 7 | Ведение эксплуатационной документации | 1. Состав и формы документации по технической эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования 2. Порядок ведения паспортов пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования 3. Организация контроля по проверке ведения эксплуатационной документации | МДК.03.01 Раздел 1. Пожарно-техническое вооружение Раздел 2.Первичные средства пожаротушения Раздел 3. Основные пожарные автомобили Раздел 4. Вспомогательные пожарные автомобили Раздел 5. Техника предназначения для эвакуации людей Раздел 6.Техническая служба в пожарной охране. | 6 |
| Всего: |  |  |  | 108 |

3.4. Условия реализации производственной практики (по профилю специальности)

3.4.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Производственная  практика (по профилю специальности) проводится  на предприятиях на основе договоров между предприятием и образовательным учреждением.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.4.2. Информационное обеспечение производственной практики (по профилю специальности).

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

2. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";

3. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (утв. приказом МЧС РФ N 240 от 5 мая 2008 г.);

4. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. приказом МЧС РФ N 270 от 2 мая 2006 г.);

5. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" (утв. приказом МЧС РФ N 645 от 12 декабря 2007 г.);

6. Положение о федеральной противопожарной службе (утв.постановлением Правительства РФ от 20 июня 2005 г. N 385).

3.4.3. Общие требования к организации производственной практики (по профилю специальности)

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляется преподавателями дисциплин профессионального цикла или представителями предприятия.

# Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство производственной практикой (по профилю специальности): высшее образование, соответствующее профилю специальности.

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

кабинетов:

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ;

аварийно-спасательной и пожарной техники;

профилактики пожаров;

лабораторий:

пожарной и аварийно-спасательной техники;

противопожарного водоснабжения;

по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания;

пожарной автоматики;

мастерской

ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования;

учебной пожарно-спасательная части.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:

- учебные плакаты на бумажном и электронном носителе по темам модуля;

- учебно-методическая литература: задания и методические рекомендации для студентов по практическим работам;  методические рекомендации по выполнению курсового проекта;

- комплект нормативно-правовой документации.

Технические средства обучения: «Интерактивный (мультимедийный) класс»; «Виртуальный кабинет самостоятельной работы студентов».

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в период производственной практики:

- рабочие места предоставляются в подразделениях Главного управления МЧС России по Смоленской области с использованием технических средств обучения, автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ, применяемых при проведении тренировок личного состава Государственной противопожарной службы.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

Теребнев В.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожаров: учебн. пособие / В.В. Теребнев, А.В. Подгрушный; под ред. М.М. Верзилина. - Екатеринбург : Калан, 2009.

Перечень нормативно-правовых актов

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» с обязательными Приложениями 2 и 3.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

- НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

- Постановление Правительства РФ от 20 июня 2005 N 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы».

- Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 N 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- Приказ МЧС РФ от 18.09.2012 года №555 «Об организации материально-технического обеспечения системы МЧС России» вместе с Инструкциями по организации материально-технического обеспечения.

- Приказ МЧС РФ от 31.03.2011 N 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22 августа 1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О техническом регулировании».

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Болотов А.В. Электротехнические установки. – М.: Высшая школа, 1988.

- Корольченко А.Я. Пожарная опасность строительных материалов. – М.: Пож. наука, 2005.

- Пожарная безопасность общественных и жилых зданий / ред. С.В. Собурь. – М.: Пож. книга, 2007.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – М.: Энергоатомиздат., 1986.

- Собурь С.В. Огнетушители. – М.: Пож. книга, 2008.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. – М.: Пож. наука, 2008.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий. – М.: Пож. книга, 2005.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность. – М.: Пож. книга, 2005

- Теребнев В.В. Основы пожарного дела. – М.: Центр Пропаганды, 2006.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Кн.1 – М.: Центр Пропаганды, 2007.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Кн.2 – М.: Центр Пропаганды, 2007.

- Техника безопасности в электротехнических установках / ред. П.А. Долин. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению данного профессионального модуля предшествуют дисциплины:

ОП.03 Электротехника и электроника

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика

ОП.06 Теория горения и взрыва

ОП.08 Здания и сооружения

ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

ОП.15 Противопожарное водоснабжение

ОП.16 Учет и анализ пожаров

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Реализация основной профессиональной программы по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. Обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

# - реализация практики по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля, стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 лет.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, позволяющие проверить у студентов формирование профессиональных компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. | Соответствие регламентного обслуживания пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники установленным нормам, требованиям и инструкциям | опрос; тестирование; подготовка и защита рефератов; выполнение заданий на практических занятиях; выполнение работ во время прохождения производственной практики (практики по профилю специальности); выполнение заданий во время проведения дифференцированного зачета и экзамена квалификационного |
| ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. | Точность определения неисправности технических средств и соответствие действий установленным нормам, требованиям и инструкциям |  |
| ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. | Соблюдение алгоритма действий, установленного инструкциями по эксплуатации технических и автотранспортных средств |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, позволяющие  проверить у студентов формирование общих компетенций:

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - выступления на научно-практических конференциях; - участие во внеурочной деятельности, связанной с будущей профессией (выставки, недели специальности и т.п.); - успешное выполнение программы профессионального модуля; - регулярное участие в мероприятиях профессиональной направленности | Оценка результатов деятельности в процессе освоения образовательной программы: - оценка портфолио (достижений) профессионального модуля; - при выполнении работ на различных этапах производственной практики; - на практических занятиях (при решении ситуационных задач, при защите). |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; - оценка их эффективности и качества выполнения. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - анализ профессиональной ситуации; - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - оценивать риски при принятии решений в нестандартных ситуациях. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; - использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной практик; - использование нормативно-технической и нормативно-правовой документации по специальности, учёт норм и правил техники безопасности. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование в учебной и профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении всех видов работ. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Взаимодействие: - с обучающимися при выполнении коллективных заданий (практические работы, подготовка к внеурочным профессиональным проектам); - с преподавателями, мастерами в ходе обучения; - с работодателями в ходе производственной практики. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности при выполнении коллективных заданий (проектов); - ответственность за результат выполнения задания. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной практик; - определение этапов и содержания работ по самообразованию. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности; - проявление профессиональной маневренности при прохождении учебной и производственной практик. |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний (для юношей). | - готовность к исполнению воинской обязанности с применением полученных профессиональных знаний по ПМ01 для бесперебойноготеплоэнергообеспечения военных объектов (применение малогабаритных теплоэнергетических установок); - дисциплинированность и точность при выполнении графика учебного процесса (отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины, отсутствие опозданий на занятия, выполнение домашних задания); - соблюдение трудовой дисциплины при прохождении производственной практики. |  |