ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА)

2014 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 20.02.04 Пожарная безопасность

Организация-разработчик: ОГБПОУ СмолАПО

Разработчики:

Володин Д.А., Каменев С.Н., преподаватели ОГБПОУ СмолАПО

Утверждена Научно-методическим советом ОГБПОУ СмолАПО

Протокол № 1 от «05» сентября 2014 г.

Рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от «01» сентября 2014 г.

Зав. кафедрой _______________________

# Содержание

| # 1. Паспорт программы профессионального модуля |  |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля |  |
| # 3. Структура и содержание профессионального модуля |  |
| # 4. Условия реализации программы профессионального модуля |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация обследования и целевых проверок противопожарного состояния объектов

1.1  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее  рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 280703 Пожарная безопасность в части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Организовывать проверки работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров.

ПК 5.2. Организовывать проверки работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| иметь практический опыт | - | организации работы пункта управления автоматизированными системами обнаружения пожаров |
| --- | --- | --- |
|  | - | осуществления деятельности по контролю работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров |
|  | - | проведения проверок работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |
|  | - | разработки мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты |
| уметь | - | проводить организацию автоматического контроля взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий |
|  | - | контролировать работоспособность автоматизированных систем обнаружения пожаров |
|  | - | проводить организацию экологического мониторинга ландшафтных пожаров |
|  | - | использовать современные технологии для автоматизированного обнаружения пожаров |
|  | - | проводить мониторинг состояния автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |
|  | - | разрабатывать мероприятия по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты |
|  | - | проводить обследование автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |
| знать | - | цели автоматизации систем обнаружения пожаров |
|  | - | роль информационного обеспечения принятия решений при тушении пожаров |
|  | - | организацию автоматического контроля взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий |
|  | - | виды, устройство и принципы действия автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты |
|  | - | основные технические характеристики автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты |
|  | - | методы проверки работоспособности автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты |
|  | - | порядок и правила оформления документов по результатам проверки работоспособности автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты |
|  | - | организацию экологического мониторинга ландшафтных пожаров |

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 372 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 284 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов;

практики по профилю специальности – 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по осуществлению государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе  профессиональных  (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1. | Организовывать проверки работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров. |
| ПК 5.2. | Организовывать проверки работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1 | РАЗДЕЛ 1 Организация проверок работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров | 148 | 98 | 40 | - | 50 | - | - | - |
| ПК 5.2 | РАЗДЕЛ 2 Организация проверок работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты | 116 | 78 | 36 |  | 38 |  | - | - |
| ПК 5.1 – ПК 5.2 | Производственная практика по профилю специальности | 108 | - |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 372 | 284 | 76 | - | 88 | - | - | 108 |

| 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов |
| РАЗДЕЛ 1. Организация проверок работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров |  |  |  |  |
| МДК 05.01. Организация проверок работоспособности автоматизированных систем обнаружения |  |  |  |  |
| Глава 1. Автоматизированные системы обнаружения пожаров на промышленных объектах повышенной пожароопасности |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Автоматизация как направление совершенствования управления силами и средствами на пожаре | Содержание учебного материала |  |  | 4 |
|  | 1 |  | Риски возникновения пожаров и пожароопасных ситуаций |  |
|  | 2 |  | Категории систем пожарной сигнализации |  |
|  | 3 |  | Задачи автоматизированных систем поддержки принятия решений при тушении пожаров |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 2 2 - |
| Тема 1.2. Автоматический контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий | Содержание учебного материала |  |  | 10 |
|  | 1 |  | Принципы построения анализаторов взрывоопасных газов и паров |  |
|  | 2 |  | Приборы контроля концентрации взрывоопасных паров и газов: назначение, измерительные схемы, технические данные, область применения и особенности эксплуатации |  |
|  | 3 |  | Технические условия установки газоанализаторов в производственных помещениях и на промышленной территории |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 4 |
| Тема 1.3. Классификация и назначение автоматизированных систем обнаружения пожаров | Содержание учебного материала |  |  | 8 |
|  | 1 |  | Классификация автоматизированных систем обнаружения пожаров |  |
|  | 2 |  | Назначение автоматизированных систем обнаружения пожаров |  |
|  | 3 |  | Функции систем автоматизированных систем обнаружения пожаров |  |
|  | 4 |  | Технические средства автоматизированных систем обнаружения пожаров |  |
|  | 5 |  | Программное обеспечение автоматизированных систем обнаружения пожаров |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 2 |
| Тема 1.4. Уровни распознавания пожаров автоматизированными системами обнаружения | Содержание учебного материала |  |  | 12 |
|  | 1 |  | Технический уровень распознавания пожаров: измерение показаний основных составляющих газовых компонентов |  |
|  | 2 |  | Технологический уровень распознавания пожаров: определение сложности и разветвленности систем вентиляции, количества пожароопасных веществ в воздухе на объекте контроля |  |
|  | 3 |  | Интеллектуальный уровень распознавания пожаров: определение реальной причины роста показаний датчиков контроля |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 6 |
| Глава 2. Организация системы экологического мониторинга ландшафтных пожаров |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные направления экологического мониторинга ландшафтных пожаров | Содержание учебного материала |  |  | 10 |
|  | 1 |  | Спутниковый мониторинг пожаров |  |
|  | 2 |  | Авиационная охрана лесов |  |
|  | 3 |  | Традиционные методы инструментального и визуального наблюдения |  |
|  | 4 |  | Оборудование, применяемое при различных направлениях мониторинга пожаров |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 4 |
| Тема 2.2. Всепогодные автоматические дистанционные системы обнаружения пожаров и экологического мониторинга | Содержание учебного материала |  |  | 10 |
|  | 1 |  | - Состав автоматизированной системы пожарного мониторинга |  |
|  | 2 |  | Схемы организации системы мониторинга ландшафтных пожаров |  |
|  | 3 |  | Характеристика технических возможностей всепогодных автоматических дистанционных систем обнаружения пожаров и экологического мониторинга |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 4 |
| Тема 2.3. Организация работы центрального пункта управления (ЦПУ) автоматическими дистанционными системами обнаружения пожаров | Содержание учебного материала |  |  | 12 |
|  | 1 |  | - Организация работы ЦПУ с удаленными станциями |  |
|  | 2 |  | - Состав ЦПУ |  |
|  | 3 |  | Программное обеспечение ЦПУ |  |
|  | 4 |  | Функции ЦПУ |  |
|  | 5 |  | Особенности размещения станций |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 6 |
| Тема 2.4. Оптические автоматизированные системы видеонаблюдения | Содержание учебного материала |  |  | 10 |
|  | 1 |  | Оптические автоматизированные системы видеонаблюдения и их диапазон работы |  |
|  | 2 |  | Прогноз развития пожароопасной обстановки с использованием оптических автоматизированных систем видеонаблюдения |  |
|  | 3 |  | Современное оборудование оптических автоматизированных систем видеонаблюдения |  |
|  | 4 |  | Организация работы оптических автоматизированных систем видеонаблюдения |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 4 |
| Тема 2.5. Системы, основанные на принципе «лидар» | Содержание учебного материала |  |  | 8 |
|  | 1 |  | Принцип работы систем, основанных на принципе «лидар» |  |
|  | 2 |  | Оборудование, применяемое при сканировании объектов |  |
|  | 3 |  | Особенности работы систем, основанных на принципе «лидар», при различных погодных условиях |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 2 2 4 |
| Глава 3. Прогрессивные технологии, применяемые для автоматизированного обнаружения пожаров |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Интегрированные системы обеспечения пожарной безопасности | Содержание учебного материала |  |  | 14 |
|  | 1 |  | Основной состав интегрированных систем безопасности |  |
|  | 2 |  | Телевизионные системы наблюдения, системы контроля доступа, охранная и пожарная сигнализация и дополнительные подсистемы, обеспечивающие защиту от различных видов угроз, возникающих на объектах |  |
|  | 3 |  | Основные уровни интеграции систем |  |
|  | 4 |  | Архитектура и алгоритмы функционирование интегрированных систем |  |
|  | 5 |  | Особенности управления интегрированными системами |  |
|  | 6 |  | Организация проверки работоспособности интегрированных систем |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 6 2 6 |
| Виды самостоятельной работы при изучении раздела - Подготовка к практическим занятиям - Написание рефератов - Изучение нормативно-правовых фактов и нормативных документов - Составление опорных конспектов |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Организация проверок работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |  |  |  |  |
| МДК.05.02 Организация проверки работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |  |  |  |  |
| Тема 1. Организация работы современных автоматизированных систем пожаротушения и дымоудаления | Содержание учебного материала |  |  | 12 |
|  | 1 |  | Виды и принципы работы современных автоматизированных систем пожаротушения и дымоудаления |  |
|  | 2 |  | Методы повышения надежности и увеличения срока службы автоматизированных систем пожаротушения и дымоудаления |  |
|  | 3 |  | Мониторинг и управление автоматизированными системами пожаротушения и дымоудаления при снижении издержек на эксплуатацию |  |
|  | 4 |  | Системы автоматического управления технологическим оборудованием (насосами холодного и горячего водоснабжения, циркуляции отопления, подпитки отопления, дренажа) |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 6 |
| Тема 2. Организация системы мониторинга и управления спринклерным пожаротушением | Содержание учебного материала |  |  | 10 |
|  | 1 |  | Назначение сплинклерного пожаротушения |  |
|  | 2 |  | Структура системы мониторинга и управления спринклерным пожаротушением |  |
|  | 3 |  | Детектирование срабатывания устройств сигнализации и автоматическое управление |  |
|  | 4 |  | Требования к эксплуатации систем спринклерного пожаротушения |  |
|  | 5 |  | Методики проверки работоспособности и приемки в эксплуатацию систем спринклерного пожаротушения |  |
|  | 6 |  | Нормативно-техническая документация автоматической установки спринклерного пожаротушения |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 4 |
| Тема 3. Система мониторинга и управления дымоудалением в многоэтажном жилом доме | Содержание учебного материала |  |  | 8 |
|  | 1 |  | Назначение системы мониторинга и управления дымоудалением в многоэтажном жилом доме |  |
|  | 2 |  | Обеспечение полной информационной совместимости систем пожаротушения и систем дымоудаления |  |
|  | 3 |  | Обеспечение мониторинга состояния пожарных извещателей, управление клапанами дымоудаления и вентиляторами |  |
|  | 4 |  | Структура системы мониторинга управления дымоудалением в многоэтажном жилом доме |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 2 |
| Тема 4. Система мониторинга и управления газовым пожаротушением | Содержание учебного материала |  |  | 10 |
|  | 1 | Назначение системы мониторинга и управления газовым пожаротушением |  |  |
|  | 2 | Характеристика оборудования и программного обеспечения системы мониторинга и управления газовым пожаротушением |  |  |
|  | 3 | Архитектура и надежность системы мониторинга и управления газовым пожаротушением |  |  |
|  | 4 | Особенности организации мониторинга систем управления газовым пожаротушением |  |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 4 |
| Тема 5. Организация проверки технического состояния автоматизированных систем тушения пожаров | Содержание учебного материала |  |  | 14 |
|  | 1 |  | Обоснование необходимости применения автоматизированных систем тушения пожаров на объекте |  |
|  | 2 |  | Выбор и обоснование типа, расчетной схемы и отдельных блоков автоматизированных систем тушения пожаров |  |
|  | 3 |  | Выбор основных нормативных параметров для проектирования автоматизированных систем тушения пожаров с учетом особенностей защищаемого объекта. Состав проекта |  |
|  | 4 |  | Организация и методика рассмотрения и согласования проектов оборудования объекта автоматизированной системой тушения пожаров |  |
|  | 5 |  | Разработка технических предложений и организационно-управленческих мероприятий по результатам рассмотрения и согласования проектов |  |
|  | 6 |  | Назначение, задачи и методики проведения обследования автоматизированных систем тушения пожаров |  |
|  | 7 |  | Оценка правильности технического содержания и работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров |  |
|  | 8 |  | Порядок оформления документов по результатам проведения обследования автоматизированных систем тушения пожаров |  |
|  | 9 |  | Структура и организация эксплуатации автоматизированных систем тушения пожаров. Планирование и выполнение регламентных работ по их техническому обслуживанию |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 8 |
| Тема 6. Организация проверки технического состояния систем противодымной защиты | Содержание учебного материала |  |  | 12 |
|  | 1 |  | Основные эксплуатационные требования к автоматизированным системам противодымной защиты и их эксплуатационная документация |  |
|  | 2 |  | Организация технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта автоматизированных систем противодымной защиты |  |
|  | 3 |  | Контроль качества работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированных систем противодымной защиты |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 6 |
| Тема 7. Мониторинг работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров | Содержание учебного материала |  |  | 12 |
|  | 1 |  | Регламентация разработки, производства, внедрения и эксплуатации автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |  |
|  | 2 |  | Учет и отчетность по внедрению и эксплуатации автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |  |
|  | 3 |  | Анализ данных об эффективности функционирования автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |  |
|  | 4 |  | Взаимодействие органов госпожнадзора с организациями, осуществляющими разработку, производство, внедрение и эксплуатацию автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты. |  |
|  | Лекции Семинары Практические занятия |  |  | 4 2 6 |
| Виды самостоятельной работы при изучении раздела - Подготовка к практическим занятиям - Написание рефератов - Изучение нормативно-правовых фактов и нормативных документов - Составление опорных конспектов |  |  |  |  |

3.3. Содержание производственной практики по профессиональному модулю

ПМ.05 Организация обследования и целевых проверок противопожарного состояния объектов

| Виды работ |  | Тематика заданий по виду работ | Наименование учебных дисциплин с указанием разделов, обеспечивающих выполнение работ | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы пункта управления автоматизированными системами обнаружения пожаров | 1. Определить состав пункта управления автоматизированными системами обнаружения пожаров на объекте. 2. Оформить документы по организации работы пункта управления автоматизированными системами обнаружения пожаров на объекте. | МДК.05.01 Тема 2.3. Организация работы центрального пункта управления (ЦПУ) автоматическими дистанционными системами обнаружения пожаров | 18 |
| 2. | Контроль работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров | 1. Определить вид автоматизированной системы обнаружения пожаров на объекте и описать её структуру. 2. Обосновать целесообразность оборудования объекта данным видом автоматизированной системы обнаружения пожаров и определить правильность её организации и достаточность. 3. Провести мероприятия по мониторингу работоспособности автоматизированной системы обнаружения пожаров на объекте. 4. Оформить акт обследования автоматизированной системы обнаружения пожаров на объекте 5. Оформить акт испытаний автоматизированной системы обнаружения пожаров на объекте. | МДК.05.01 Тема 1.3. Классификация и назначение автоматизированных систем обнаружения пожаров Тема 2.2. Всепогодные автоматические дистанционные системы обнаружения пожаров и экологического мониторинга Тема 2.4. Оптические автоматизированные системы видеонаблюдения Тема 2.5. Системы, основанные на принципе «лидар» Тема 3.1. Интегрированные системы обеспечения пожарной безопасности | 36 |
| 3. | Проведение проверок работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты | 1. Определить вид автоматизированной системы тушения пожаров и системы противодымной защиты на объекте и описать их структуру. 2. Обосновать целесообразность оборудования объекта данным видом автоматизированной системы тушения пожаров и системы противодымной защиты и определить правильность их организации и достаточность. 3. Составить программу проверки работоспособности автоматизированной системы тушения пожаров и системы противодымной защиты на объекте. 4. Оформить акты обследования автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты на объекте. 5. Оформить акты испытаний автоматизированной системы тушения пожаров и системы противодымной защиты на объекте. | МДК.05.02 Тема 1. Организация работы современных автоматизированных систем пожаротушения и дымоудаления Тема 2. Организация системы мониторинга и управления спринклерным пожаротушением Тема 3. Система мониторинга и управления дымоудалением в многоэтажном жилом доме Тема 4. Система мониторинга и управления газовым пожаротушением Тема 5. Организация проверки технического состояния автоматизированных систем тушения пожаров Тема 6. Организация проверки технического состояния систем противодымной защиты | 36 |
| 4. | Разработка мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты | 1. Разработать программу мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты. 2. Выполнить текущий ремонт (замену) элемента(ов) автоматизированной системы обнаружения и тушения пожаров и системы противодымной защиты на объекте. | МДК.05.02 Тема 5. Организация проверки технического состояния автоматизированных систем тушения пожаров Тема 6. Организация проверки технического состояния систем противодымной защиты | 18 |
| Всего: |  |  |  | 108 |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета профилактики пожаров, лабораторий противопожарного водоснабжения и пожарной автоматики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- учебные плакаты на бумажном и электронном носителе по темам модуля;

- учебно-методическая литература: задания и методические рекомендации для студентов по практическим работам;  методические рекомендации по выполнению курсового проекта;

- комплект нормативно-правовой документации.

Технические средства обучения: «Интерактивный (мультимедийный) класс»; «Виртуальный кабинет самостоятельной работы студентов».

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. На период практики рабочие места предоставляются в подразделениях Главного управления МЧС России по Смоленской области, на предприятиях и организациях, занимающихся разработкой, установкой и техническим обслуживанием автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты, а также на объектах, оснащенных автоматизированными системами обнаружения и тушения пожаров и системой противодымной защиты.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

# Лепешкин О.М., Копытов В.В., Жук А.П. Комплексные средства безопасности и технические средства охранно-пожарной сигнализации. Учебное пособие. Гриф – М.: Гелиос АРВ, 2009.

Дополнительная литература и источники

- Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1999.

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-83. Пожаровзрывоопасность горючих пылей. Общие требования.

- ГОСТ 12.3.046-91. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

- ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

- ГОСТ Р 3_5_4 «Промышленные предприятия. Требования пожарной безопасности».

- Лобазнов А.В., Чудинов С.Г., Пасечник И.А. Автоматизированная система обнаружения начальной стадии подземных пожаров // Безопасность труда в промышленности, 2008, №12.

- Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание. Справочник. – 3-е изд. – М.: Пожарная книга, 2010.

# Пожарная безопасность. Нормативная база. – М.: ЭНАС, 2012.

# Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03). – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2013.

- РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

- РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредителный ремонт.

- РД 153-34.0-20.802-2002 Инструкция по расследованию и учету пожаров на объектах энергетики.

- РД 153-34.0-49.105-01 Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений.

- РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.  Порядок разработки задания на проектирование.

- РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.

- РД 78. 146 - 93 Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации. РД 78. 147 - 93 Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов.

- РД 78.143-92 Системы и комплексы охранной сигнализации элементы технической укрепленности объектов нормы проектирования.

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, правила производства и приемки работ.

- РД 78.36.002 – 99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

- Семехин Ю.Г. Пожар. Способы и средства пожаротушения. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий. Справочник. – 4-е изд. – М.: Пожарная книга, 2012.

- ТТ 78.36.001-99 Типовые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией предприятий торговли

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ. – М.: Проспект, 2013.

- Федеральный закон "О пожарной безопасности". – М.: Омега-Л, 2013.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению данного профессионального модуля предшествуют дисциплины:

ОП.06 Теория горения и взрыва

ОП.08 Здания и сооружения

ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.15 Противопожарное водоснабжение

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Реализация основной профессиональной программы по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. Обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- реализация практики по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля, стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 лет.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, позволяющие проверить у студентов формирование профессиональных компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Организовывать проверки работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров. | Соблюдение алгоритма и точность действий при организации автоматического контроля взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий Соблюдение алгоритма и точность действий при осуществлении контроля работоспособности автоматизированных систем обнаружения пожаров Соблюдение алгоритма и точность действий при организации экологического мониторинга ландшафтных пожаров Соблюдение алгоритма, требований правил техники безопасности и точность действий при использовании современных технологий для автоматизированного обнаружения пожаров | опрос; тестирование; подготовка и защита рефератов; выполнение заданий на практических занятиях; выполнение работ во время прохождения производственной практики (практики по профилю специальности); выполнение и защита курсовой работы (проекта); выполнение заданий во время проведения дифференцированного зачета, экзаменов, экзамена квалификационного |
| ПК 5.2. Организовывать проверки работоспособности автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты. | Соблюдение алгоритма, требований правил техники безопасности и точность действий при проведении мониторинга состояния автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты Точность и обоснованность разрабатываемых мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров и систем противодымной защиты Соблюдение алгоритма, требований правил техники безопасности и точность действий при проведении обследования автоматизированных систем тушения пожаров и систем противодымной защиты |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, позволяющие  проверить у студентов формирование общих компетенций:

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - выступления на научно-практических конференциях; - участие во внеурочной деятельности, связанной с будущей профессией (выставки, недели специальности и т.п.); - успешное выполнение программы профессионального модуля; - регулярное участие в мероприятиях профессиональной направленности | Оценка результатов деятельности в процессе освоения образовательной программы: - оценка портфолио (достижений) профессионального модуля; - при выполнении работ на различных этапах производственной практики; - на практических занятиях (при решении ситуационных задач, при защите); - при выполнении и защите курсовой работы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; - оценка их эффективности и качества выполнения. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - анализ профессиональной ситуации; - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - оценивать риски при принятии решений в нестандартных ситуациях. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; - использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной практик; - использование нормативно-технической и нормативно-правовой документации по специальности, учёт норм и правил техники безопасности. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование в учебной и профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении всех видов работ. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Взаимодействие: - с обучающимися при выполнении коллективных заданий (практические работы, подготовка к внеурочным профессиональным проектам); - с преподавателями, мастерами в ходе обучения; - с работодателями в ходе производственной практики. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности при выполнении коллективных заданий (проектов); - ответственность за результат выполнения задания. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной практик; - определение этапов и содержания работ по самообразованию. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности; - проявление профессиональной маневренности при прохождении учебной и производственной практик. |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний (для юношей). | - готовность к исполнению воинской обязанности с применением полученных профессиональных знаний по ПМ01 для бесперебойного теплоэнергообеспечения военных объектов (применение малогабаритных теплоэнергетических установок); - дисциплинированность и точность при выполнении графика учебного процесса (отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины, отсутствие опозданий на занятия, выполнение домашних задания); - соблюдение трудовой дисциплины при прохождении производственной практики. |  |