ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕРМОДИНАМИКА ,ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И ГИДРАВЛИКА

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА)

2011г.

Программа для специальности естественнонаучного профиля СПО 280703 Пожарная безопасность учебной дисциплины Термодинамика, теплопередача и гидравлика разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта.

Организация-разработчик: ФГОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

Разработчик:

Антошкина Е.В. преподаватель ФГОУ СПО « Смоленский промышленно – экономический колледж»

Утверждена Научно- методическим советом  ФГОУ СПО СПЭК

Протокол № ________________________г.

Рассмотрено на заседании кафедры ООД

Протокол № ________________________г.

Заведующий кафедрой ООД_________________ Кастрикина З.Р.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 19 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 21 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Термодинамика, теплопередача и гидравлика.

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины Термодинамика, теплопередача и гидравлика является частью основной образовательной программы по специальности естественнонаучного профиля СПО 280703 Пожарная безопасность

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина  Термодинамика, теплопередача и гидравлика относится к Профессиональному циклу.

Дисциплина Термодинамика, теплопередача и гидравлика обеспечивается  следующими  дисциплинами: Математика, Физика и Химия.

1.3. Цели и задачи программы.

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

- формирование у студентов знаний об основных термодинамических законах, раскрывающих сущность процессов преобразований и передачи тепловой энергии.

- применение знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

Задача курса - теоретически и практически подготовить будущих специалистов к творческому применению различных методов расчета процессов теплообмена при решении вопросов пожарной безопасности

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь

- использовать законы идеальных газов при решении задач;

- решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;

- определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем;

- осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений;

- осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости;

знать

- предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний;

- основные понятия и определения, смеси рабочих тел;

- законы термодинамики;

- реальные газы и пары, идеальные газы;

- газовые смеси;

- истечение и дросселирование газов;

- термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении;

- термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику;

- теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу;

- топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства;

- термогазодинамику пожаров в помещении;

- теплопередачу в пожарном деле;

- основные законы равновесия состояния жидкости;

- основные закономерности движения жидкости;

- принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;

- принципы работы гидравлических машин и механизмов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 144 часов / 4 зачетных единиц, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов;

самостоятельной работы студента  48   часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК)  компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК -1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК – 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК – 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК – 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК – 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК -6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. |
| ОК -7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК -8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК - 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК - 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК – 1.1 | Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части. |
| ПК 1.2 | Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. |
| ПК 1.3 | Организовывать действия по тушению пожаров |
| ПК 1.4 | Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. |
| ПК 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. |
| ПК 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| ПК 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |
| ПК 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности. |
| ПК 3.1 | Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. |
| ПК 3.2 | Организовывать ремонт технических средств |
| ПК 3.3 | Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов/зачетных единиц |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 144/4 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 32 |
| контрольные работы | 2 |
| лекционные занятия | 32 |
| семинарские занятия | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач и выполнения упражнений | 30 |
| подготовка сообщения и презентации | 14 |
| разработка опорного конспекта | 4 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Термодинамика, теплопередача и гидравлика

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Техническая термодинамика |  | 47 |  |
| Тема 1.1.Основы термодинамики | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Краткий исторический обзор развития термодинамики. Термодинамическая система. |  | 2 |
|  | 2 | Основные параметры состояния газа: абсолютная температура, удельный объем, абсолютное давление. |  | 2 |
|  | 3 | Равновесное и неравновесное состояние. Основное уравнение газового состояния. |  | 2 |
|  | 4 | Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы |  | 2 |
|  | 5 | Понятие идеального и реального газов. Свойства реальных газов |  | 2 |
|  | 6 | Законы Бойля – Мариотта, Шарля, Гей –Люссака. |  | 2 |
|  | 7 | Жидкости и пары, используемые в установках пожаротушения. |  | 2 |
|  | 8 | Жидкости и пары, обращающиеся в технологических установках с повышенной пожарной опасностью |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие №1«Использование законов идеальных газов в практике пожарного дела»». | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие№1 «Основы термодинамики» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 1 « Уравнение состояния. Газовые законы» | 2 |  |
|  | 1. | Основные параметры состояния газа: абсолютная температура, удельный объем, абсолютное давление. |  |  |
|  | 2. | Уравнение Менделеева – Клапейрона |  |  |
|  | 3. | Законы Бойля – Мариотта, Шарля, Гей – Люссака. |  |  |
|  | 4. | Решение задач. |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа. | 4 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле стр.9 № 1-4 | 1 |  |
|  | 2 | Опорный конспект по теме «Основы термодинамики» | 1 |  |
|  | 3 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Виды и области применения компрессоров» | 2 |  |
| Тема 1. 2. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Понятие газовой смеси. Параметры состояния газовой смеси. |  | 2 |
|  | 2 | Парциальное давление. Парциальный объем. Закон Дальтона. |  | 2 |
|  | 3 | Способы задания состояния газовых смесей: массовыми и объемными долями. Расчет параметров смеси. |  | 2 |
|  | 4 | Понятие теплоемкости. Удельная, объемная и молярная теплоемкости, связь между ними. Средняя и истинная теплоемкости. |  | 2 |
|  | 5 | Теплоемкость при постоянном давлении и постоянном объеме. Уравнение Майера |  | 2 |
|  | 6 | Зависимость теплоемкости от температуры и давления |  | 2 |
|  | 7 | Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Практическое использование понятия теплоемкости». | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие №2 «Смеси рабочих тел. Теплоемкость» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие №2: « Теплоемкость газовых смесей» | 2 |  |
|  | 1 | Удельная, объемная и молярная теплоемкости, связь между ними. Средняя и истинная теплоемкости. |  |  |
|  | 2 | Теплоемкость при постоянном давлении и постоянном объеме. Уравнение Майера |  |  |
|  | 3 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Технология индивидуализации обучения, объяснительно-иллюстративные технологии обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле стр. 18 № 2-4 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Использование теплоемкости в пожарном деле» | 2 |  |
| Тема 1.3. Законы термодинамики. | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Внутренняя энергия и работа термодинамической системы. Закон сохранения энергии. |  | 2 |
|  | 2 | Определение работы расширения газа в процессах при постоянном и переменном давлении. |  | 2 |
|  | 3 | Определение количества теплоты, сообщаемого газом в термодинамическом процессе. |  | 2 |
|  | 4 | Сущность первого закона термодинамики. Формулировка первого закона термодинамики. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. |  | 2 |
|  | 5 | Сущность второго закона термодинамики. Основные формулировки второго закона термодинамики. Аналитическое выражение второго закона термодинамики |  | 2 |
|  | 6 | Термодинамические циклы тепловых машин. Прямые и обратные циклы |  | 2 |
|  | 7 | Термодинамический КПД и холодильный коэффициент. Циклы Карно и анализ их свойств. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие №3 «Расчеты с использованием первого закона термодинамики.» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие №3«Законы термодинамики» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие №3 «Законы термодинамики» | 2 |  |
|  | 1 | Первый закон термодинамики |  |  |
|  | 2 | Второй закон термодинамики |  |  |
|  | 3 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Технология индивидуализации обучения, объяснительно-иллюстративные технологии обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Использование законов термодинамики в пожарном деле» | 2 |  |
|  | 2 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле стр. 14.№2-4 | 1 |  |
| Тема 1.4. Термодинамика потоков. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Физическая сущность истечения газов и паров через различные насадки |  | 2 |
|  | 2 | Основные положения. Уравнения истечения. Располагаемая работа и скорость истечения. Секундный расход при истечении. Критическое отношение давлений |  | 2 |
|  | 3 | Расчет скорости истечения и секундного массового расхода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость |  | 2 |
|  | 4 | Термодинамические процессы в газовых установках пожаротушения. |  | 2 |
|  | 5 | Действительный процесс истечения. Истечение газа из баллона ограниченной вместимости. |  | 2 |
|  | 6 | Сущность процесса дросселирование и его уравнение. Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. |  | 2 |
|  | 7 | Особенности дросселирование идеального и реального газов. Понятие о температуре инверсии |  | 2 |
|  | 8 | Практическое использование процесса дросселирование. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Практическая работа №4 «Использование истечения газов и паров в практике». | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие №4 «Термодинамика потоков» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие №4 «Истечение и дросселирование газов» | 2 |  |
|  | 1 | Уравнения истечения. Располагаемая работа и скорость истечения. Секундный расход при истечении. |  |  |
|  | 2 | Термодинамические процессы в газовых установках пожаротушения. |  |  |
|  | 3 | Практическое использование процесса дросселирование. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле стр. 24. № 2-4 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Термодинамические процессы в газовых установках пожаротушения.» | 2 |  |
| Тема 1.5.Фазовые переходы. Химическая термодинамика. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Гомогенные и гетерогенные термодинамические системы. Термодинамическое равновесие. |  | 2 |
|  | 2 | Условие фазового равновесия. Фазовые переходы. Уравнение Клайперона – Клаузиуса. |  | 2 |
|  | 3 | Устойчивость фаз. Фазовые переходы при одинаковых давлениях фаз. |  | 2 |
|  | 4 | Фазовые переходы при искривленных поверхностях раздела. |  | 2 |
|  | 5 | Термохимия. Закон Гесса. Уравнения Кирхгофа. |  | 2 |
|  | 6 | Химическое равновесие и второй закон термодинамики. |  | 2 |
|  | 7 | Константа равновесия и степень диссоциации. Тепловой закон Нернста. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Практическая работа №5 «Расчет и анализ циклов тепловых машин» | 2 |  |
|  | Контрольные работы | 1 |  |
|  | Лекционное занятие № 5 «Фазовые переходы. Химическая термодинамика» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 5 «Фазовые переходы. Химическая термодинамика» | 1 |  |
|  | 1 | Фазовые переходы. Уравнение Клайперона – Клаузиуса. |  |  |
|  | 2 | Фазовые переходы при одинаковых давлениях фаз. |  |  |
|  | 3 | Закон Гесса. Уравнения Кирхгофа. |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Опорный конспект по теме « Термохимия» | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Циклы установок для газоводяного тушения пожаров.» | 2 |  |
| Раздел 2. Теплопередача. |  | 53 |  |
| Тема 2.1.Теплопроводность при стационарном режиме. | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Виды передачи теплоты: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Механизм передачи теплоты в каждом из них. |  | 2 |
|  | 2 | Основные понятия: тепловой поток, плотность теплового потока, стационарный и нестационарный температурные режимы. |  | 2 |
|  | 3 | Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, его физический смысл. |  | 2 |
|  | 4 | Зависимость коэффициента теплопроводности от вида вещества или материала, температуры, плотности, направления теплового потока. |  | 2 |
|  | 5 | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Практическая работа №6 «Теплопроводность при стационарном режиме. Расчет теплопроводности однослойной плоской стенки» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие №6 «Теплопроводность при стационарном режиме» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 6 « Теплопроводность многослойной плоской стенки». | 2 |  |
|  | 1 | Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности |  |  |
|  | 2 | Зависимость коэффициента теплопроводности от вида вещества или материала, температуры, плотности, направления теплового потока. |  |  |
|  | 3 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле.стр.4 №1.2,стр. 6 № 1.5 | 1 |  |
|  | 2 | Опорный конспект по теме « Виды теплопередачи и использование их в пожарном деле» | 1 |  |
| Тема 2.2. Нестационарная теплопроводность | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Теплопроводность при нестационарном режиме. |  | 2 |
|  | 2 | Нестационарный процесс теплопроводности в телах конечных размеров. |  | 2 |
|  | 3 | Регулярные режимы.. |  | 2 |
|  | 4 | Физические особенности процессов нагревания строительных конструкций и технологического оборудования при пожаре и испытаниях строительных конструкций в печах |  | 2 |
|  | 5 | Воздействие горячих газов на датчики пожарных извещателей |  | 2 |
|  | 6 | Численные методы расчета температурного поля в строительных конструкциях при граничных условиях, изменяющихся со временем. |  | 2 |
|  | 7 | Температурный режим при пожаре в помещениях |  | 2 |
|  | 8 | Факторы, влияющие на температурный режим при пожаре в помещениях. Стандартный температурный режим. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Практическая работа № 7 «Нестационарная теплопроводность, расчеты». | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие № 7 « Нестационарная теплопроводность» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 7 «Нестационарная теплопроводность» | 2 |  |
|  | 1 | Теплопроводность при нестационарном режиме. |  |  |
|  | 2 | Температурный режим при пожаре в помещениях |  |  |
|  | 3 | Численные методы расчета температурного поля в строительных конструкциях при граничных условиях, изменяющихся со временем. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле.стр. 128. № 9.3 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Теплообмен конструкций, омываемых пламенем или восходящим от очага горения потоком газа.» | 2 |  |
| Тема 2.3 Конвективный теплообмен | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Сущность конвективного теплообмена и факторы, определяющие его интенсивность. Уравнение Ньютона-Рихмана. |  | 2 |
|  | 2 | Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл и единицы измерения. |  | 2 |
|  | 3 | Принудительный теплообмен. Основы теории подобия. |  | 2 |
|  | 4 | Условия подобия физических явлений. Преобразования подобия. Числа подобия. Критериальные уравнения в общем виде. |  | 2 |
|  | 5 | Конвективный теплообмен при естественной конвекции в большом объеме и в прослойках. |  | 2 |
|  | 6 | Конвективный теплообмен при кипении жидкости и конденсации пара. |  | 2 |
|  | 7 | Опасность конвективного теплообмена и его влияние на развитие пожара. |  | 2 |
|  | 8 | Влияние примесей неконденсирующихся газов на теплоотдачу. |  | 2 |
|  | 9 | Расчет необходимого расхода водяного пара при проектировании систем пожаротушения. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Практическая работа № 8 «Расчет конвективного теплообмена» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие № 8 «Конвективный теплообмен» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 8 «Теплоотдача при свободной конвекции.» | 2 |  |
|  | 1 | Уравнение Ньютона-Рихмана. |  |  |
|  | 2 | Числа подобия. Критериальные уравнения в общем виде. |  |  |
|  | 3 | Конвективный теплообмен при кипении жидкости и конденсации пара. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле. Стр. 15.№2.4,стр.20 № 2.12, стр. 3.4 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Противопожарная безопасность устройств и аппаратов, в которых реализуются процессы кипения жидкостей» | 2 |  |
| Тема 2.4 Лучистый теплообмен | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Общие понятия и определения; тепловой баланс лучистого теплообмена. |  | 2 |
|  | 2 | Законы теплового излучения: Стефана – Больцмана, Ламберта, Кирхгофа. |  | 2 |
|  | 3 | Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой. Коэффициент облученности. |  | 2 |
|  | 4 | Теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве. |  | 2 |
|  | 5 | Условия пожарной безопасности для данных случаев лучистого теплообмена. Защита от излучения. |  | 2 |
|  | 6 | Излучение газов. Излучение факела пламени при пожаре. |  | 2 |
|  | 7 | Лучистый теплообмен при наличии экранов. Общие сведения об экранах. Тепловой расчет экранов. |  | 2 |
|  | 8 | Лучистый теплообмен между ограждением и находящейся внутри него высокотемпературной газовой средой |  | 2 |
|  | 9 | Теплообмен ограждающих конструкций при пожаре в помещении. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Практическая работа № 9 «Расчет лучистого теплообмена при наличии экранов» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие № 9 «Лучистый теплообмен» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 9 «Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой» | 2 |  |
|  | 1 | Теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве |  |  |
|  | 2 | Расчет безопасных в пожарном отношении расстояний и экранной защиты от теплового излучения. |  |  |
|  | 3 | Расчет теплообмена излучением в поглощающей и излучающей среде. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле.стр. 49 № 4.12 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции» | 2 |  |
| Тема 2.5 Сложный теплообмен | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Общее понятие и определение теплопередачи. |  | 2 |
|  | 2 | Характер передачи тепла от греющей среды через разделяющую стенку. Уравнение теплопередачи. |  | 2 |
|  | 3 | Коэффициент теплопередачи, его физический смысл и единицы измерения. |  | 2 |
|  | 4 | Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку |  | 2 |
|  | 5 | Полное термическое сопротивление теплопередачи |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Практическая работа № 10 «Сложный теплообмен при стационарном режиме. Теплопередача через однослойную плоскую стенку» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие № 10 «Сложный теплообмен» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 10 «Теплопередача при сложном теплообмене» | 2 |  |
|  | 1 | Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку |  |  |
|  | 2 | Полное термическое сопротивление теплопередачи |  |  |
|  | 3 | Расчет температур теплоносителей на выходе из аппарата при оценке безопасных условий работы. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле. Стр. 73 № 5.4, стр. 77 № 5.11 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Тепломассообмен при испарении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей» | 2 |  |
| Тема 2. 6. Термогазодинамика пожаров в помещении. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении. |  | 2 |
|  | 2 | Экспериментальное исследование пожара в помещении. |  | 2 |
|  | 3 | Теплообмен в развитой стадии пожара (объемные пожары). |  | 2 |
|  | 4 | Теплообмен строительных конструкций в условиях начальной стадии пожара и при локальных пожарах. |  | 2 |
|  | 5 | Основные направления моделирования теплового и температурного режимов пожара в помещениях. |  | 2 |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Практическое занятие №11«Исследование динамики внутреннего пожара» |  |  |
|  | Контрольные работы | 1 |  |
|  | Лекционное занятие № 11 «Термогазодинамика пожаров в помещении» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 11 « Термодинамический анализ пожара» | 1 |  |
|  | 1 | Термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении. |  |  |
|  | 2 | Теплообмен в развитой стадии пожара (объемные пожары). |  |  |
|  | 3 | Теплообмен строительных конструкций в условиях начальной стадии пожара и при локальных пожарах |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле.стр. 83 № 6.3 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Распространение пламени по поверхности (горючесть) строительных конструкций в условиях пожара» | 2 |  |
| Раздел 3. Промышленная теплотехника |  | 9 |  |
| Тема 3.1. Топливо и основы горения | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Виды топлива и их характеристики |  | 2 |
|  | 2 | Классификация топлив. Твердое, жидкое и газообразное топливо и их характеристики. |  | 2 |
|  | 3 | Элементарный состав топлива. Теплота сгорания. |  | 2 |
|  | 4 | Основные положения теории горения. |  | 2 |
|  | 5 | Особенности сжигания твердого, жидкого и газообразных топлив и расчет теоретически необходимого количества воздуха для их сжигания. |  | 2 |
|  | 6 | Коэффициент избытка воздуха. Состав объем продуктов сгорания. Теоретическая температура горения. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Расчёт горения газового топлива» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие № 12 «Топливо и основы горения» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 12 «Топливо и основы горения» | 2 |  |
|  | 1 | Классификация топлив. Твердое, жидкое и газообразное топливо и их характеристики. |  |  |
|  | 2 | Элементарный состав топлива. Теплота сгорания. |  |  |
|  | 3 | Особенности сжигания твердого, жидкого и газообразных топлив и расчет теоретически необходимого количества воздуха для их сжигания. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле. Стр. 96 № 7.2 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Горение и воспламенение твердых дисперсных топлив». | 2 |  |
| Раздел 4. Гидравлика |  | 36 |  |
| Тема 4.1. Основы гидростатики и гидродинамики. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Гидравлика как наука о законах движения и равновесия жидкости. Основные физические свойства жидкости: плотность, вязкость, сжимаемость. |  | 2 |
|  | 2 | Гидростатическое давление и его свойства. Единицы измерения гидростатического давления. |  | 2 |
|  | 3 | Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля и использование его в пожарной технике. |  | 2 |
|  | 4 | Абсолютное и избыточное давление. Вакуум. Приборы для измерения давления. |  | 2 |
|  | 5 | Понятие о струйчатой модели движения жидкости. Живое сечение потока, местная и средняя скорость, расход жидкости. |  | 2 |
|  | 6 | Уравнение неразрывности потока жидкости, идеальная и реальная жидкости. Уравнение Бернулли, его физический и геометрический смысл. |  | 2 |
|  | 7 | Понятие о потерях напора жидкости. Режимы движения жидкости. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 « Гидростатическое давление и его свойства» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие №13 «Основы гидростатики» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие №13 «Гидродинамика» | 2 |  |
|  | 1 | Гидростатическое давление и его свойства. |  |  |
|  | 2 | Закон Паскаля и использование его в пожарной технике. |  |  |
|  | 3 | Уравнение Бернулли |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Еронин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: учебное пособие для техникумов стр. 4. № 6,8 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Приборы и аппараты пожаротушения, принцип действия которых основан на уравнении Бернулли: струйные аппараты, ствол водомер, приборы для измерения расхода и скорости движения жидкости» | 2 |  |
| Тема 4.2 Определение потерь напора. Гидравлический удар | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Виды гидравлических сопротивлений и потерь напора. Причины, вызывающие их. |  | 2 |
|  | 2 | Упрощенные формулы для определения линейных и местных потерь напора в трубах и пожарных рукавах. |  | 2 |
|  | 3 | Определение потерь напора при последовательном и параллельном соединении труб или пожарных рукавов. |  | 2 |
|  | 4 | Определение времени аварийного слива жидкости при постоянном и переменном напоре. |  | 2 |
|  | 5 | Явление гидравлического удара, причины удара |  | 2 |
|  | 6 | Повышение давления при гидравлическом ударе. |  | 2 |
|  | 7 | Фаза удара. Полный и неполный гидравлический удар. Защита от гидравлического удара. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Гидравлический удар в трубопроводах» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие №14 «Гидравлический удар» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие №14 «Определение потерь напора.» | 2 |  |
|  | 1 | Виды гидравлических сопротивлений и потерь напора. Причины, вызывающие их. |  |  |
|  | 2 | Определение потерь напора при последовательном и параллельном соединении труб или пожарных рукавов. |  |  |
|  | 3 | Явление гидравлического удара, причины удара |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Еронин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: учебное пособие для техникумов стр. 10. № 5-9 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Потери напора при последовательном и параллельном соединении труб или пожарных рукавов». | 2 |  |
| Тема 4. 3. Истечение жидкости через отверстия и насадки | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Истечение жидкости через отверстия. Определение расхода и скорости жидкости, проходящей через отверстие. |  | 2 |
|  | 2 | Классификация и область применения насадок. Связь между расходом и напором при истечении жидкости через насадки различных типов. |  | 2 |
|  | 3 | Гидравлические струи и их классификация. |  | 2 |
|  | 4 | Определение радиуса действия компактной части струи и расхода воды из ствола при известном напоре у ствола и диаметре насадки. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Расчет потерь напора в трубопроводах и пожарных рукавах» | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие №15 «Истечение жидкости» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие №15 «Расчет истечения жидкости» | 2 |  |
|  | 1 | Определение расхода и скорости жидкости, проходящей через отверстие. |  |  |
|  | 2 | Связь между расходом и напором при истечении жидкости через насадки различных типов. |  |  |
|  | 3 | Определение радиуса действия компактной части струи и расхода воды из ствола при известном напоре у ствола и диаметре насадки. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Индивидуальная самостоятельная работа в виде решений задач Еронин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: учебное пособие для техникумов стр. 15 № 4-8 | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Факторы, влияющие на дальности полета струи» | 2 |  |
| Тема 4.4. Гидравлические машины. Теплообменные аппараты. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Краткие сведения о насосах. Основные рабочие параметры насосов. Работа насосов на сеть. |  | 2 |
|  | 2 | Способы подачи воды к месту пожара. Виды насосно-рукавных систем и задачи их расчета. |  | 2 |
|  | 3 | Насосно-рукавные системы с ручными стволами. Условия совместной работы насосов и рукавных систем. Аналитический и табличный способы расчета. |  | 2 |
|  | 4 | Последовательная работа насосов в перекачку. Параллельная работа насосов на лафетные стволы. |  | 2 |
|  | 5 | Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов |  | 2 |
|  | 6 | Принцип расчета теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный тепловые расчеты теплообменных аппаратов. |  | 2 |
|  | 7 | Средний температурный напор. |  | 2 |
|  | 8 | Основы гидродинамического расчета теплообменных аппаратов. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практическое занятие № 16 « Расчет теплообменных аппаратов». | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Лекционное занятие № 16. «Гидравлические машины» | 2 |  |
|  | Семинарское занятие № 16 «Теплообменники» | 2 |  |
|  | 1 | Способы подачи воды к месту пожара. Виды насосно-рукавных систем |  |  |
|  | 2 | Условия совместной работы насосов и рукавных систем. Аналитический и табличный способы расчета. |  |  |
|  | 3 | Принцип расчета теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный тепловые расчеты теплообменных аппаратов. |  |  |
|  | 4 | Решение задач |  |  |
|  | Рекомендуемые технологии: Коллективный способ обучения, технология индивидуализации обучения |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | 1 | Опорный конспект по теме « Теплообменники» | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка сообщения и презентации по теме «Воздухоразделительные установки. Гелиевые и водородные системы» | 2 |  |
|  |  | Всего | 144 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютеры.

Приборы и материалы для демонстрационных опытов, набор таблиц по Термодинамике, теплопередаче и гидравлике по темам : «Основы термодинамики», «Газовые смеси», «Фазовые переходы», « Химическая термодинамика», « Истечение и дросселирование газов», «Теплопроводность», «Конвективный теплообмен», « Излучение», «Сложный теплообмен», « Термогазодинамика пожаров в помещении», «Топливо и основы горения», « Основы гидравлики»,  « Теплообменные аппараты».

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Дополнительные источники:

Абросимов Ю.Г., Иванов А. И. и др. «Гидравлика и противопожарное водоснабжение»

Астапенко В.М. Термогазодинамика пожаров в помещении.

Башкирцев М.П. Задачник по теплопередаче в пожарном деле.-М., 1971.

Еронин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: учебное пособие для техникумов.2-е издание перераб. И доп. – М: Энергия,1979.

Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях.Новосибирск:Сиб.унив.изд-во.2008.

Кошмаров А.Ю. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. М., Академия ГПС МВД

Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1987.

Литвин А.М. Теоретические основы теплотехники – М: «Энергия»,1969.

Никифорова Н.М. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятия промышленности строительных материалов и изделий. Учебник для техникумов-М: Высш.школа,1981.

Основы гидравлики и теплотехники :учебник для техникумов/ Бессребников Н.К, Силецкий В.С. – М: Энергия,1976

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики :учебник / О.Н.Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик – М: ИНФАР-М, 2008.

России, 2000

Теотетические основы теплотехники:учебник / Н.А.Прибытков, И.А.Левицкий, под.ред.И.А.Прибыткова – М.:Академия, 2004.

Теплоэнергетические установки : сборник нормативных документов;официальные тексты по состоянию на 01.03.2006. – М: ЭНАС,2008

# 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| использовать законы идеальных газов при решении задач; решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений; осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости. | Решение упражнений, письменная контрольная работа, экзамен |