## Slide 1
Лекция 10 Тема1.8. Электрические машины переменного тока.
Цель: изучить устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей, способы пуска и торможения.
Знания и умения
знать параметры, характеристики и режимы работы
асинхронных электродвигателей;
объяснять способы пуска в ход электродвигателей и
выбирать их в зависимости от мощности двигателя;
объяснять способы регулирования асинхронных
электродвигателей.

## Slide 2: План
Режимы работы асинхронных электродвигателей.
Пуск в ход трехфазных асинхронных электродвигателей.
Регулирование скорости вращения асинхронных электродвигателей.
Механические характеристики.

## Slide 3
Режимы работы АД
Пуск двигателя
Номинальный режим
Реверс двигателя
Регулирование скорости вращения
Торможение двигателя
6 Останов двигателя
Способы пуска
прямой пуск
пуск при пониженном напряжении –
«переключение со звезды на
треугольник»
применение двигателей с «двойной
клеткой» или с «глубоким пазом»
Способы торможения АД
генераторное (рекуперативное) торможение
торможение противовключением
импульсное торможение

## Slide 4
Регулирование частоты вращения АД
Трёхфазный регулируемый выпрямитель
Трёхфазный инвертор
АД
f= const
U~ = const
f= 0
U═ = var
f = var
U~ = const
+
+
S
N
S
N
+
+
N
S
Частотный способ
Полюсной способ
Р = 1
Р = 2
n1 = (1-S) 60 f / p

## Slide 5: Самостоятельная работа
Потери энергии и КПД трехфазного асинхронного двигателя.
Область применения асинхронных электродвигателей.
Однофазный электродвигатель.
Литература
1. Гальперин М.В, Электронная техника: учебник для спо. – 2-е изд.,
исправ. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 351 с. §8.1-8.8,8.9.
2. Т.Ф. Берёзкина, Н.Г.Гусев «Задачник по общей электротехнике с основами электроники» М. Высшая школа. 1983г