## Slide 1: Лекция № 12. Тема 1.11. Основы электропривода.
Цель: изучить основные принципы построения схем релейного управления.
Знания и умения
знать области применения различных схем релейного управления.
анализировать работу схем управления двигателем.

## Slide 2: План
Схемы управления электродвигателями при помощи магнитного пускателя.
Схемы управления электродвигателями при помощи реверсивного магнитного пускателя.
Схемы управления многоскоростными двигателями.
Схемы управления специальных двигателей.

## Slide 3
Л1 Л2 Л3
Ст П
К
К
К
Рт1 Рт2
Рт 1 Рт2
Ад

## Slide 4
Л1 Л2 Л3
Ст П
К
К
К
Рт1 Рт2
Рт 1 Рт2
Ад

## Slide 5
Рт 1 Рт2
КН
КВ
Н
В
КВ
КН
Ст
КВ
Рт1 Рт2
Ад
Л1 Л2 Л3
КН
А Д

## Slide 6
Ст П
К
К
К
РВ
РВ
У1
У1
У1
У2
У2
У2
РУ1
РУ1
РУ2
РУ2
Р2
Р1

## Slide 7
Л1 Л2 Л3
Ст
КБ
Б
КБ
КМ
КМ
М
Рт1 РТ2 РТ3 РТ4
Рт 1 Рт2
С4
С2
С1 С3
С5
С6
КМ
КБ
Рт 3 Рт4

## Slide 8
РТ3
В 1
В 2
К1
К1
К2
К2
К2
РТ4
РТ3 РТ4
РТ2
РТ1
РТ1 РТ2
К1
АД1
АД2

## Slide 9: Самостоятельная работа
1. Классификация электродвигателей по способу защиты от воздействия окружающей среды.
Литература
Гальперин М.В, Электронная техника: учебник для спо. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 351 с. § 13.4.