Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

по программе учебной дисциплины

Электротехника и электроника

основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО

140101 Тепловые электрические станции

Смоленск

2014 год

Комплект контрольно-измерительных материалов  дисциплины разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 140101 Тепловые электрические станции по программе базовой подготовки

Организация разработчик: областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»

Разработчик: Еремченко Н.В. - преподаватель специальных  дисциплин ОГБПОУ  Смол АПО

Материалы согласованы с работодателем:______________________

__________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол №___ от «___»_____20__г.

Зав. кафедрой (декан)____________

Рассмотрено   научно-методическим советом ОГБОУ СПО СПЭК

Протокол №___ от «___»_____20__г.

Содержание

1.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Область применения

1.2.	Система контроля и оценки освоения программы  учебной дисциплины/междисциплинарного курса

1.3.	Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины/междисциплинарного курса

2. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины/междисциплинарного курса

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины курса__________________________________________________________________по специальности  СПО __________________________________________________________________

Комплект контрольно - измерительных материалов позволяет оценивать: освоенные умения и усвоенные знания

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Освоенные умения: Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Грамотно подбирает устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками. |
| Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Эксплуатирует электроизмерительные приборы и приспособления согласно техническим требованиям эксплуатации. |
| Рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей. | Правильность расчетов параметров электрических и магнитных цепей. |
| Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. | Правильность снятых показаний электроизмерительных приборов. |
| Собирать электрические схемы; | Правильное функционирование электрических схем. |
| Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | Грамотно читает принципиальные, электрические и монтажные схемы |
| Усвоенные знания: Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения. | Четко классифицирует электронные приборы, их устройство и область применения |
| Методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей. | Правильно излагает методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей. |
| Основные законы электротехники. | Четко формулирует законы электротехники. |
| Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин. | Четко перечисляет правила эксплуатации электрооборудования и и методы измерения электрических величин |
| Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств. | Полностью характеризует и раскрывает основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств. |
| Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Четко описывает физические процессы в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; |
| Параметры электрических схем и единицы их измерения; | Грамотно излагает параметры электрических схем и единицы их измерения; |
| Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | Полно характеризует принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов |
| Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | Полно раскрывает принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; |
| Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов. | Грамотно характеризует свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов. |
| Способы получения, передачи и использования электрической энергии. | Правильно описывает способы получения, передачи и использования электрической энергии |
| Устройство, принцип действия основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | Полно описывает принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов. |
| Характеристики и параметры электрических и магнитных цепей. | Грамотно раскрывает характеристики и параметры электрических и магнитных цепей при эксплуатации технологического оборудования. |

## Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

## Предметом оценки учебной дисциплины являются освоенные умения и усвоенные знания обучающихся.

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение, с использованием таких методов как выполнение самостоятельных и  контрольных работ,  тестов, проведение  устного опроса, выполнение практических  и лабораторных работ.

Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж» и рабочим учебным планом по специальности.

Форма итоговой аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины: экзамен

### Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по всем практическим и лабораторным работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.

# II. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины

2.1Теоретическое задание.

- Основные понятия электрических цепей.

- Электрическое поле и его характеристики.

- Магнитное поле и его характеристики.

- Законы последовательного соединения элементов.

- Законы параллельного соединения элементов.

- Постоянный электрический ток и его характеристики.

- Закон Ома  для участка цепи и для полной цепи.

- Законы  Кирхгофа в цепях постоянного тока.

- Переменный ток и его характеристики.

- Особенности цепей переменного тока.

- Законы Ома  и  Кирхгофа в цепях переменного тока.

- Векторные диаграммы.

- Коэффициент  мощности, его практическое значение и способы повышения.

- Электрические измерения. Погрешности измерений.

- Магнитоэлектрические приборы.

- Электромагнитные приборы.

- Измерение тока.

- Измерение напряжения.

- Особенности трёхфазных цепей переменного тока.

- Трансформатор, принцип действия и применение.

- Устройство и принцип действия асинхронного двигателя.

- Режимы работы асинхронного двигателя.

- Устройство и принцип действия  машины постоянного тока.

- Причины искрения в машинах постоянного тока.

- Генератор с независимым возбуждением.

- Двигатель с параллельным возбуждением.

- Первичные преобразователи (датчики): разновидности и классификация.

- Генераторные датчики.

- Параметрические датчики.

- Режимы работы электродвигателей.

- Выбор электродвигателя для повторно- кратковременного режима работы.

- Пусковая аппаратура электропривода.

- Защитная аппаратура электропривода.

- Магнитный пускатель его устройство и применение.

- Схемы управления электродвигателями.

- Индикаторные приборы.

- Электрофизические свойства полупроводников. Виды проводимости полупроводников.

- Р-п переход и его свойства.

- Полупроводниковый диод, его устройство, принцип работы, применение.

- Биполярный транзистор, устройство, принцип работы, применение,

- маркировка и обозначение.

- Полевой транзистор, устройство, принцип работы, применение.

- Тиристоры, устройство, принцип работы, применение.

- Оптоэлектронные приборы.

- Выпрямители. Их назначение, квалификация, структурная схема.

- Мостовая схема выпрямления.

- Классификация и параметры усилителей.

- Интегральные микросхемы, их классификация и применение.

- Технология изготовления твёрдых микросхем.

- Технология изготовления плёночных микросхем.

2.2 Практическое задание

1.Определите эквивалентное  сопротивление:

- Определите эквивалентное  сопротивление

- Определите эквивалентное  сопротивление

R1 = R2 = 14 Ом;

R3 = R4 = 6 Ом;

R5 = 10 Ом;

- Цепь состоит из четырёх последовательно соединённых резисторов с сопротивлением

R1 = 40 Ом,     R2 = 50 Ом,   R3 = 30 Ом,   R4 = 20 Ом,  причём          U4 = 20 В. Определить ток в цепи, напряжение на  её   участках   и на зажимах цепи.

- Определить коэффициент трансформации повышающего трансформатора, если число витков обмоток    300вит.  и  1500вит.

- Для указанной цепи определить ток и активную, реактивную и полную мощности,  если    R=8 Ом;    ХL=8 Ом;   XC =3 Ом;  U=300B.

- Определить ток в цепи, если      R1 =  12  Ом,   R2  = 3 Ом,   R3  = 10 Ом,      R4  = 4  Ом,  а напряжение на зажимах      цепи  U = 100 В.

- Определить ток в цепи, если          R1 =  20  Ом,   R2  = 10 Ом,   R3  = 30 Ом,

а напряжение на зажимах цепи  U = 150 В.

- Частота вращения асинхронного двигателя 1480 об/мин. Определить скольжение.

- Цепь переменного тока содержит последовательно соединённые индуктивность    с сопротивлением  ХL = 12 Ом,   ёмкость  с сопротивлением  ХС = 9 Ом  и активное сопротивление       R = 4  Ом.  Ток, потребляемый цепью равен  I = 2 А. Определить напряжения на элементах и построить векторную диаграмму.

- Цепь переменного тока содержит последовательно соединённые индуктивность

L = 44 мГн,   ёмкость  С = 25,5 мкФ и активное сопротивление       R = 37 Ом.

Частота тока  в сети    f = 50 Гц. Определить активную, реактивную и полную

мощность, если ток, потребляемый цепью равен  I = 2 А.

- Определить скольжение асинхронного электродвигателя, если частота вращения ротора равна 725 об/мин.

- Определить коэффициент трансформации повышающего трансформатора, если число витков обмоток    300вит.  и  1500вит.

- Цепь состоит из четырёх последовательно соединённых резисторов с сопротивлением

R1 = 40 Ом,     R2 = 50 Ом,   R3 = 30 Ом,   R4 = 20 Ом,  причём U1 = 20 В. Определить ток в цепи, и напряжение на  её    зажимах.

- Аккумулятор с внутренним сопротивлением  r0 =  0.4  Ом работает на лампочку с сопротивлением R = 12,5 Ом. При этом ток в цепи равен   I = 0,28 А. Определить ЭДС аккумулятора  и  напряжение на зажимах лампочки.

- Для данной цепи  составить

уравнения по  2 закону       Кирхгофа.

- Для данной цепи определить количество

узлов и составить уравнения  по 1 закону

Кирхгофа.

- Найти ток в нулевом проводе, если при активной нагрузке

IА = 3A;    IВ = 3A; IС = 5A.

- При несимметричной нагрузке, соединённой звездой с нейтральным

проводом,       UФ= 127 B. Определить: UЛ

- При несимметричной нагрузке, соединённой звездой с нейтральным проводом,    UЛ=62 B. Определить: UФ

- Для данной цепи составить уравнения

по 1 закону Кирхгофа.

- Нагрузка  электродвигателя  изменяется  по  следующему  циклу:

t1=20c ; M1=0 Нм; t2=10c ; M2=20Нм ; t3=50c ; M3=0 Нм; t4=4c ;

M4=20Нм.     Начертить  график  и  определить  эквивалентный  вращающий  момент

и  продолжительность  включения.

- На каждый вольт рабочего напряжения  понижающего  трансформатора приходится  0,5 витка. Определите число витков в первичной обмотке, если известен коэффициент трансформации Ктр = 50 и вторичное напряжение U = 15 B.

- Амперметр имеет пределы измерения 5Аи 10А. Определить наименьший ток, который можно измерить этим прибором, если его шкала имеет 100 делений.

- Шкала ваттметра имеет 150 делений. Определить цену деления шкалы, если предел измерения токовой обмотки 10А, а обмотки напряжения 150 В.

- Соберите схему  для исследования электрической цепи с параллельным соединением элементов.

- Соберите схему  для исследования  неразветвлённой цепи переменного тока.

- Соберите схему  для измерения сопротивления  большой величины.

- Соберите схему  для измерения сопротивления  малой величины.

- Соберите схему  для исследования  холостого хода трансформатора.

2.3. Условия выполнения задания.

2.3.1. Задание выполняется в учебной аудитории, время выполнения задания 1 академический час.

2.3.2 Используемое оборудование: билет,  интернет-ресурс, справочники, плакаты, макеты.

2.3.4 Соблюдение техники безопасности.

2.4. Инструкция по выполнению задания

2.4.1 Задание выполняется в два этапа:

-  выполнение практического  задания (решение задачи);

-  выполнение теоретического задания.

2.4.2 Время выполнения задания – максимальное время выполнения задания –  45 мин. (теоретическое  задание – 20 мин., практическое задание – 25 мин.)

3. Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно решена задача, верно использованы справочники и макеты; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия,  но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, задача решена с ошибками в вычислениях.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, задача решена не полностью, с ошибками в  вычислениях.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, не решена задача.

## 4.  Источники и литература.

Основные источники:

- Катаенко Ю. К. Электротехника : учеб. пособие / Ю. К. Катаенко. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Академцентр, 2010. – 287с.

- Савилов Г.В. Электротехника и электроника : курс лекций / Г.В. Савилов. - М. : Дашков и К°, 2009. - 322 с.

- Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие для проф. училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - Изд. 12-е, доп. и перераб. ; Гриф МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 407 с.

- Федорченко А. А. Электротехника с основами электроники : учеб. для учащ. проф. училищ, лицеев и студ. колледжей / А. А. Федорченко, Ю. Г. Синдеев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 415 с.

Дополнительные  источники:

1.  Быков С.Ф., Журавлёв В.И., Шалимов И.А. Цифровая телефония, -

М.6 ,  радио и связь, 2003г.

2.  Герман-Галкин. Лабораторные работы на ПК. Линейные электрические

цепи -ДК.- М.: КОРОНА Принт,2002.

3.  Карлащук  В.И. Электронная лаборатория  на  IBM  PC. – Москва,

СОЛОН-Пресс, 2004г.

# 4. Методическое пособие  и рабочая  тетрадь для лабораторных  работ  по дисциплине «Электротехника и  электроника».

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Опишите принцип действия и применение трансформатор, Охарактеризуйте электронные выпрямители, их назначение, классификацию и применение. 3.Для данной цепи составьте уравнения по 1 закону Кирхгофа. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| 1. Раскройте получение и свойства Р-п перехода. 2. Охарактеризуйте парамертические датчики. 3. Рассчитайте эквивалентное сопротивление цепи, если R1=10 Ом; R3 = 8 Ом; R2=6 Ом; R4=R5=4 Ом. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| 1. Дайте характеристику электрического поля. 2. Опишите устройство, принцип работы, применение тиристоров. 3. Для данной цепи определите количество узлов и составить уравнения по 1 закону Кирхгофа. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Охарактеризуйте магнитное поле и его характеристики. Опишите электрофизические свойства полупроводников. Цепь переменного тока содержит последовательно соединённые индуктивность L = 44 мГн, ёмкость С = 25,5 мкФ и активное сопротивление R = 37 Ом. Частота тока в сети f = 50 Гц. Определите полное сопротивление цепи. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Охарактеризуйте электрические и магнитные элементы автоматических устройств. Раскройте устройство, принцип работы и применение биполярного транзистора. Соберите схему для исследования холостого хода трансформатора. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Охарактеризуйте переменный ток и его характеристики. Рассмотрите устройство, принцип действия и применение асинхронного двигателя,. Для данной цепи составьте уравнения по 1 закону Кирхгофа. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрите принцип действия и применение машины постоянного тока, Охарактеризуйте полупроводниковый диод, его устройство, принцип работы и применение. 3.Для данной цепи составьте уравнения по 2 закону Кирхгофа. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Опишите принцип действия и применение трансформатора,. Раскройте параметры электронных усилителей. Найдите эквивалентное сопротивление, если R1 = 10 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 6 Ом, R6 = 5 Ом. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрите коэффициент мощности, его практическое значение и способы повышения. Опишите устройство, принцип работы, применение полевого транзистора. Соберите схему для измерения сопротивления малой величины. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте законы Ома и Кирхгофа в цепях переменного тока. Охарактеризуйте выпрямители, их назначение, классификацию, структурную схему. Аккумулятор с внутренним сопротивлением r0 = 0.4 Ом работает на лампочку с сопротивлением R = 12,5 Ом. При этом ток в цепи равен I = 0,28 А. Определите ЭДС аккумулятора и напряжение на зажимах лампочки. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте закон Ома для участка цепи и для полной цепи. Рассмотрите двухполупериодное выпрямление, схему и параметры выпрямления. Соберите схему для измерения сопротивления большой величины. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте законы параллельного соединения элементов. Раскройте особенности трёхфазных цепей переменного тока. Частота вращения асинхронного двигателя 1480 об/мин. Определите скольжение. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте Законы последовательного соединения элементов. Охарактеризуйте интегральные микросхемы, их классификацию и применение. Соберите схему для исследования неразветвлённой цепи переменного тока. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Опишите методы измерение тока. Охарактеризуйте электрофизические свойства полупроводников. Соберите схему для исследования электрической цепи с параллельным соединением элементов. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Охарактеризуйте постоянный электрический ток и его характеристики. Рассмотрите методы измерение напряжения. На каждый вольт рабочего напряжения понижающего трансформатора приходится 0,5 витка. Определите число витков в первичной обмотке, если известен коэффициент трансформации Ктр = 50 и вторичное напряжение U = 15 B. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Раскройте принцип построения векторных диаграмм. Опишите электронные генераторы, классификацию и применение. Рассчитайте е эквивалентное сопротивление, если R1 = 20 Ом, R2 = 14 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 10 Ом, R5 = 5 Ом, R6 = 15 Ом. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Опишите особенности цепей переменного тока. Охарактеризуйте двухполупериодное выпрямление, схему и параметры выпрямления. Найти эквивалентное сопротивление, если R1 = 20 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 10 Ом, R5 = 40 Ом, |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрите электрофизические свойства полупроводников. Опишите выпрямители, их назначение, классификацию, структурную схему. Для данной цепи определите количество узлов и составить уравнения по 1 закону Кирхгофа. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрите электрические и магнитные элементы автоматических устройств. Опишите полевой транзистор, устройство, принцип работы, применение. Рассчитайте эквивалентное сопротивление, если R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 7 Ом, |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Опишите магнитоэлектрические приборы. Охарактеризуйте асинхронный двигатель, принцип действия и применение. Определите ток в цепи, если R1 = 20 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 30 Ом, а напряжение на зажимах цепи U = 150 В. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Охарактеризуйте машины постоянного тока, принцип действия и применение. Рассмотрите биполярный транзистор, устройство, принцип работы, применение, маркировка и обозначение Определите ток в цепи, если R1 = 12 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 4 Ом, а напряжение на зажимах цепи U = 100 В. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Охарактеризуйте трансформатор, принцип действия и применение. Рассмотрите электромагнитные приборы. Определите напряжение U2, если R1 = 12 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 4 Ом, а напряжение на зажимах цепи = 100 В. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Раскройте практическое значение и способы повышения коэффициента мощности. Опишите генераторные датчики. Цепь состоит из четырёх последовательно соединённых резисторов с сопротивлением R1 = 40 Ом, R2 = 50 Ом, R3 = 30 Ом, R4 = 20 Ом, причём U1 = 20 В. Определить ток в цепи, и напряжение на её зажимах. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте методы электрических измерений, погрешности измерений. Опишите, устройство, принцип работы, применение тиристоров. Аккумулятор с внутренним сопротивлением r0 = 0.6 Ом работает на лампочку с сопротивлением R = 15,4 Ом. При этом ток в цепи равен I = 0,32 А. Определите ЭДС аккумулятора и напряжение на зажимах лампочки. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте законы Ома и Кирхгофа в цепях постоянного тока. Опишите устройство, принцип работы, применение полевого транзистора. Определите скольжение асинхронного электродвигателя, если частота вращения ротора равна 725 об/мин. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте законы параллельного соединения элементов. Охарактеризуйте электронные усилители, классификацию и принцип действия. Для указанной цепи рассчитайте ток и активную, реактивную и полную мощности, если R=8 Ом; ХL=8 Ом; XC =3 Ом; U=300B. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Сформулируйте законы последовательного соединения элементов. Опишите методы измерение напряжения. Определить коэффициент трансформации повышающего трансформатора, если число витков обмоток 300вит. и 1500вит. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Опишите электрическое поле и его характеристики. Рассмотрите трансформатор, принцип действия и применение. Амперметр имеет пределы измерения 5Аи 10А. Определите наименьший ток, который можно измерить этим прибором, если его шкала имеет 100 делений. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Опишите методы электрических измерений и погрешности измерений. Охарактеризуйте интегральные микросхемы, их классификацию и применение. Цепь состоит из четырёх последовательно соединённых резисторов с сопротивлением R1 = 40 Ом, R2 = 50 Ом, R3 = 30 Ом, R4 = 20 Ом, причём U4 = 20 В. Рассчитайте ток в цепи, напряжение на её участках и на зажимах цепи. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 Дисциплины «Электротехника и электроника» для специальности 140101 Тепловые электрические станции Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| Охарактеризуйте полупроводниковый диод, его устройство, принцип работы, применение. Опишите, устройство, принцип работы, применение тиристоров. 3. Рассчитайте эквивалентное сопротивление, если R1=10 Ом; R3 = 2 Ом; R2=4 Ом; R4=R5=4 Ом. |
| Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |

# Text boxes

Утверждаю

______________________

ФИО руководителя ОУ

______________________

подпись

«___»._________.20___ г.

R1

R2

R3

R4

R5

R1=10  Ом;       R3 = 8  Ом;

R2=6  Ом;         R4=R5=4 Ом.

R2

R1

R3

R4

R5

R1=10  Ом;       R3 = 2  Ом;

R2=4  Ом;         R4=R5=4 Ом.

R1

R3

R4

R2

R5

А

В

С

XC

R1

XL

R1

R2

R3

R4

U

R3

R1

R2

А

С

R1 I1

R2

R3 I3

I4   R4

Е1

Е2

Е3

I2

I5

I6

R1

R2

R3

R4

R5

R6

U

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I6

I8

I9

+

-

А

В

С

D

Е

R1

R2

R3

R4

R5

R1

R2

R3

R4

R5

R6

U

R5

R1

R3

R4

R2

А

В

С

R1 I1

R2

R3 I3

I4   R4

Е1

Е2

Е3

I2

I5

I6

R1

R2

R3

R4

R5

R6

U

R1

R2

R3

R4

R5

R6

U

R5

R1

R3

R4

R2

А

В

С

I2

I3

I4

I5

I6

I8

I9

+

-

А

В

R5

R1

R3

R4

R2

А

В

С

R3

R1

R2

А

С

R1

R2

R3

R4

U

R1

R2

R3

R4

U

XC

R1

XL

R2

R1

R3

R4

R5