ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

электротехника и электроника

(базовая подготовка)

2014 г.

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности технического профиля среднего профессионального образования (далее – СПО) 140101 Тепловые электрические станции по программе базовой подготовки

Организация-разработчик: ОГБПОУ  «Смоленская академия профессионального образования»

Разработчик: Еремченко Н.В. - преподаватель специальных  дисциплин ОГБПОУ  Смол АПО

Согласована с работодателями         ОАО «Измеритель»

Утверждена Научно-методическим советом ОГБПОУ  Смол АПО

# Протокол №_______  от «____»  ___________ 2014г

Рассмотрено на заседании кафедры

«Технология машиностроения»

Протокол № ____ от  «____» ____________2014г.

Декан / Зав.кафедрой  ___________________    Володин Д.А .

Содержание

| # 1. Паспорт программы учебной дисциплины | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения учебной дисциплины | 6 |
| # 3. Структура и содержание учебной дисциплины | 8 |
| 4. Условия реализации программы учебной дисциплины | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 16 |

- паспорт ПРОГРАММЫ учебной дисциплины

Электротехника и электроника

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 140101 Тепловые электрические станции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Профессиональный цикл

Обеспечивающие дисциплины:  Физика

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и

оборудование с определенными  параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать   электрооборудование и механизмы

передачи движения  технологических машин и    аппаратов;

- рассчитывать параметры  электрических, магнитных цепей;

- снимать показания и пользоваться  электроизмерительными приборами

и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные,   электрические и монтажные схемы;

знать:

- классификацию электронных    приборов, их устройство и  область применения;

- методы расчета и измерения  основных параметров        электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации  электрооборудования и методы   измерения электрических величин;

- основы теории электрических  машин, принцип работы типовых

- электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и

- диэлектриках;

- параметры электрических схем и  единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и  приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики

- электротехнических и электронных устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников,   электроизоляционных, магнитных  материалов;

- способы получения, передачи и  использования электрической   энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики

- электротехнических приборов;

- характеристики и параметры   электрических и магнитных полей

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов/ 4 зачетные единицы, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. |
| ПК 1.2. | Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. |
| ПК 1.3. | Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. |
| ПК 1.4. | Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. |
| ПК 2.1. | Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха. |
| ПК 2.2. | Обеспечивать водный режим электрической станции. |
| ПК 2.3. | Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе |
| ПК 3.1. | Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту теплоэнергетического оборудования. |
| ПК 3.2. | Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического оборудования. |
| ПК 3.3. | Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения. |
| ПК 4.1. | Управлять параметрами производства тепловой энергии. |
| ПК 4.2. | Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС). |
| ПК 4.3. | Оптимизировать технологические процессы |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов/зачетных единиц |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96/4 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 16 |
| практические занятия | 10 |
| контрольные работы | 1 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: лекционные занятия семинарские занятия | 16 21 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) | - |
| - Составление схем, таблиц, диаграмм - Решение задач - Составление опорного конспекта - Проведение мини исследований - Подготовка презентаций | 14 2 2 8 6 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

# 3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Электротехника и  электроника

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |
|  |  | Электротехника и электроника |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Общая электротехника. |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 1 | Понятие об электрическом поле |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2 | Основные характеристики электрического поля. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Проводники и диэлектрик и в электрическом поле |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Электрическая ёмкость. Конденсаторы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Соединение конденсаторов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия |  |  |  | 2 - |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента: составление опорного конспекта по теме «Энергия электрического поля заряженного конденсатора» |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 1 | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 2 | Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Основы расчета электрической цени постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Нелинейные электрические цепи постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | «Опытная проверка законов Кирхгофа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | «Расчёт электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении потребителей». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Расчет электрических цепей произвольной конфигурации» Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). |  |  |  | 2 2 |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента: Составление схем электрических цепей постоянного тока. Составление схем электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении потребителей. |  |  |  | 2 2 |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Основные свойства и характеристики магнитного поля. |  |  |  | 3 |
|  |  | 2 |  |  | Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия |  |  |  | 2 - |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента: Составление таблицы «Электромагниты и их применение». |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема1.4. Электрические цепи переменного тока |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Получение синусоидальной ЭДС. Амплитуда, период, частота, фаза. начальная фаза синусоидального тока. |  |  |  | 3 |
|  |  | 2 |  |  | Общая характеристика цепей переменного тока. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Параметры и характеристики цепей переменного тока. |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Неразветвленные электрические RC- и RL -цепи переменного тока. |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Коэффициент мощности. Баланс мощностей. |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Разветвленная электрическая RLC- цепь переменного тока. |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | « Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС». |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Электрическая цепь» Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности, емкостью. |  |  |  | 2 2 |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента: Проведение исследования неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 1 | Основные понятия измерения. Погрешности измерений. |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2 | Классификация электроизмерительных приборов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Измерение тока и напряжения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Измерение мощности и электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Измерение электрического сопротивления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | «Изучение характеристик электроизмерительных приборов и методики определения погрешности измерения». «Измерение электрического сопротивления методом амперметра и вольтметра» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Измерительные механизмы» Магнитоэлектрический измерительный механизм, Электромагнитный измерительный механизм |  |  |  | 2 2 |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента: |  |  |  | - |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 1 | Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2 | Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Нейтральный (нулевой) провод и его назначение. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Векторная диаграмма напряжений и токов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | «Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей звездой» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия |  |  |  | 2 - |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента: Составление векторных диаграмм напряжений и токов. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.7. Электрические машины и аппараты | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 1 |  |  | Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Режимы работы трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Потери энергии и КПД трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Регулирование частоты вращения ротора. |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | «Исследование режимов работы однофазного трансформатора». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Двигатели постоянного тока» Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока. |  |  |  |  |  | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента: Разработка опорных конспектов по теме «Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.8. Основы электропривода | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 |  |  | Понятие об электроприводе. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Механические характеристики нагрузочных устройств |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Аппаратура для управления электроприводом. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Схемы релейного управления электродвигателями. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | «Выбор двигателя для повторно-кратковременного режима работы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Выбор электродвигателя» Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Тема 1.9. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  |  | Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Кабельные линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты; электропроводки. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Трансформаторные подстанции и распределительные пункты» Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента: подготовка презентации по теме «Зарубежный опыт электроснабжения промышленных предприятий» |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Раздел 2. Электроника |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Тема 2.1 Физические основы электроники. Электронные приборы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 1 |  |  | Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "р-п" перехода. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Полупроводниковые диоды. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Полевые транзисторы: принцип работы. характеристики, схемы включения. |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Фотоэлектронные приборы: вакуумные, газонаполненные, полупроводниковые. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | « Исследование полупроводникового диода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Полупроводниковые диоды». Классификация полупроводниковых диодов Свойства полупроводниковых диодов, маркировка, область применения |  |  |  |  |  | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента: Составление таблицы « Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка» Решение задач |  |  |  |  |  | 2 1 |  |  |
| Тема 2.2. Электронные устройства. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 1 |  |  | Структурная схема электронного выпрямителя. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Однофазные и трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Основные технические характеристики электронных усилителей. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Усилители постоянного тока. |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Генераторы синусоидальных колебаний. |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | «Исследование электронного выпрямителя» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Усилители» Усилители постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента: Решение задач по расчету однофазных и трехфазных выпрямителей Составление схемы усилителей электрических сигналов. |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |
| Тема 2.3. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 |  |  | Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Измерительные преобразователи. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Измерение неэлектрических величин электрическими методами. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Параметрические и генераторные преобразователи. |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Исполнительные элементы. |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Электромагнитное реле. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Контрольные работы Выполнение расчетов исполнительных элементов электронных устройств автоматики и вычислительной техники |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: - Лекционные занятия - Семинарские занятия «Исполнительные элементы» Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и переменного токов, шаговые электродвигатели. |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента: составление схем измерительных преобразователей |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |

# 4. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия Лаборатории электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- комплект стендов-тренажёров,

- комплекты электроизмерительных приборов,

- набор демонстрационных макетов.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; интерактивная доска; Интернет – ресурс; программные средства обучения; Виртуальный кабинет для самостоятельной работы студентов.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

# Электротехника и электроника : учебник для спо / под ред.  Б.И. Петленко. - 6-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010.

- Гальперин М.В, Электронная техника: учебник для спо. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 351 с.

- Электротехника и основы электроники: Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. Учебник. 7-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2012. — 736 с.

- Катаенко Ю. К. Электротехника : учеб. пособие / Ю. К. Катаенко. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Академцентр, 2010. – 287с.

- Савилов Г.В. Электротехника и электроника : курс лекций / Г.В. Савилов. - М. : Дашков и К°, 2009. - 322 с.

- Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие для проф. училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - Изд. 12-е, доп. и перераб. ; Гриф МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 407 с.

- Федорченко А. А. Электротехника с основами электроники : учеб. для учащ. проф. училищ, лицеев и студ. колледжей / А. А. Федорченко, Ю. Г. Синдеев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 415 с.

Дополнительные  источники:

- Быков С.Ф., Журавлёв В.И., Шалимов И.А. Цифровая телефония, -

М.6 ,  радио и связь, 2003г.

- Герман-Галкин. Лабораторные работы на ПК. Линейные электрические цепи -ДК.- М.: КОРОНА Принт,2002.

- Карлащук  В.И. Электронная лаборатория  на  IBM  PC. – Москва,

- СОЛОН-Пресс, 2004г.

- Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие для студ. неэлектротехн. спец. средних спец. учеб. заведений / Данилов И.А., Иванов П.М. - 6-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2005. - 752 с.: ил.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| - производить расчеты простых электрических цепей; - выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; -рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; -снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Самооценка. Оценка преподавателя в ходе проведения лабораторных работ и практических занятий. Наблюдение. Контрольные работы. Экзамен. |
| Усвоенные знания: |  |
| - основные законы электротехники; - параметры электрических схем; - методы расчёта и измерения основных параметров электрических цепей; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; |  |