ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория горения и взрыва

(базовая подготовка)

2014 г.

Программа учебной дисциплины Теория горения и взрыва для специальности СПО 280703 Пожарная безопасность разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)

Организация-разработчик: ОГБПОУ   «Смоленская  академия профессионального образования»

Разработчики:

Смирнова Л.И., преподаватель ОГБПОУ   «Смоленская академия профессионального образования»

Утверждена Научно-методическим советом ОГБПОУ   «Смоленская академия профессионального образования»

Протокол № ___   от  _____________ 2014 г.

Рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № ___  от ______________ 2014 г.

Зав. кафедрой _______________________ Д.А. Володин

СОДЕРЖАНИЕ.

| 1. Паспорт программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3. Структура и содержание учебной дисциплины | 8 |
| 4. Условия реализации программы учебной дисциплины. | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. | 18 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория горения и взрыва

1.1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 280703 Пожарная безопасность.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина Теория горения и взрыва относится к профессиональному циклу

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-   осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-   физико-химические основы горения;

-   основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

-  типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

-   горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

-   механизм химического взаимодействия при горении;

-   физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

-   показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

-   материальный и тепловой балансы процессов горения;

-   возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

-   распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

-   предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

-   огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

-   механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

-   теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов;

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  120  часов / 4зачетные единицы, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80  часов;

самостоятельной работы обучающегося   40  часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК)  и профессиональными компетенциями (ПК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК – 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК – 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК – 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК – 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК – 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК – 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. |
| ОК - 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК - 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК - 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК - 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК – 1.1 | Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части. |
| ПК – 1.2 | Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. |
| ПК – 1.3 | Организовывать действия по тушению пожаров. |
| ПК – 1.4 | Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. |
| ПК – 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. |
| ПК – 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| ПК – 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |
| ПК – 2.4 | Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного пожарного надзора. |
| ПК – 3.1 | Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. |
| ПК – 3.2 | Организовывать ремонт технических средств. |
| ПК – 3.3 | Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов/зачетных единиц |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120/4 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 16 |
| контрольные работы | 2 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  |
| другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий |  |
| лекционные занятия | 32 |
| семинарские занятия | 30 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) |  |
| написание реферата по теме и подготовка презентации разработка опорных конспектов по теме создание презентации и сообщения по теме выполнение творческих домашних заданий | 6 2 28 4 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

# 3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Теория горения и взрыва

наименование

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение |  |  |  |  | 16 |  |
| Тема 1.1 Основные понятия теории горения | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  | Введение. Общие сведения о горении. |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Виды и режимы горения |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Гомогенное и гетерогенное горение |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Диффузионное горение |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Основные понятия теории горения 1 Введение. Общие сведения о горении. 2 Горение и окисление. 3 Условия возникновения горения. 4 Условия развития горения. Рекомендуемая технология: объяснительно-иллюстративное обучение |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 2 |  |
|  | - Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «История открытия процессов горения». |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2 Физико-химические свойства горючих веществ | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  |  | Физико-химические свойства газообразных и жидких горючих веществ 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Физико-химические свойства твердых горючих веществ |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Отношение вещества к нагреванию |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Пламя. Цвет и свечение пламени. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Газообразные и жидкие горючие вещества. 1 Физико-химические свойства газообразных горючих веществ. 2 Физико-химические свойства жидких горючих веществ. 3 Испарение жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар. 4 Смеси горючих жидкостей, состав и свойства. Рекомендуемая технология: технология проблемного обучения Тема: Твердые горючие вещества. 1 Состав и физические свойства твердых горючих веществ. 2 Условия возникновения горения твердых веществ. 3 Условия развития горения твердых веществ. 4 Условия прекращения горения твердых веществ. Рекомендуемая технология: личностно-ориентированное развивающее обучение |  |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 4 |  |
|  | - Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Термическое разложение горючих веществ». 2. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и пре зентацию по теме: «Состав и свойства продуктов неполного горения горючих веществ». |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 2. Материальный и тепловой балансы процессов горения |  |  |  |  | 14 |  |
| Тема 2.1 Материальный баланс процессов горения | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  | Химические уравнения процессов горения |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Коэффициент избытка воздуха |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Продукты горения. Дым |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Состав продуктов горения |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Тема: Материальный баланс процессов горения по объему. Расчет объемов кислорода и воздуха при горении. Расчет объемов продуктов горения. Составление баланса. Тема: Материальный баланс процессов горения по массе. Расчет масс кислорода и воздуха при горении. Расчет масс продуктов горения. Составление баланса. Рекомендуемая технология: групповые технологии |  |  |  | 4 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
| ### Тема 2.2 Тепловой баланс процессов горения | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  | Температура и теплота горения |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Тепловой баланс процессов горения при изобарных условиях |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Тепловой баланс процессов горения при изохорных условиях |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Давление взрыва и температура взрыва |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Тема: Тепловой баланс процессов горения. Расчет тепловой энергии при горении исходной смеси веществ. Тема: Тепловой баланс процессов горения. Расчет температуры и давления при взрыве газовой смеси. Рекомендуемая технология: групповые технологии |  |  |  | 4 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 3. Возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения. |  |  |  |  | 12 |  |
| ### Тема 3.1 Самовоспламенение | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  | Сущность и природа процессов самовоспламенения |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Теории самовоспламенения горючих веществ |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Температура самовоспламенения |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Методы определения и расчет |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Самовоспламенение 1 Сущность и природа процессов самовоспламенения. 2 Теории самовоспламенения горючих веществ. 3 Температура самовоспламенения. 4 Методы определения и расчет Рекомендуемая технология: технология проектного обучения |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |  |  |
|  | 1. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Тепловая теория самовоспламенения Н.Н. Семенова». |  |  |  | 2 |  |
| ### Тема 3.2 Самовозгорание | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  | Сущность процесса самовозгорания |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Причины, условия и меры предупреждения теплового самовозгорания |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Причины, условия и меры предупреждения химического самовозгорания |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Причины, условия и меры предупреждения микробиологического самовозгорания |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Самовозгорание 1 Сущность процесса самовозгорания. 2 Причины, условия и меры предупреждения теплового самовозгорания. 3 Причины, условия и меры предупреждения химического самовозгорания. 4 Причины, условия и меры предупреждения микробиологического самовозгорания. Рекомендуемая технология: технология саморазвивающего обучения |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |  |  |
|  | - Сравнить процессы самовоспламенения, самовозгорания и вынужденного воспламенения. |  |  |  | 2 |  |
| ### Тема 3.3 Вынужденное воспламенение | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  | Сущность и природа процессов воспламенения |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Источники зажигания: понятие и виды |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Теории воспламенения горючих веществ |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Температуры воспламенения |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Тема: Расчеты параметров воспламенения и горения веществ Рекомендуемая технология: групповые технологии |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 4. Распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам |  |  |  |  | 11 |  |
| ## Тема 4.1 Распространение пламени в газовых смесях | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  | Основы теории распространения горения газов |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Основные показатели пожарной опасности для газовоздушных смесей |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Стехиометрическая и безопасная концентрация горючего вещества |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Образование взрывопожароопасных газовоздушных смесей в производственных условиях |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Процесс горения жидкостей | Содержание учебного материала |  |  |  | 5 |  |
|  | 1. | Основы механизмов возникновения и распространения горения жидкостей |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Скорость испарения. Концентрация насыщенного пара |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Основные показатели пожарной опасности для жидкостей |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Причины, условия и механизм вскипания и выброса горящих жидкостей |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Процесс горения жидкостей. 1 Основы механизмов возникновения и распространения горения жидкостей. 2 Скорость испарения. Концентрация насыщенного пара. 3 Основные показатели пожарной опасности для жидкостей. 4 Причины, условия и механизм вскипания и выброса горящих жидкостей Рекомендуемая технология: технология саморазвивающего обучения |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 3 |  |
|  | 1. Разработка опорного конспекта по теме: «Прогрев жидкости при горении». 2. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Диффузионное горение жидкостей. Механизм горения». |  |  |  | 1 2 |  |
| Тема 4.3 Процесс и скорость горения твердых веществ | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Основы механизмов возникновения и распространения горения твердых веществ |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Особенности горения твердых веществ |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Особенности горения древесины, пластмасс, каучука и металлов |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Пути снижения горючести твердых веществ и материалов |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | 1 |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Процесс и скорость горения твердых веществ. 1 Основы механизмов возникновения и распространения горения твердых веществ. 2 Особенности горения твердых веществ. 3 Особенности горения древесины, пластмасс, каучука и металлов. 4 Пути снижения горючести твердых веществ и материалов. Рекомендуемая технология: технология проблемного обучения |  |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Особенности горения натуральных и синтетических волокон». |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 5 Показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения |  |  |  |  | 15 |  |
| Тема 5.1 Основные показатели пожарной опасности газов и паров | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Концентрационные пределы воспламенения газов (паров) и их смесей |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Концентрационные пределы распространения пламени, их зависимость от различных факторов |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Расчетные методы определения показателей |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Практическое значение показателей |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
| Тема 5.2 Основные показатели пожарной опасности жидкостей | Содержание учебного материала |  |  |  | 9 |  |
|  | 1. | Температура вспышки горючей жидкости и смеси горючих жидкостей |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Минимальная энергия зажигания |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Концентрационные пределы воспламенения жидкостей и их смесей |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Расчетные методы определения показателей |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Тема: Жидкости. Расчет концентрационных пределов воспламенения смеси горючих жидкостей Рекомендуемая технология: групповые технологии |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Основные показатели пожарной опасности жидкостей. 1 Температура вспышки горючей жидкости. 2 Минимальная энергия зажигания. 3 Скорость распространения пламени. 4 Скорость выгорания. Рекомендуемая технология: личностно-ориентированное развивающее обучение |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 3 |  |
|  | 1. Разработка опорного конспекта по теме: «Температурные пределы воспламенения насыщенного пара в воздухе и смеси насыщенных паров». 2. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: « Показатели пожарной опасности жидкостей». |  |  |  | 1 2 |  |
| Тема: 5.3 Основные показатели пожарной опасности твердых веществ | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Температура самонагревания |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Температура тления |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Температурные условия теплового самовозгорания |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Тема: Аэровзвеси. Расчет нижнего предела воспламенения аэровзвесей жидких и твердых веществ. Рекомендуемая технология: групповые технологии |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия |  |  |  |  |  |
| Раздел 6 Взрывы |  |  |  |  | 12 |  |
| Тема 6.1 Взрывчатые вещества. Энергия и мощность взрыва. | Содержание учебного материала |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. | Общая характеристика взрывных явлений |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Взрывчатые вещества. Состав, свойства, классификация |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Поражающие факторы взрыва |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Принципы предотвращения взрывов |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Тема: Расчет температуры и давления при взрыве паров горючих жидкостей. Расчет избыточного давления при взрыве. Рекомендуемая технология: групповые технологии |  |  |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Взрывчатые вещества. 1 Общая характеристика взрывных явлений. 2 Состав взрывчатых веществ. 3 Классификация взрывчатых веществ. 4 Основные характеристики взрывчатых веществ. Рекомендуемая технология: технология проблемного обучения Тема: Взрывы горючих газов. 1 Взрывчатые смеси газов и паров. 2 Основные параметры энергии и мощности взрыва. 3 Скорость нарастания давления при взрыве. 4 Принципы формирования формы ударной волны. Рекомендуемая технология: объяснительно-иллюстративное обучение |  |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Виды и реакции разложения взрывчатых веществ». 2. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Последствия взрывов и меры предотвращения взрывов». |  |  |  | 2 2 |  |
| Раздел 7 Теоретическое обоснование параметров прекращения горения горючих веществ |  |  |  |  | 16 |  |
| Тема 7.1 Тепловая теория прекращения горения. Способы прекращения горения. | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Способы прекращения горения |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Температура потухания и пути её достижения |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Скорости тепловыделения и теплоотвода при горении |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Химическое торможение реакции горения |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Прекращение горения. 1 Скорости тепловыделения и теплоотвода при горении. 2 Способы уменьшения скорости тепловыделения. 3 Способы увеличения скорости теплоотвода. 4 Химическое торможение реакции горения Рекомендуемая технология: личностно-ориентированное развивающее обучение |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Общие сведения о пожаротушении». |  |  |  | 2 |  |
| Тема 7.2 Параметры процесса тушения | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 1. | Механизм действия огнетушащих веществ |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Классификация огнетушащих веществ по механизму их действия |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Интенсивности подачи воды для прекращения горения |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Критическая и оптимальная интенсивности подачи пены для прекращения горения |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | 1 |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Механизм действия огнетушащих веществ. 1 Классификация огнетушащих веществ по механизму их действия. 2 Минимальные флегматизирующие концентрации. 3 Минимальное взрывоопасное содержание кислорода. 4 Химически активные ингибиторы. Рекомендуемая технология: технология саморазвивающего обучения Тема: Параметры процесса тушения. 1 Использование воды и пены для прекращения горения. 2 Интенсивности подачи воды для прекращения горения. 3 Критическая интенсивность подачи пены для прекращения горения. 4 Оптимальная интенсивность подачи пены для прекращения горения. Рекомендуемая технология: технология разноуровневого обучения |  |  |  | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Флегматизирующие концентрации инертных разбавителей». 2. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Защитные средства в процессах тушения». |  |  |  | 2 2 |  |
| Раздел 8. Огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров |  |  |  |  | 24 |  |
| Тема 8.1 Вода и водные растворы смачивателей. Противопожарные пены. | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Вода. Огнетушащие средства на основе воды |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Закономерности смачивания горючих материалов водой и водными растворами смачивателей |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Состав, свойства и классификация противопожарных пен |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Области применения противопожарных пен |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Противопожарные пены. 1 Состав и свойства противопожарных пен. 2 Классификация противопожарных пен по кратности. 3 Пены общего назначения, применение. 4 Пены из фторорганических пенообразователей, применение. Рекомендуемая технология: личностно-ориентированное развивающее обучение |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |  |  |
|  | 1. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Пены целевого назначения, состав, свойства, применение». |  |  |  | 2 |  |
| Тема 8.2 Газовые средства тушения. Химически активные ингибиторы. | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. | Состав и классификация газовых средств тушения |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Хладоны. Состав и свойства, применение |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Ингибиторы горения, состав и свойства |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Применение ингибиторов |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Химически активные ингибиторы. 1 Ингибиторы горения, состав и свойства. 2 Механизм ингибирования процессов горения. 3 Достоинства и недостатки ингибиторов. 4 Применение ингибиторов в системах пожаротушения. Рекомендуемая технология: технология проблемного обучения |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |  |  |
|  | 1. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания написать реферат и подготовить презентацию по теме: «Современные огнетушащие вещества, состав, свойства, применение в системах пожаротушения». |  |  |  | 6 |  |
| Тема 8.3 Огнетушащие порошки. Комбинированные составы. | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  | Химический состав огнетушащих порошков |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Компоненты порошков |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Компоненты и свойства комбинированных составов |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Применение порошков и составов в системах пожаротушения |  |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | Семинарские занятия Тема: Огнетушащие порошки. 1 Химический состав огнетушащих порошков. 2 Компоненты порошков. 3 Механизм огнетушащего действия порошков. 4 Применение порошков в системах пожаротушения. Рекомендуемая технология: личностно-ориентированное развивающее обучение |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. Сравнить огнетушащие вещества по механизму их действия. 2. Используя интернет ресурсы, а также научно-популярные издания подготовить сообщение и презентацию по теме: «Твердотопливные аэрозолеобразующие составы, свойства, применение в тушении пожаров». |  |  |  | 2 2 |  |
| Всего |  |  |  |  | 120 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4.Условия реализации учебной ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.     Требования     к     минимальному     материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:

лаборатории химических процессов.

Оборудование учебного кабинета:

Документационное обеспечение: план работы учебного кабинета; журнал по технике безопасности,

Учебно-методическое обеспечение: дидактический материал, учебно-практические пособия по дисциплине, слайд-лекции по дисциплине, электронный образовательный ресурс.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,    интерактивная доска, Интернет ресурс, программные средства обучения.

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1.Теория горения и взрыва : учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

Дополнительные источники:

1.  ГОСТ 12.1.011 - 12. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

2.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

3.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Перечень рекомендуемых средств обучения.

- Мультимедийная доска.

- Слайды презентации по темам курса.

Методические пособия:

1.Смирнова Л.И.  Сборник задач по дисциплине Теория горения и взрыва;

2.Смирнова Л.И. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Освоенные умения: | Форма контроля и оценки знаний – экзамен, метод оценки и контроля знаний студента - устное собеседование. |
| - осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве; |  |
| Усвоенные знания: |  |
| - физико-химические основы горения; - основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; - типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны; - горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; - механизм химического взаимодействия при горении; - физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; - показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; - материальный и тепловой балансы процессов горения; - возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения; - распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; - предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; - огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; - механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; - теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов; |  |