Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Утверждаю

Зам. директора по НМР

_____________Н. В. Судденкова

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

«МОНТАЖ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ» (ПМ 01)

для специальности 201014 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники

по программе базовой  подготовки

Смоленск 2016

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю Монтаж медицинской техники разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 201014 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники по программе базовой  подготовки

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»

Разработчики:

Дробнова Н.В.- преподаватель профессиональных модулей  ОГБПОУ «СмолАПО» ,

Лабустко Ю.Н.- преподаватель профессиональных модулей  ОГБПОУ «СмолАПО»

Согласовано с работодателем ________________________________

______________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

Зав. кафедрой  Д.А. Володин

Рассмотрено научно-методическим советом ОГБПОУ «СмолАПО»

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

_____________

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю	5

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля	5

1.1.1 Вид профессиональной деятельности	5

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции	5

1.1.3 Практический опыт, умения, знания	7

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля	9

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)	10

2.1 Область применения	10

2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)	10

2.2.1 Условия выполнения задания	10

2.2.2 Образцы заданий	11

2.2.3 Критерии оценки	11

3. Паспорт материалов для оценки результатов практики	13

3.1 Область применения	13

3.2 Виды работ для оценки результатов практики	13

3.3 Критерии оценки	14

4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)	15

4.1 Область применения

4.2 Аттестационные испытания

4.6. Защита результатов практики	15

4.6.1 Проверяемые результаты	15

4.6.2 Основные требования	15

4.6.3 Критерии оценки

5. Информационное обеспечение	17

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

### 1.1.1 Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида  профессиональной деятельности Методы технического обслуживания медицинской техники.

### 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК).

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК1.1.Выполнять электромонтажные и радиомонтажные работы. | Правильность выполненных монтажных работ |
| ПК 1.2. Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности. | Точность выбора необходимой документации |
| ПК1.3.Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию. | Результативность ввода |
| ПК1.4.Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений. | Правильность расчетов |
| ПК1.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. | Правильность и своевременность оформления в соответствии с требованиями |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Точно раскрывает сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Аргументировано организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Грамотно принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Результативность поиска, анализа и оценки информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Результативность использования информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Эффективность взаимодействия в коллективе, грамотное общение с коллегами, руководством и потребителями |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Грамотная постановка целей, аргументированность результата выполненного задания |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Результативность решения профессиональных задач |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обоснованность отбора необходимой технологии |

### 1.1.3 Практический опыт, умения, знания

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

- иметь практический опыт;

- уметь;

- знать.

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта

| Практический опыт | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПО1работы с технической документацией на медицинскую технику при приемке и монтаже; | Точность выбора технической документации при приемке и монтаже |
| ПО2 проверки укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом; | Результативность проверки |
| ПО3 проведения монтажных и пуско-наладочных работ с использованием необходимых приборов и инструментов; | Правильность выполненных работ. |
| ПО4 проверки технических параметров и характеристик МТ после монтажа на соответствие требованиям; | Результативность проверки технических параметров и характеристик МТ |
| ПО5проведения необходимых регулировочных работ; | Соответствие проведения регулировочных работ требованиям эксплуатации. |
| ПО6 осуществления контроля за соблюдением требований правил техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочем участке; | Результативность контроля за выполнением требований техники безопасности и противопожарной безопасности. |

Таблица 4. Показатели оценки освоения умений

| Умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1проводить монтаж МТ в соответствии с требованиями технической документации, комплектность оборудования на момент поставки | Соответствие технологического процесса монтажа требованиями технической документации. |
| У2 работать при монтаже и регулировке МТ с приборами и инструментами различного функционального назначения | Соответствие эксплуатации приборов и инструментов ТУ и технической документации |
| У3 проводить регулировку рабочих параметров и характеристик МТ в соответствии с показателями, указанными в технической документации | Соответствие рабочих параметров показателям технической документации |
| У4 проводить монтажные и пуско-наладочные работы с соблюдением правил охраны труда; | Точность соблюдения правил охраны труда; |
| У5 оформлять надлежащую техническую документацию; | Соответствие технической документации требованиям |

Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний

| Знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Зн1 природу и свойства физических процессов, лежащих в основе принципов действия различной МТ; | Точно описывает свойства физических процессов, лежащих в основе принципов действия различной МТ; |
| Зн2 области применения различных видов МТ; | Полно излагает области применения различных видов МТ; |
| Зн3 конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов МТ; | Точно характеризует конструктивные особенности МТ, |
| Зн 4 способы и методику измерения различных технических параметров и характеристик МТ; | Полно перечисляет виды современных систем защиты и особые режимы работы МТ; |
| Зн5 методы и схемы наладки и стабилизации рабочих показателей МТ; | Точно характеризует нормальные значения и допустимые пределы отклонения технических параметров и характеристик различной МТ; |
| Зн6 назначение, способы обеспечения и принципы действия схем защиты различных видов МТ; | Полно перечисляет виды современных систем защиты и особые режимы работы МТ; |
| Зн7 назначение и устройство вспомогательного оборудования и систем для обеспечения специальных режимов работы МТ; | Полно излагает назначение и устройство вспомогательного оборудования и систем для обеспечения специальных режимов работы МТ; |
| Зн8 правила безопасного подключения МТ, допустимые нагрузки; | Полно излагает основы безопасного использования различных контрольно-измерительных приборов и устройств; |
| Зн9 номенклатуру и порядок оформления технической документации по монтажу МТ. | Точно описывает номенклатуру и порядок оформления технической документации по монтажу МТ. |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарные  курсы, практика по профилю специальности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме  экзамена, дифференцированных зачетов

Таблица 6. Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 01.01 Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники | Экзамен |
| УП01.01.Учебная практика | Дифференцированный зачет |
| ПП01.01. Производственная практика по профилю специальности | Дифференцированный зачет |
| ПМ 01. | Экзамен (квалификационный) |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю Монтаж медицинской техники включает:

- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным  курсам;

- контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного).

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования».

# 2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам

## 2.1 Область применения

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01 «Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники»  предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний в соответствии с программой профессионального модуля Монтаж медицинской техники.

## 2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу (МДК 01.01)

### 2.2.1 Условия выполнения задания

Задание выполняется в условиях, максимально приближенных к условиям рабочего места.

Используемое оборудование: типовые узлы и блоки различной медицинской техники, типовые радиодетали, образцы печатных плат, интегральные микросхем; паяльные станции

Соблюдение техники безопасности.

2.2.2. Инструкция по выполнению задания

2.1.Задание выполняется в два этапа:

-  выполнение теоретического задания;

- выполнение практического задания заключается в составлении алгоритма монтажа узла заданного медицинского аппарата, определении укомплектованности и технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом.

2.2. Время выполнения задания – 90 минут

### 2.2.2 Образцы заданий

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01 Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники .

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | У | Зн |
| Монтаж узла заданного медицинского аппарата. | У1,2,3,4, 5,6 | Зн1,2,3,4,5,6,7,8,9 |

### 2.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если правильно выполнен монтаж  узла; полно раскрыто и прокомментировано    содержание учебного материала; точно использованы справочные материалы; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится в случае, если правильно выполнен монтаж узла; полно    раскрыто и прокомментировано    содержание учебного материала; точно использованы справочные материалы; но допущены некоторые неточности, не влияющие на правильность ответа; ответ самостоятельный.

Оценка «3» ставится в случае, если допущены ошибки при выполнении профессионального практического задания; теоретический материал раскрыт частично; справочные материалы использованы верно лишь частично; ответ не самостоятельный.

Оценка «2» ставится в случае, если допущены грубые ошибки при выполнении профессионального практического задания; теоретический материал не прокомментирован; справочные материалы использованы с ошибками; ответ не самостоятельный.

# 2. Паспорт материалов для оценки результатов  учебной практики

## 2.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта;

- профессиональных компетенций ПК 1.1.- ПК 1.5.;

- общих компетенций  ОК 1- ОК8

## 2.2 Виды работ для оценки результатов учебной  практики

Таблица 9. Виды работ, выполняемых в период прохождения  учебной практики.

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| проверка укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом; требования к их выполнению: результативность проверки | ПК 1.1 | ОК4 | ПО 1 |
| проверка технических параметров и характеристик МТ после монтажа на соответствие требованиям; требования к их выполнению: соответствие требованиям | ПК 1.2 | ОК8 ОК3 | ПО 2 |
| проведение необходимых регулировочных работ; требования к их выполнению: результативность регулировочных работ | ПК 1.2 | ОК4 | ПО 2 |
| разработка типовых технологических процессов монтажа МТ; требования к их выполнению: соответствие разработки поставленным целям | ПК 1.2 | ОК4 ОК2 | ПО 2 |
| выбор технологического оборудования по технологическому процессу; требования к их выполнению: соответствие оборудования цели процесса | ПК 1.2; 1.3.; 1.4. | ОК1-ОК3 | ПО 3 |
| выполнение работ с монтажным оборудованием и установками; требования к их выполнению: точное выполнение правил эксплуатации | ПК 1.5 | ОК1-ОК3 | ПО 4 |
| оформление технологической документации с использованием; требования к их выполнению: соответствие документации требованиям к ней | ПК 1.5 | ОК4 ОК5 | ПО 5 |

## 2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся продемонстрировал практический опыт  правильного проведения профессиональных работ по анализу и оформлению конструкторской  и технологической документации; проверке укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом; разработке типовых технологических процессов  монтажа МТ; точного оформления соответствующих документов; выбору технологического оборудования; выполнения работ с монтажным оборудованием и установками.

# Оценка «4» ставится, если обучающийся продемонстрировал практический опыт  правильного проведения профессиональных работ по анализу и оформлению конструкторской  и технологической документации; проверке укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом; разработке типовых технологических процессов  монтажа МТ; точного оформления соответствующих документов; выбору технологического оборудования; выполнения работ с монтажным оборудованием и установками,   но имели место незначительные неточности при проведении профессиональных работ.

# Оценка «3»  ставится, если обучающийся продемонстрировал  практический опыт с большим количеством допущенных ошибок и неточностей, непоследовательность действий, фрагментарность и неточность соблюдения нормативных требований.

# Оценка «2» ставится, если основное содержание практического опыта не реализовано, допущены грубые ошибки при реализации профессиональных практических заданий.

# 3. Паспорт материалов для оценки результатов практики по профилю специальности.

## 3.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта;

- профессиональных компетенций ПК 1.1.- ПК 1.5.;

- общих компетенций  ОК 1- ОК8

## 3.2 Виды работ для оценки результатов производственной практики

Таблица 10. Виды работ, выполняемых в период прохождения  учебной практики.

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| выполнение работ с технической документацией на медицинскую технику при приемке и монтаже; проведение контроля технического состояния медицинской техники, технологических возможностей организации; требования к их выполнению: результативность контроля | ПК 1.1 | ОК4 | ПО 1 |
| проверка укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом; контроль технического состояния отдельных узлов и блоков медицинской техники, требования к их выполнению: результативность проверки укомплектованности и технического состояния узлов и блоков | ПК 1.2 | ОК8 ОК3 | ПО 2 |
| проведение монтажных и пуско-наладочных работ с использованием необходимых приборов и инструментов; требования к их выполнению: результативность проделанных работ | ПК 1.2 | ОК4 | ПО 2 |
| проверка технических параметров и характеристик МТ после монтажа на соответствие требованиям; требования к их выполнению: соответствие требованиям по проведению испытаний | ПК 1.2 | ОК4 ОК2 | ПО 2 |
| проведение необходимых регулировочных работ; требования к их выполнению: результативность регулировочных работ | ПК 1.2; 1.3.; 1.4. | ОК1-ОК3 | ПО 3 |
| выполнение работ с испытательным оборудованием и установками; требования к их выполнению: точное выполнение правил эксплуатации | ПК 1.5 | ОК1-ОК3 | ПО 4 |

## 3.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся продемонстрировал практический  опыт  правильного проведения  профессиональных работ по анализу и оформлению конструкторской  и технологической документации; проверке укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков  МТ перед монтажом; разработке типовых технологических процессов  монтажа  МТ; точного оформления соответствующих документов; выбору технологического оборудования; выполнения работ с монтажным оборудованием и установками.

# Оценка «4» ставится, если обучающийся продемонстрировал практический опыт  правильного проведения профессиональных работ по анализу и оформлению конструкторской  и технологической документации; проверке укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом; разработке типовых технологических процессов  монтажа МТ; точного оформления соответствующих документов; выбору технологического оборудования; выполнения работ с монтажным оборудованием и установками,   но имели место незначительные неточности при проведении профессиональных работ.

# Оценка «3»  ставится, если обучающийся продемонстрировал  практический опыт с большим количеством допущенных ошибок и неточностей, непоследовательность действий, фрагментарность и неточность соблюдения нормативных требований.

# Оценка «2» ставится, если основное содержание практического опыта не реализовано, допущены грубые ошибки при реализации профессиональных практических заданий.

# 4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

## 4.6. Защита результатов практики

### 4.6.1 Проверяемые результаты

Проверяемые профессиональные компетенции:

ПК1.1.Выполнять электромонтажные и радиомонтажные работы.

ПК 1.2. Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности.

ПК1.3.Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию.

ПК1.4.Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений.

ПК1.5 Оформлять учетно-отчетную документацию.

Проверяемые общие компетенции: ОК1 – ОК 8

Экзамен (квалификационный) состоит из следующих аттестационных испытаний: защита результатов производственной практики

## 4.2. Защита результатов практики

Требования к структуре и оформлению результатов практики

Защита результатов практики должна продемонстрировать понимание обучающимся сущности и социальной значимости своей будущей профессии, результативность и качество выполненной работы по данному  виду профессиональной деятельности: «Методы технического обслуживания медицинской техники».

Требования к защите результатов практики:

К защите результатов практики представляются  выполненные  материалы (в соответствии с программой производственной практики)

В процессе защиты четко, логически последовательно и обосновано  раскрывается технология выполненной работы, делаются соответствующие выводы, свидетельствующее о сформированности профессиональных  компетенций.

Защита результатов практики обучающихся организуется в публичной форме перед комиссией.

### 4.6.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если: представленная работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями; 	представлен опыт использования современных технологий в решении производственных задач; дана обоснованная оценка качества представленных  материалов;  результаты работы изложены кратко, профессиональным  языком, в определенной логической последовательности; прокомментирована техника безопасности в условиях  выполненных работ.

Оценка «4» ставится, если: представленная работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями;  представлен опыт использования современных технологий в решении производственных задач; дана обоснованная оценка качества выполненной работы; результаты работы изложены кратко, профессиональным  языком, в определенной логической последовательности; прокомментирована техника безопасности в условиях выполнения работ, но  допущены некоторые неточности, не влияющие на смысл содержания, или незначительные неточности изложения материала.

Оценка «3» ставится, если: представленная работа выполнена с нарушениями  нормативных   требований;  опыт использования современных технологий в решении производственных задач представлен частично; оценка качества представленных материалов дана не полно; результаты работы изложены с нарушениями норм профессионального  языка,  логическая  последовательность нарушена; техника безопасности в условиях выполненных работ прокомментирована частично.

Оценка «2» ставится, если: представленная работа выполнена с большими нарушениями  нормативных   требований;  опыт использования современных технологий в решении производственных задач  не раскрыт; оценка качества представленных материалов не дана; результаты работы изложены с нарушениями норм профессионального  языка,  логическая  последовательность нарушена; техника безопасности в условиях выполненных работ не  прокомментирована.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно.

# 5. Информационное обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. М.: «Академия», 2009г. – 367с.

- Гальперин М.В. Электронная техника: учебник. – 2-е издание, исправленное и дополненное. М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2010г. – 351с.

- Методические указания для студентов по проведению лабораторных (практических) работ.

- Методические указания для обучающихся по  выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

5.Ремизов А.Н.,Максина А.Г.,Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая физика.

6.Под редакцией Утямышева Р.И. Медицинская электронная аппаратура для здравоохранения.

7. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240с

Дополнительные источники:

- Вайсбуфд Ф.И. Электронные приборы и усилители/ Учебник для техникумов. М.: Радио и связь, 1987г. – 472с.

- Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник – 4-е издание переработанное и дополненное. К.: Высш. шк., 1989. – 424с.

- Электротехнические схемы www.radioshem.net (дата обращения 26.08.2013).

- Мир электроники www.electromir.com  (дата обращения 26.08.2013).

- Радиоаматор www.radioamator.ru  (дата обращения 26.08.2013).

# Дополнительные источники:

- Баканов Г.Ф. «Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств», издательство «Академия», 2007.-212с.