ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

«УТВЕРЖДЕНО»

Педагогический совет

ОГБОУ СПО «Смоленский индустриальный техникум»

Протокол №1 от 29. 08. 14г.

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. МОНТАЖ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

код, специальность 201014 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники

2014 г.

| ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией гуманитарных, социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин Протокол № __ от «__» ________ 20__ г. Председатель предметной (цикловой) комиссии _________/Н.В. Бобакова / |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-производственной работе: ____________ Е.А. Холменкова «__» ___________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 201014  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, укрупнённой группы направлений подготовки специальностей 200000 Приборостроение и оптотехника.

Организация-разработчик: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский индустриальный техникум»

Разработчик: Белозеров А.А., преподаватель ОГБОУ СПО «Смоленский индустриальный техникум».

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 201014 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж медицинской техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять электромонтажные и радиомонтажные работы.

- Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности.

- Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию.

- Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений.

- Оформлять учетно-отчетную документацию.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и  переподготовки) и профессиональной подготовке по техническим специальностям.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен иметь практический опыт:

- работы с технической документацией на медицинскую технику при приемке и монтаже;

- проверки укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков МТ перед монтажом;

- проведения монтажных и пуско-наладочных работ с использованием необходимых приборов и инструментов;

- проверки технических параметров и характеристик МТ после монтажа на соответствие требованиям технических условий;

- проведения необходимых регулировочных работ;

- осуществления контроля за соблюдением требований правил техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочем участке;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить монтаж МТ в соответствии с требованиями технической документации;

- определять техническое состояние отдельных узлов и блоков МТ, комплектность оборудования на момент поставки;

- работать при монтаже и регулировке МТ с приборами и инструментами различного функционального назначения;

- проводить регулировку рабочих параметров и характеристик МТ в соответствии с показателями, указанными в технической

- документации;

- проводить монтажные и пуско-наладочные работы с соблюдением правил охраны труда;

- оформлять надлежащую техническую документацию.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- природу и свойства физических процессов, лежащих в основе принципов действия различной МТ;

- области применения различных видов МТ;

- конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов МТ;

- способы и методику измерения различных технических параметров и характеристик МТ;

- методы и схемы наладки и стабилизации рабочих показателей МТ;

- назначение, способы обеспечения и принципы действия схем защиты различных видов МТ;

- назначение и устройство вспомогательного оборудования и систем для обеспечения специальных режимов работы МТ;

- правила безопасного подключения МТ, допустимые нагрузки;

- номенклатуру и порядок оформления технической документации по монтажу МТ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 960 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 456 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 304 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 152 часа;

учебной практики – 288 часов;

производственной практики – 216 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж медицинской техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять электромонтажные и радиомонтажные работы. |
| ПК 1.2 | Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности. |
| ПК 1.3 | Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию. |
| ПК 1.4 | Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений. |
| ПК 1.5. | Оформлять учетно-отчетную документацию. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 – ПК 1.5 | Раздел 1 Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники | 456 | 304 | 185 | - | 152 | - | 288 | 216 |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 | Производственная практика (по профилю специальности) | 216- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 960 | 304 | 185 | - | 152 | - | 288 | 216- |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение | Введение в дисциплину. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2-3 |
|  | Этапы введения в эксплуатацию медицинской техники. Классификация медицинской техники и медицинских изделий. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2-3 |
|  | ПЗ1. Определение основных типов классификации медицинской техники. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа со справочной литературой: определение основных типов классификации медицинской техники. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1. Клинико-диагностические приборы и аппараты. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
|  | 1 |  | Тема 1.1. Клинико-диагностические приборы и аппараты. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Тема 1.2.Медицинские анализаторы. Виды, типы, способы и методы измерений. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Тема 1.3. Биохимические анализаторы |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Тема 1.4. Гематологические анализаторы |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Тема 1.5. Экспресс - анализаторы |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  | ПЗ 2. Подбор анализатора согласно виду, способу и методу измерения. |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ПЗ 3. Проведение измерений биохимическим анализатором |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | ПЗ 4. Проведение измерений гематологическим анализатором |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | ПЗ 5. Проведение измерений экспресс- анализатором |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1.Творческая индивидуальная работа – составление тестовых заданий по теме 2. Составление схемы «Клинико-диагностические приборы и аппараты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Электробезопасность | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 12 | 2 |
|  | 1 |  | Тема 2.1. Проблемы электробезопасности медицинских приборов и аппаратуры |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Тема 2.2. Физиологические эффекты электротока. Чувствительность организма к электротоку |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Тема 2.3. Распределение сетевого питания. Токи. Утечки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Тема 2.4. Правила безопасного подключения МТ. Допустимые нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Тема 2.5. Нормативы и стандарты безопасности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Тема 2.6. Правила оказания первой помощи |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ПЗ 6. Подбор средств защиты при работе с питающим устройством рентгеновского медицинского аппарата. |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 2 |  | ПЗ 7. Осуществление заземления рентгеновского медицинского аппарата |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | ПЗ 8. Подключение к узлу питания рентгеновского медицинского аппарата. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | ПЗ 9. Измерение тока утечки, узла питания рентгеновского аппарата. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ПЗ 10. Расчет номинальной и максимальной нагрузок источника питания. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ПЗ 11. Отработка навыков безопасного подключения МТ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | ПЗ 12. Составление отчета по безопасному подключению БП МТ согласно действующих нормативов и стандартов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | ПЗ 13. Отработка действий освобождения пострадавшего, от действия электрического тока. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | ПЗ 14. Отработка действий искусственного дыхания пострадавшему от электрического тока. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | -Выполнение опорного конспекта по теме «Нормативы и стандарты безопасности» -Работа со справочной литературой: определение терминологии по теме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Приборы и аппараты, применяемые в лабораторных, морфологических исследованиях и учреждениях санитарно-эпидемиологического контроля |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  |  | Тема 3.1. Оборудование клинической лаборатории. Медицинская техника – основные характеристики. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Тема 3.2. Морфологические исследования в учреждениях санитарно-эпидемиологического контроля |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ПЗ 15. Составление плана помещения клинической лаборатории, согласно СанПин |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ПЗ 16. Закрепление основных принципов морфологические исследования в учреждениях санитарно-эпидемиологического контроля |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЗ 17. Закрепление основные методов лабораторной диагностики санитарно-эпидемиологического контроля |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1 |  | Тема 9.2. Способы функциональной диагностики |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  | ПЗ 29. Сервисное обслуживание прибора функциональной диагностики |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ПЗ 30. Ремонт аппарата функциональной диагностики |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | - Работа со справочной литературой: составление характеристики приборов функциональной диагностики» - Подготовка к итоговому контролю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10. Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
|  | 1 |  |  |  |  | Тема 10.1. Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма. Общая характеристика. Гемодиализ. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Тема 10.2.Аппарат «искусственная почка» (виды и типы, структурная схема, задачи, выполняемые отдельными блоками) |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Тема 10.3. Гемодиализ (Деаэрация, ультрафильтрация, ТМР, Диализирующая жидкость) |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Тема 10.4. Аппарат «искусственная почка» (принцип работы, блок-схема, виды аппаратов) |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Тема 10.5. Аппарат «искусственная почка» (задачи, выполняемы блоком процессора, структурная схема, контур приготовления диализного раствора) |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | ПЗ 31. Сервисное обслуживание аппаратов гемодиализа |  | 20 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | ПЗ 32. Устранение основных неисправностей приборов гемодиализа |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | ПЗ 33. Сервисное обслуживание аппарата «искусственная почка» |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | ПЗ 34.Устранение основных неисправностей аппарата «искусственная почка» |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | ПЗ 35. Сервисное обслуживание узла Деаэрации |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | ПЗ 36. Сервисное обслуживание узла ультрафильтрации |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  | ПЗ 37. Составление алгоритма работы отдельных узлов аппарата «искусственная почка. |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  | ПЗ 38. Составление алгоритма работы отдельных узлов аппарата «искусственная почка. |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | ПЗ 39. Прошивка микроконтроллера аппарата «искусственная почка» |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | ПЗ 40. Ремонт контура приготовления диализного раствора |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | - Составление опорного конспекта, работа со справочной литературой, создание презентации по теме: - аппарат для гемодиализа «Fresenius 4008» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11. Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 14 | 2-3 |
|  |  | 1 |  |  | Тема 11.1.Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии опорнодвигательного аппарата. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Тема 11.2. Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии суставов |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Тема 11.3. Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии ЛОР и кожных заболеваний |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Тема 11.4. Приборы, аппараты и оборудование для магнитотерапии |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Тема 11.5. Приборы, аппараты и оборудованиедля физиотерапии. |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Тема 11.6. Приборы, аппараты и оборудование для теплотерапии. |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Тема 11.7. Приборы, аппараты и оборудование для квантовой физиотерапии |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 28 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | ПЗ 41. Сервисное обслуживание приборов физиотерапии |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | ПЗ 42. Ремонт отдельных узлов аппаратов физиотерапии. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | ПЗ 43. Сервисное обслуживание оборудования для физиотерапии суставов. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | ПЗ 44. Ремонт отдельных узлов оборудования для физиотерапии суставов. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | ПЗ 45. Сервисное обслуживание оборудования для физиотерапии ЛОР |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | ПЗ 46. Ремонт отдельных узлов оборудования для физиотерапии ЛОР |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | ПЗ 47. Сервисное обслуживание оборудования для магнитотерапии |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | ПЗ 48. Ремонт отдельных узлов оборудования для магнитотерапии |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | ПЗ 49. Сервисное обслуживание оборудования для физиотерапии. |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | ПЗ 50. Ремонт отдельных узлов оборудования для физиотерапии. |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  | ПЗ 51. Сервисное обслуживание оборудования для теплотерапии. |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | ПЗ 52. Ремонт отдельных узлов оборудования для теплотерапии. |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | ПЗ 53. Сервисное обслуживание оборудования для квантовой физиотерапии |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  | ПЗ 54. Ремонт отдельных узлов оборудования для квантовой физиотерапии |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | - Составление опорного конспекта, работа со справочной литературой, создание презентации по теме «приборы, аппараты и оборудование для лазерной физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12. Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 18 | 2-3 |
|  |  | 1 |  |  | Тема 12.1.Глюкометры. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Тема 12.2. Капнометры. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Тема 12.3. Кардиоинтервалографы. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Тема 12.4.Пульсоксиметры. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Тема 12.5. Спирометры. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Тема12.6. Сфигмоманометры. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Тема12.7. Эхоэнцефалоскопы. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Тема12.8. Электроэнцефалографы. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Тема 12.9. Доплеры. Конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов. Схемы наладки и стабилизации рабочих показателей. |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | ПЗ 55.Наладка рабочих показателей глюкометра. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | ПЗ 56. Стабилизация рабочих показателей глюкометра. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | ПЗ 57. Наладка рабочих показателей капнометра. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | ПЗ 58. Стабилизация рабочих показателей капнометра. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | ПЗ 59. Наладка рабочих показателей Кардиоинтервалографа. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | ПЗ 60. Стабилизация рабочих показателей Кардиоинтервалографа. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | ПЗ 61. Наладка и Стабилизация рабочих показателей Пульсоксиметра. |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | ПЗ 62. Наладка и Стабилизация рабочих показателей Спирометра. |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | ПЗ 63. Наладка и Стабилизация рабочих показателей Сфигмоманометра |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | ПЗ 64. Наладка рабочих показателей Эхоэнцефалоскопа |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  | ПЗ 65. Стабилизация рабочих показателей Эхоэнцефалоскопа |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | ПЗ 66. Наладка рабочих показателей Электроэнцефалографа. |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | ПЗ 67. Стабилизация рабочих показателей Электроэнцефалографа. |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета и мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники»;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской по количеству обучающихся:

- комплект рабочих инструментов;

- измерительные приборы;

- паяльное обоудование

на мастерскую:

- сверлильный станок;

- паяльная станция;

- заточные станки;

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;

- параллельные поворотные тиски;

- вытяжная и приточная вентиляция.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Ливенсон, А.Р. Электромедицинская аппаратура / А.Р. Ливенсон. – М.: Мир, 2013. – 544 с.

- Ремизов, А.Н. Медицинская и биологическая физика/ А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. – М.:   Дрофа, 2009. – 560с.

- Карпов Ф.Ф. Основы электроники (для студентов МВФ), Москва, 2-ой МОЛГМИ, 2010.

- Васильев В.И., Ю. М. Гусев, В. Н. Миронов Электронные промышленные устройства Кромвел Л., Ардитта М., Вейбелл Ф. и др. Пер. с англ. под ред. Утямышева Р.И. Медицинская электронная литература для здравоохранения. Москва. Радио и связь. 2010.

- Найденов В.З., Голованов А.И., Юсупов З.Ф., Гальперин Е.И. Функциональные устройства на микросхемах. Москва, Радио и связь, 2011.

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Пер. с англ. под ред. Гальперина М.В., Москва. Мир, 2010.

- Боголюбов В.М. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. Москва. Медицина, 2011.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Пер. с нем. под ред. Алексеенко А.Г. Москва, Мир,   2012.

- Федорова В.Н., Фаустов Е.В.           Медицинская и биологическая физика (курс лекций с задачами) Издательская группа  ГЭОТАР-Медиа, 2010

- Медицинские приборы. Разработка и применение. - М.:- Медицинская книга, 2009. -720 с.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Рекомендуется использование активных форм обучения, включающих деловые игры, конкурсы технического творчества, семинары, посещение производственных участков.

Занятия проводятся в специально подготовленных лабораториях, кабинетах и мастерских, с предварительно установленным и проверенным исправным оборудованием, практика проводится в специализированных мастерских, оснащенных согласно государственному образовательному стандарта для соответствующей мастерской.

Консультативная помощь обучающимся производится согласно утвержденному графику индивидуальной работы преподавателя.

Изучению модуля предшествует изучение следующих дисциплин: «Электротехника и электронная техника», «Электронная медицинская аппаратура».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для инженерно-педагогического состава, отвечающего за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года;

# мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для мастеров, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять электромонтажные и радиомонтажные работы | проводить монтаж МТ в соответствии с требованиями технической документации работать при монтаже и регулировке МТ с приборами и инструментами различного функционального назначения | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных занятий; - тестирования; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. |
| Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности | проводить монтажные и пуско-наладочные работы с соблюдением правил охраны труда | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных занятий; - тестирования; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. |
| Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию | проводить регулировку рабочих параметров и характеристик МТ в соответствии с показателями, указанными в технической документации | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных занятий; - тестирования; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. |
| Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений | определять техническое состояние отдельных узлов и блоков МТ, комплектность оборудования на момент поставки | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных занятий; - тестирования; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. |
| Оформлять учетно-отчетную документацию | проводить монтаж МТ в соответствии с требованиями технической документации оформлять надлежащую техническую документацию | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных занятий; - тестирования; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки и администрирования баз данных; - оценка эффективности и качества выполнения | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки и администрирования баз данных | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - разрабатывать, программировать и администрировать базы данных | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области разработки и администрирования баз данных | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |