«УТВЕРЖДЕНО»

ОГБОУ СПО «Смоленский индустриальный техникум»

Протокол

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Методы технического обслуживания медицинской

техники»

2015 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК радиотехнических дисциплин Протокол №1 от 28. 08. 15г. Председатель ЦМК ______________ | «УТВЕРЖДАЮ» Зам директора по УР _____________ 30 августа 2015 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский индустриальный техникум»

Разработчик: Зуева Лидия Александровна

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 201014 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской техники» | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской техники» | 6 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской техники» | 8 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской техники» 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской техники» | 13 15 |

1 паспорт РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ пРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской

техники»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для СПО 201014 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники» по специальности укрупненной группы направлений подготовки специальностей соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Проводить контроль технического состояния медицинской техники.

ПК 2.2. Проводить текущий контроль технического состояния медицинской техники.

ПК 2.3. Производить дозиметрический контроль рентгеновских кабинетов.

ПК 2.4. Выполнять техническое обслуживание по результатам проведенного контроля.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации по указанным профессиям

Требования к уровню образования: среднее полное общее, опыт работы не требуется.

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения

модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

иметь практический опыт:

технического обслуживания различной МТ;

проведения планового контроля технического состояния различной МТ (с устранением мелких технических неисправностей);

проведения планового технического обслуживания различной МТ (с заменой изношенных деталей и узлов);

проведения регулировочных работ при наладке МТ в ходе технического обслуживания;

уметь:

-осуществлять техническое обслуживание различной МТ;

-проводить плановый контроль технического состояния МТ (с устранением мелких технических неисправностей);

-проводить плановое техническое обслуживание МТ (с заменой изношенных деталей и узлов);

-проводить регулировку рабочих параметров и характеристик МТ в соответствии с техническими условиями;

-анализировать причины увеличения погрешностей МТ в ходе эксплуатации;

-оформлять надлежащую техническую документацию;

знать:

-правила, порядок, методики проведения технического обслуживания различной МТ;

-основы безопасного использования различных контрольно-измерительных приборов и устройств;

-нормальные значения и допустимые пределы отклонения технических параметров и характеристик различной МТ;

-системы защиты и особые режимы работы МТ;

-номенклатуру и порядок оформления технической документации по техническому обслуживанию МТ

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего – 789 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 645 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 430 часов;

самостоятельной работы обучающегося 215  часов;

учебной и производственной практики 144  часа.

# 2 результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской техники»

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – техническое  обслуживание медицинской техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Проводить контроль технического состояния медицинской техники. |
| ПК 2.2 | Проводить текущий контроль технического состояния медицинской техники. |
| ПК 2.3 | Производить дозиметрический контроль рентгеновских кабинетов. |
| ПК 2.4 | Выполнять техническое обслуживание по результатам проведенного контроля. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1-2.4 | # МДК 02.01 # Типовые технологические процессы обслуживания медицинской техники | 789 | 645 | 248 | 20 | 215 | * |  |  |
|  | 2курс | 264 | 192 | 88 |  | 64 |  |  | 72 |
|  | 3 курс | 306 | 234 | 76 | 20 | 78 |  |  | 72 |
|  | 4 курс | 219 | 219 | 84 |  | 73 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | * (ввести число) |  |  |  |  |  |  | * 144 |
|  | Всего: | 789 | 645 | 248 | 20 | 215 | * |  | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 |  |
| МДК 02.01. # Типовые технологические процессы обслуживания медицинской техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |
| Тема 1.1. Общая характеристика процессов обслуживания изделий медицинской техники | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. | Эксплуатация, параметры, определения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Техническое обслуживание, виды технического обслуживания ( регламенты). |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Нормативно-техническая и сервисная документация. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4. | Виды поиска неисправностей, методика выполнения регламента |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 5. | Испытание оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 6. | Современные сервисные предприятия. Виды и сертификация услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 7. | Основные понятия теории вероятностей и массового обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Практическая работа№1. «Определение количественных характеристик надежности радиоэлектронной техники». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№2. «Расчет основных показателей ремонтопригодности и готовности радиоэлектронной техники». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Этапы и содержание комплексного технического обслуживания медицинской техники | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Виды регламентов изделий медицинской техники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Виды контроля технического состояния(КТС) медтехники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3. | Контроль и учет технического состояния изделий медицинской техники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4. | Комплексное техническое обслуживание (КТО) медтехники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
|  | Практическая работа№3 «Разработка маршрутной карты (МК) стерилизационного оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№4«Разработка маршрутной карты (МК) оборудования утилизации медицинских отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№5«Разработка технологической карты (ТК) дезинфекционного оборудования » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№6«Разработка технологической карты (ТК) стоматологического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№7«Разработка маршрутной карты (МК) хирургического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№8«Разработка маршрутной карты (МК) нейрохирургического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№9«Разработка технологической карты (ТК) эндоскопического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№10«Разработка технологической карты (ТК) оборудования для ультразвуковых исследований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№11«Разработка маршрутной карты (МК) флюорографического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№12«Разработка маршрутной карты (МК) рентгенодиагностических комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№13«Составить перечень медицинского оборудования принятого на техническое обслуживание и ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№14«Составить годовой план на техническое обслуживание медтехники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№15«Оформление документации на оборудование медтехники в бумажном и электронном видах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание стерилизационного оборудования медицинской техники | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Теоретические основы работы стерилизационного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Методика контроля и проверки технического состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Практическая работа№16 «Устройство и принцип работы сухожарового стерилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№17«Комплексное техническое обслуживание сухожарового стерилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№18«Устройство и принцип работы вертикального парового стерилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№19«Комплексное техническое обслуживание вертикального парового стерилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№20«Устройство и принцип работы горизонтального парового стерилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№21«Комплексное техническое обслуживание горизонтального парового стерилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№22«Устройство и принцип работы аквадистилятора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№23«Комплексное техническое обслуживание аквадистилятора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание оборудования утилизации медицинских отходов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Теоретические основы работы оборудования утилизации медицинских отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Методика контроля и проверки технического состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Практическая работа№24 «Устройство и принцип работы утилизатора медицинских отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№25 «Комплексное техническое обслуживание утилизатора медицинских отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание дезинфекционного оборудования | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Теоретические основы работы дезинфекционного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Методика контроля и проверки технического состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Практическая работа№26 «Устройство и принцип работы дезинфекционного оборудования » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№27 «Комплексное техническое обслуживание дезинфекционного оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание стоматологического оборудования | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. | Разновидности стоматологического оборудования Теоретические основы работы стоматологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 3. | Методика контроля и проверки технического состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Практическая работа№28 «Устройство и принцип работы стоматологических установок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№29 «Комплексное техническое обслуживание стоматологического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Техническое обслуживание хирургического и нейрохирургического оборудования | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Теоретические основы работы электронного хирургического оборудования |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Теоретические основы работы электронного нейрохирургического оборудования |  |  |  |  | 3 |
|  | 3. |  |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния электронного хирургического оборудования. |  |  |  |  | 3 |
|  | 4. |  |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния электронного нейрохирургического оборудования. |  |  |  |  | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | Практическая работа№30 «Устройство и принцип действия электронного хирургического оборудования » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№31«Комплексное техническое обслуживание электронного хирургического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№32 «Устройство и принцип действия электронного нейрохирургического оборудования » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№33 «Комплексное техническое обслуживание электронного нейрохирургического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Техническое обслуживание эндоскопического оборудования | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Общие сведения об эндоскопическом оборудовании |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния. |  |  |  |  | 3 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа№34 «Устройство и принцип действия эндоскопического оборудования » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№35 «Комплексное техническое обслуживание эндоскопического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Техническое обслуживание оборудования для ультразвуковых исследований | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Общие сведения о диагностической ультразвуковой аппаратуре |  |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Настройка и проверка диагностической ультразвуковой аппаратуры |  |  |  |  | 2 |
|  | 3. |  |  |  |  | Настройка и проверка электроэнцефалографа |  |  |  |  | 2 |
|  | 4. |  |  |  |  | Настройка и проверка электромиографа |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Практическая работа№36«Комплексное техническое обслуживание диагностической ультразвуковой аппаратуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№37«Комплексное техническое обслуживание электроэнцефалографа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№38«Комплексное техническое обслуживание электромиографа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10. Техническое обслуживание флюорографического оборудования и рентгенодиагностических комплексов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 3 3 2 3 |
|  | 1. |  |  | Общие сведения о флюорографическом оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Устройство и принцип работы флюрографа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния флюрографа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Теоретические основы работы рентгеновского оборудования (ионизирующее излучение) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния рентгенодиагностических комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Практическая работа№39«Комплексное техническое обслуживание флюорографическом оборудовании » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№40«Комплексное техническое обслуживание рентгенодиагностических комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.11. Техническое обслуживание терапевтической респираторной аппаратуры | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 3 3 |
|  | 1. |  | Общие сведения о терапевтической респираторной аппаратуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Методика контроля и проверки технического состояния терапевтической респираторной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа№41 «Разработка технологической карты (ТК) на обслуживание терапевтической респираторной аппаратуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№42«Комплексное техническое обслуживание терапевтической респираторной аппаратуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.12. Техническое обслуживание кардиологического оборудования | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 2 3 2 3 2 3 |
|  | 1. |  |  |  | Общие сведения о кардиологическом оборудовании |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Устройство и принцип работы ЭКГ монитора |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния ЭКГ монитора |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Устройство и принцип работы дефибриллятора |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния дефибриллятора |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Устройство и принцип работы кардиостимулятора |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния кардиостимулятора |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | Практическая работа№43«Разработка технологической карты (ТК) на обслуживание ЭКГ монитора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№44 «Комплексное техническое обслуживание ЭКГ монитора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№45«Разработка технологической карты (ТК) на обслуживание дефибриллятора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№46«Комплексное техническое обслуживание дефибриллятора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Техническое обслуживание операционной аппаратуры | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Общие сведения об операционной аппаратуре. |  |  |  | 2 2 3 2 3 |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Общие сведения об сердечно–легочной аппаратуре |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния сердечно–легочной аппаратуры |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  | Общие сведения об наркозно-дыхательной аппаратуре |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  | Методика контроля и проверки технического состояния наркозно-дыхательной аппаратуры |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Практическая работа№47 «Комплексное техническое обслуживание сердечно–легочного аппарата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№48 «Комплексное техническое обслуживание наркозно-дыхательного аппарата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.14. Техническое обслуживание компьютерной техники в клинической медицине | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Применение компьютерной техники в клинической медицине |  |  |  |  | 2 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Комплексное техническое обслуживание компьютерной техники в клинической медицине |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | Практическая работа№49«Разработка электрических схем с использованием программ Splan» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№50«Разработка алгоритмов технического обслуживания медицинского оборудования с использованием программ ПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№51«Контроль параметров медтехники с помощью ПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№52 «Компьютерная диагностика работоспособности медтехники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Этапы и содержание технического обслуживания (ТО) медицинской техники | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  | Этапы и содержание технического обслуживания (ТО) медицинской техники |  |  | 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  | Виды контроля технического состояния (КТС) |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  | Текущий КТС |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  | Плановый КТС |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  |  | Содержание, порядок и правила проведения видов ТО |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  |  | Система планово-предупредительного ремонта (ППР), задачи и основные мероприятия |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  |  |  | ППР графики |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |  |  |  | Регламенты ПП. Виды работ. |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  |  |  | Виды ремонтов, входящих в регламентные работы, их характеристика |  |  |  |
|  | 10. |  |  |  |  |  |  | Маршрутные групповые карты КТС медтехники |  |  |  |
|  | 11. |  |  |  |  |  |  | Проведение профилактических работ на медтехнике |  |  |  |
|  | 12. |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание медтехники по КТС. Документация, ГОСТы, стандарты. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Практическая работа№53 «Составление графика проведения планово-предупредительного ремонта.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№54 «Составление графика проведения регламентного ремонта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№55 «Проведение экспертной оценки планово-предупредительных и регламентных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№56 «Работа с маршрутными картами на медицинскую технику, анализ технического обслуживания » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№57«Заполнение формуляра на медтехнику с использованием маршрутных карт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№1 «Выполнение текущего КТС медтехники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№2 «Выполнение планового КТС медтехники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.16. Групповые маршрутные карты и технологические карты технического обслуживания на различные виды медтехники | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая карта технического обслуживания на воздушные стерилизаторы |  | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта выполнения регламентных работ на паровые стерилизаторы и кипятильники |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта выполнения регламентных работ на лабораторные измерительные приборы |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта выполнения регламентных работ на стоматологическую аппаратуру |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая карта технического обслуживания физиотерапевтической аппаратуры |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая карта технического обслуживания на ультразвуковую аппаратуру |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта выполнения регламентных работ на кардиологическое оборудование |  |  |
|  | 8. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта выполнения регламентных работ на флюорограф |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта выполнения регламентных работ на рентгеновскую аппаратуру |  |  |
|  | 10. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта выполнения регламентных работ на наркозно-дыхательную аппаратуру |  |  |
|  | 11. |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая карта технического обслуживания на лазерные установки |  |  |
|  | 12. |  |  |  |  |  |  |  | Групповая маршрутная карта технического обслуживания на системы медгазоснабжения |  |  |
|  | 13. |  |  |  |  |  |  |  | Перспективы развития технического обслуживания медтехники, их обоснование и методика |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | Лабораторная работа№3 «Выполнение регламентных работ по ТК на воздушные стерилизаторы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№4 «Выполнение регламентных работ по МК на паровые стерилизаторы и кипятильники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№5 «Выполнение регламентных работ по МК на лабораторные измерительные приборы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№6 «Выполнение регламентных работ по МК на стоматологическую аппаратуру» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№7 «Выполнение регламентных работ по ТК на физиотерапевтическую аппаратуру» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№8 «Выполнение регламентных работ по ТК на ультразвуковую аппаратуру» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№9 «Выполнение регламентных работ по МК на кардиологическое оборудование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№10 «Выполнение регламентных работ по МК на флюорограф» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№11 «Выполнение регламентных работ по МК на рентгеновскую аппаратуру» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№12 «Выполнение регламентных работ по МК на наркозно-дыхательную аппаратуру» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№58 «Оформление документации, электронных журналов по видам ТО и КТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовое проектирование - Техническое обслуживание дефибриллятора / Кардиовертер. - Техническое обслуживание электроэнцефалографа. - Техническое обслуживание диагностического ультрозвукового прибора. - Техническое обслуживание измерителя мощности для аппаратов УВЧ – терапии. - Техническое обслуживание акустоэлектронной терапевтической техники. - Техническое обслуживание аппаратуры для дарсонвализации и терапии током надтональной частоты. - Техническое обслуживание магнитотерапевтической аппаратуры. - Техническое обслуживание аппаратуры для терапии постоянным током и высокочастотным током. - Техническое обслуживание многоканальной электростимуляции опорно-двигательного аппарата. - Техническое обслуживание устройств терапии с биологической обратной связью. - Техническое обслуживание электротерапевтической вспомогательной аппаратуры. - Техническое обслуживание аппаратуры с импульсной УВЧ – терапией. - Техническое обслуживание аппаратуры для франклинизации и аэрононотерапии. - Техническое обслуживание аппаратов для электроаэрозольтерапии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. Составление опорного конспекта Графическое изображение схем, чертежей Подготовка форм отчетов к лабораторным и практическим работам Подготовка к защите лабораторных работ Написание рефератов, докладов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Составление теста по теме « Техническая документация» Графическое изображение схем электрических принципиальных отдельных каскадов медицинской аппаратуры Выполнение чертежа эпюр напряжений искаженных форм сигналов Подготовка реферата «Организация технического обслуживания на предприятии». Изучить методы диагностики отказов: пассивные и активные. Опорный конспект по теме «Виды и сертификация услуг по ремонту и техническому обслуживанию РЭА» . Опорный конспект по теме « Современные сервисные медпредприятия». Подготовка реферата «Программы для управления техническим обслуживанием и ремонтом медицинской аппаратуры». Подготовка реферата «Демонтаж и монтаж медицинского оборудования». Подготовка реферата «Техника безопасности при работе с медицинским оборудованием». Подготовка реферата «Испытательное оборудование» Подготовка доклада «Виды испытаний» Составление опорного конспекта по теме «Стабилизированные источники питания». Составление опорного конспекта по теме «Методика проверки и настройки источников питания» Составление опорного конспекта по теме «Виды терапевтической респираторной аппаратуры» Составление опорного конспекта по теме «Настройка терапевтической респираторной аппаратуры» Составление опорного конспекта по теме «Виды операционной аппаратуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика по профилю специальности Виды работ 1.Чтение электрических принципиальных схем. 2.Подключение контрольно-измерительной аппаратуры к изделию медицинской техники. 3.Снятие основных характеристик и параметров изделий медицинской техники. 4.Выполнение демонтажа медицинской аппаратуры. 5. Выполнение монтажа медицинской аппаратуры. 6.Выполнение технического обслуживания источников питания 7.Выполнение технического обслуживания терапевтической респираторной аппаратуры 8.Выполнение технического обслуживания телеметрической аппаратуры 9.Выполнение технического обслуживания операционной аппаратуры 10.Выполнение технического обслуживания рентгеновской медицинской аппаратуры 11. Выполнение технического обслуживания воздушных стерилизаторов 12. Выполнение технического обслуживания на лабораторные измерительные приборы 13. Выполнение технического обслуживания на стоматологическую аппаратуру 14. Выполнение технического обслуживания на кардиологическое оборудование 15. Выполнение технического обслуживания на наркозно-дыхательную аппаратуру 16. Выполнение технического обслуживания на лазерные установки 17. Выполнение технического обслуживания на ультразвуковую аппаратуру 18. Выполнение технического обслуживания на системы медгазоснабжения 19. Выполнение текущего КТС медтехники 20. Выполнение планового КТС медтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3–продуктивный(планирование и  самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  «Методы технического обслуживания медицинской техники»

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

- Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета основ компьютерного моделирования; мастерских электромонтажных, наладки и регулировки медицинской техники; лабораторий радиотехники, технического обслуживания  медицинской техники, вычислительной техники.

Оборудование лаборатории вычислительной техники и рабочих мест:

- персональный компьютер, с лицензионным программным обеспечением;

- кодоскоп;

- набор слайдов.

Технические средства обучения лаборатории вычислительной техники:

- интерактивная доска;

- проектор;

- роутер.

Оборудование учебного кабинета основ компьютерного моделирования и рабочих мест:

- персональный компьютер;

- интерактивная доска;

- набор слайдов;

- прикладная программа ElectronicWorkBench;

- прикладная программа Multisim;

- прикладная программа P-CAD;

- прикладная программа Visio;

- прикладная программа MathCAD;

- прикладная программа Splan.

Технические средства обучения кабинета основ компьютерного моделирования:

- проектор;

- роутер;

- кодоскоп.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

- электромонтажный стол;

- электрические системы;

- электрические аппараты;

- электрические измерения;

- электрические машины.

Оборудование лаборатории радиотехники и рабочих мест лаборатории:

- осциллографы;

- генераторы низкочастотные;

- генераторы высокочастотные;

- генераторы импульсные;

- вольтметры;

- частотомеры электронносчетные;

- измерители параметров элементов.

Оборудование лаборатории технического обслуживания  медицинской техники и рабочих мест лаборатории:

-макеты медицинского оборудования.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- макеты устройств медицинской аппаратуры;

- функционально полный набор контрольно-измерительной аппаратуры для     диагностики, ремонта, настройки и электропрогона медицинской техники;

- обучающие видеофильмы;

- тематические наборы плакатов;

- тематические наборы текстового и графического раздаточного материала.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Партала О.Н. Справочник по ремонту бытовых электроприборов (+СD-ROM). -М.: Наука и техника, 2010 г. – 400с.

- Под редакцией  Утямышева Р.И. Медицинская электронная аппаратура для здравохранения

- Ремизов А.Н.,Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская  и биологическая физика

- Тюнин Н.А., Родин А.В. Ремонт бытовой техники. - М.: Солон-Пресс, 2009. –119с.

Дополнительные источники:

  - Корниенко Р.В. Из опыта ремонта бюджетных телевизоров. Издательство: Солон-Пресс, 2011 г. – 152с.

  - Столовых А.М.Практические советы по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Солон-Пресс, 2009 г. – 152с.

# Мир электроники www.electromir.net (дата обращения 26.08.2014).

# Радиоаматор www.ddrservice.info(дата обращения 26.08.2014).

# Радиотехника www.radiotec.ru (дата обращения 05.04.2014).

# Ремонт и сервис www.remserv.ru (дата обращения 5.04.2014).

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Рекомендуется использование активных форм обучения, включающих деловые игры, конкурсы технического творчества, семинары, посещение производственных участков.

Занятия проводятся в специально подготовленных лабораториях, кабинетах и мастерских, с предварительно установленным и проверенным исправным оборудованием, практика проводится в специализированных мастерских, оснащенных согласно государственному образовательному стандарту для соответствующей мастерской.

Консультативная помощь учащимся производится согласно утвержденному графику индивидуальной работы преподавателя или мастера производственного обучения.

Изучению модуля предшествует изучение следующих дисциплин: «Электрорадиоизмерения»; «Материаловедение, радиоматериалы и компоненты», «Электротехника», «Электронная техника».  Дисциплины «Материаловедение, радиоматериалы и компоненты» и «Электротехника» изучаются  параллельно с данным модулем.

Практика проводится в центральных производственных лабораториях, отделах метрологии, отделах наладки, отделах испытаний под руководством мастера (руководителя практики) после сдачи инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Использование современных педагогических технологий:

- моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе.

Использование системы активных методов обучения:

- анализ конкретных ситуаций;

- деловая игра;

- метод круглого стола.

Выбор  организационных форм обучения, направленных преимущественно на формирование профессиональных компетенций:

- лабораторная работа;

- практическое занятие;

- курсовое проектирование;

- производственная практика.

Предоставление обучающимся консультаций следующих видов:

- систематических по учебной дисциплине;

- предэкзаменационных;

- по курсовому проектированию;

- в период практики;

- для сильных обучающихся или проявивших повышенный интерес к учебной дисциплине.

Использование индивидуальной и групповой форм консультирования.

# Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для инженерно-педагогического состава, отвечающего за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# Мастера: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для мастеров, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Методы технического обслуживания медицинской техники»

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Проводить контроль технического состояния медицинской техники. | Выбор методики обслуживания медицинской техники в соответствии с техническим регламентом | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Оценка защиты практической работы. |
|  | Определение требуемого набора контрольно-измерительной аппаратуры при обслуживании медицинской техники в соответствии с техническим регламентом. | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Наблюдение за действиями на практике. |
|  | Соответствие выполненных работ техническому обслуживанию по технологическим картам. | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Экспертная оценка выполненных работ. |
| ПК 2.2. Проводить текущий контроль технического состояния медицинской техники. | Подбор полного комплекта электрических схем на изделие медицинской техники согласно техническому заданию. | Экзамен квалифика-ционный. Дифференцирован-ный зачет. Оценка защиты лабораторных работ. |
|  | Чтение электрических схем изделий медицинской техники в соответствии с инструкцией по эксплуатации . | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Устный опрос, письменная проверка, контрольная работа. |
|  | Составление алгоритма диагностики медицинского изделия согласно технологической карты. | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Письменная проверка. |
| ПК 2.3. Производить дозиметрический контроль рентгеновских кабинетов. | Выбор требуемого набора контрольно-измерительного оборудования для проведения дозиметрического контроля рентгеновских кабинетов в соответствии с техническим регламентом. | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Оценка защиты лабораторных работ. |
|  | Организация рабочего места для регламентных работ медтехники согласно технологической карты и требований СанПин. | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Оценка защиты лабораторных работ, устный опрос. |
|  | Поэтапное соблюдение проведения регламентных работ согласно технологической карты | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Оценка защиты лабораторных работ |
| ПК 2.4. Выполнять техническое обслуживание по результатам проведенного контроля. | Выбор требуемого набора контрольно-измерительного оборудования для проведения технического обслуживания по результатам проведенного контроля в соответствии с техническим регламентом. | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Оценка защиты лабораторных работ. |
|  | Организация рабочего места для регламентных работ медтехники согласно технологической карты и требований СанПин. | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Оценка защиты лабораторных работ, устный опрос. |
|  | Поэтапное соблюдение проведения регламентных работ согласно технологической карты | Экзамен квалификационный. Дифференцированный зачет. Оценка защиты лабораторных работ |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Использование современных изделий электронной техники, слежение за тенденциями развития радиотехники. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный Экспертная оценка, оценка защиты лабораторно-практических работ. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Грамотность выбора решения профессиональных задач, самоорганизация, организация групповой и коллективной работы. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный Экспертная оценка, оценка защиты лабораторно-практических работ. |
| ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Верность определения целей и задач поставленной ситуации, ответственность за неграмотно принятое решение. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный Экспертная оценка. |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Достижение поставленной цели путем грамотного поиска и отбора требуемой информации. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный Контрольная работа, тестовый контроль. |
| ОК5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | Грамотное использование информационных ресурсов профессиональной деятельности, коммуникации, их типы и связи между ними. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный. Экспертная оценка. |
| ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Осуществление разделения деятельности, выдача технических заданий членам команды, определение собственной деятельности. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный. Экспертная оценка. |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Определение видов ответственности за персонал и материально-техническое оснащение рабочих мест. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный. Экспертная оценка. |
| ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Способность ставить перед собой практически исполнимые задачи, планировать самообразование и повышение квалификации. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный. Оценка защиты лабораторно-практических работ. |
| ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Анализ рынка технологий для профессиональной деятельности. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный Экспертная оценка. |
| ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Решение ситуационных задач с использованием профессиональных компетенций. | Экзамен квалификационный. Зачет дифференцированный. Экспертная оценка руководителя военных сборов. |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.