ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

«УТВЕРЖДЕНО»

Педагогический совет

ОГБОУ СПО «Смоленский индустриальный техникум»

Протокол №1 от 29. 08. 14г.

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Специальность 201014  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники.

2014 г.

| ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией гуманитарных, социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин Протокол № __ от «__» ________ 20__ г. Председатель предметной (цикловой) комиссии _________/Н.В. Бобакова / |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-производственной работе: ____________ Е.А. Холменкова «__» ___________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология ремонта медицинской техники» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 201014  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, укрупнённой группы направлений подготовки специальностей 200000 Приборостроение и оптотехника.

Организация-разработчик: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский индустриальный техникум»

Разработчик: Белозеров А.А., преподаватель первой квалификационной категории ОГБОУ СПО «Смоленский индустриальный техникум».

Рецензенты: Бошмаченков А.В., инженер ОАО «Медтехника».

Дробнова Н.В., преподаватель высшей квалификационной категории ОГБОУ СПО «Смоленский индустриальный техникум».

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Технология ремонта медицинской техники

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 201014 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и  переподготовки) и профессиональной подготовке по техническим специальностям.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл; ОП - общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Выполнять электромонтажные и радиомонтажные работы.

- Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности.

- Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию.

- Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений.

- Оформлять учетно-отчетную документацию.

- Проводить контроль технического состояния медицинской техники.

- Проводить текущий контроль технического состояния медицинской техники.

- Производить дозиметрический контроль рентгеновских кабинетов.

- Выполнять техническое обслуживание по результатам проведенного контроля.

- Производить проверку и оценку технического состояния медицинской техники.

- Выполнять поиск дефектных узлов различных видов медицинской техники.

- Производить разборку, ремонт и сборку медицинской техники.

- Проводить испытания медицинской техники после ремонта на соответствие требованиям эксплуатационных документов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  156 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    104  часа;

самостоятельной работы обучающегося  52 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 156 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 104 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 40 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) выполнение реферата подготовка компьютерной презентации составление опорного конспекта | 52 12 12 28 |
| Итоговая аттестация в форме зачет |  |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

«Технология ремонта медицинской техники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Введение | Введение в дисциплину. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Раздел 1. Организация технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Типовая система технического обслуживания и ремонта. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1 |  | Тема 1.1. Типовая система технического обслуживания и ремонта. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  | ПЗ 1. Разработка системы технического обслуживания предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ПЗ 2. Разработка системы ремонта предприятия. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | - подготовка компьютерной презентации по теме «Теоретические основы работы рентгеновского оборудования (ионизирующее излучение)» - составление опорного конспекта по теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Структура предприятий технического обслуживания и ремонта | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | 1 |  | Тема 1.2. Структура предприятий технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  | ПЗ 3. Разработка структуры отдела технического обслуживания предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ПЗ 4. Разработка структуры отдела ремонта предприятия. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | - подготовка реферата по теме «Утилизация медицинских отходов» - оформление практических занятий - Составление схемы «Устройство утилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Основные виды работ, выполняемые отдельными службами. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.3. Основные виды работ, выполняемые отдельными службами. |  |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 5. Разработать положение основных видов работ отдела технического обслуживания предприятия |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 6. Разработать положение основных видов работ отдела ремонта предприятия. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - подготовка реферата по теме «Утилизация медицинских отходов» - оформление практических занятий - Составление схемы «Устройство утилизатора» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Перечень и характеристика основных операций ремонта и регулировки. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.4. Перечень и характеристика основных операций ремонта и регулировки. |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 7. Составление переченя основных операций ремонта и регулировки согласно эксплуатационной документации МТ. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - составление опорного конспекта по теме «Теоретические основы работы стерилизационного оборудования» - Выполнение схемы «сухожаровой стерилизатор» - Выполнение схемы «вертикальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «горизонтальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «Устройство аквадистилятора» - Составление опорной таблицы по теме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Периодичность и организация работ, материально-техническое обеспечение |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.5. Периодичность и организация работ, материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 8. Составление плана периодичности и организации ремонтных работ и техобслуживания предприятия. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 9. Составление плана материально- техническим обеспечением предприятия. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - составление опорного конспекта по теме «Теоретические основы работы стерилизационного оборудования» - Выполнение схемы «сухожаровой стерилизатор» - Выполнение схемы «вертикальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «горизонтальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «Устройство аквадистилятора» - Составление опорной таблицы по теме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Виды технического обслуживания. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.6. Виды технического обслуживания. |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 10. Составление плана видов технического обслуживания предприятия |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 11. Техническое обслуживание прибора МТ. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - составление опорного конспекта по теме «Теоретические основы работы стерилизационного оборудования» - Выполнение схемы «сухожаровой стерилизатор» - Выполнение схемы «вертикальный паровой стерилизатор» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Порядок проведения и основные виды материально-технического обеспечения предприятий ремонта. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.7. Порядок проведения и основные виды материально-технического обеспечения предприятий ремонта |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 12. Составление графика проведения материально-технического обеспечения |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 13. Составление плана проведения материально-технического обеспечения и основных его видов. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - составление опорного конспекта по теме «Теоретические основы работы стерилизационного оборудования» - Выполнение схемы «сухожаровой стерилизатор» - Выполнение схемы «вертикальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «горизонтальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «Устройство аквадистилятора» - Составление опорной таблицы по теме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Компьютерные системы управления техническим обслуживанием и ремонтом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.8. Компьютерные системы управления техническим обслуживанием и ремонтом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЗ 14. Ознакомление с компьютерной системой управления техническим обслуживанием и ремонтом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЗ 15. Работа с компьютерной системой управления техническим обслуживанием и ремонтом |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Назначение и состав компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.9. Назначение и состав компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 16. Составление функциональной схемы компьютерной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 17. Разбор работы отдельных узлов компьютерной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
| Тема 1.10. Основные виды и принципы работы компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.10. Основные виды и принципы работы компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 18. Разбор программного обеспечения компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 19. Разбор основных отказов компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
| Тема 1.11. Перспективы развития компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.11. Перспективы развития компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 20. Составление плана модернизации компьютерных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом. |  |  |  |  |
| Тема 1.12. Сервисное обслуживание. Назначение и состав сервисных служб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.12. Сервисное обслуживание. Назначение и состав сервисных служб. |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 21. Сервисное обслуживание стерилизатора в составе сервисной службы |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Виды и типовые системы сервисного обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.13. Виды и типовые системы сервисного обслуживания. |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 22. Сервисное обслуживание Рентгеновского медицинского оборудования |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 23. Сервисное обслуживание гематологического оборудования МТ |  |  |  |  |
| Тема 1.14. Организация работ сервисных служб. Перспективы развития сервисного обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.14. Организация работ сервисных служб. Перспективы развития сервисного обслуживания. |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 24. Подборка законодательных актов, нормативов, САнПИнов для организации сервисной службы. |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Элементы и узлы РЭМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.15. Элементы и узлы РЭМТ |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ПЗ 25. Описание работы узла прибора МТ по его принципиальной схеме |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ПЗ 26. Описание работы элемента РЭ МТ по его изображению на принципиальной схеме |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | ПЗ 27. Описание работы модуля прибора МТ по его принципиальной схеме |  |  |  |  |
| Тема 1.16. Назначение и виды радиоэлементов. Назначение и виды коммутационных изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.16. Назначение и виды радиоэлементов. Назначение и виды коммутационных изделий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЗ 28. Подбор радиоэлементов для ремонта согласно принципиальной схемы прибора |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЗ 29. Подбор коммутационных изделий для ремонта согласно принципиальной схемы прибора |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | - составление опорного конспекта по теме «Теоретические основы работы стерилизационного оборудования» - Выполнение схемы «сухожаровой стерилизатор» - Выполнение схемы «вертикальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «горизонтальный паровой стерилизатор» - Выполнение схемы «Устройство аквадистилятора» - Составление опорной таблицы по теме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.17. Конструкция и характеристики радиоэлементов и коммутационных изделий. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тема 1.17. Конструкция и характеристики радиоэлементов и коммутационных изделий. |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  |  | ПЗ 30. Подбор характеристик отечественного полевого транзистора для замены его импортного аналога согласно datasheet. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | ПЗ 31. Подбор характеристик отечественного оптрона для замены его импортного аналога согласно datasheet. |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | - Составление опорного конспекта «Дезинфекционное оборудование для стационаров» - Составление перечня «Виды стерилизационного оборудования». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.18. Условно-графические обозначения на принципиальных схемах. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Тема 1.18. Условно-графические обозначения на принципиальных схемах. |  | 2 |
| Зачет |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | ПЗ 32. Составление функциональной схемы прибора, по полной принципиальной схеме. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | - Составление перечня стоматологического оборудования - Составление опорного конспекта «Особенности медицинских приборов для детской стоматологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зачет |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 104 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы материаловедения» и слесарной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники»;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской по количеству обучающихся:

- комплект рабочих инструментов;

- измерительные приборы;

- паяльное обоудование

на мастерскую:

- сверлильный станок;

- паяльная станция;

- заточные станки;

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;

- параллельные поворотные тиски;

- вытяжная и приточная вентиляция.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Федорова В.Н., Фаустов Е.В.           Медицинская и биологическая физика (курс лекций с задачами)

Издательская группа  ГЭОТАР-Медиа, 2010

2. Ремизов, А.Н. Медицинская и биологическая физика/ А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. – М.:   Дрофа, 2005. – 560с.

- Ливенсон, А.Р. Электромедицинская аппаратура / А.Р. Ливенсон. – М.: Мир, 2013. – 544 с.

- Медицинские приборы. Разработка и применение. - М.:- Медицинская книга, 2009. -720 с.

- Карпов Ф.Ф. Основы электроники (для студентов МВФ), Москва, 2-ой МОЛГМИ, 2010.

- В. И. Васильев, Ю. М. Гусев, В. Н. Миронов Электронные промышленные устройства 
Кромвел Л., Ардитта М., Вейбелл Ф. и др. Пер. с англ. под ред. Утямышева Р.И. Медицинская электронная литература для здравоохранения. Москва. Радио и связь. 2010.

- Найденов В.З., Голованов А.И., Юсупов З.Ф., Гальперин Е.И. Функциональные устройства на микросхемах. Москва, Радио и связь, 2012.

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Пер. с англ. под ред. Гальперина М.В., Москва. Мир, 2011.

- Боголюбов В.М. Техника и методика физиотерапевтических процедур. Справочник. Москва. Медицина, 2011.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Пер. с нем. под ред. Алексеенко А.Г. Москва, Мир, 2010.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # тестирование |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов тестового контроля и устного опроса обучающихся |
|  | # Оценка результатов выполнения практической работы |