Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Утверждаю

Зам. директора по НМР

_____________Н. В. Судденкова

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

Выполнения работ по  профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ПМ 04)

для специальности 200111Радиоэлектронные приборные устройства

по программе базовой  подготовки

Смоленск 2015

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю Выполнения работ по  профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 200111Радиоэлектронные приборные устройства по программе базовой  подготовки

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»

Составитель:

Лабустко Ю.Н., преподаватель профессиональных модулей  ОГБПОУ «СмолАПО»

Согласовано с работодателем ________________________________

______________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

Зав. кафедрой (декан) Д.А. Володин

Рассмотрено научно-методическим советом ОГБПОУ «СмолАПО»

Протокол № ___5___ от «__20___»__апреля_2016 г.

_____________

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю	5

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля	5

1.1.1 Вид профессиональной деятельности	5

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции	5

1.1.3 Практический опыт, умения, знания	7

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля	9

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)	10

2.1 Область применения	10

2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)	10

2.2.1 Условия выполнения задания	10

2.2.2 Образцы заданий	11

2.2.3 Критерии оценки	11

3. Паспорт материалов для оценки результатов практики	13

3.1 Область применения	13

3.2 Виды работ для оценки результатов практики	13

3.3 Критерии оценки	14

4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)	15

4.1 Область применения

4.2 Аттестационные испытания

4.3. Защита курсового проекта

4.3.1 Проверяемые результаты

4.3.2 Основные требования

4.3.3 Критерии оценки

4.4. Выполнение комплексного практико-ориентированного задания

4.4.1 Условия выполнения задания

4.4.2 Образцы заданий

4.4.3 Критерии оценки

4.5. Защита портфолио

4.5.1 Проверяемые результаты

4.5.2 Основные требования

4.5.3 Критерии оценки

4.6. Защита результатов практики	15

4.6.1 Проверяемые результаты	15

4.6.2 Основные требования	15

4.6.3 Критерии оценки

5. Информационное обеспечение	17

6. Варианты модификации структуры комплекта контрольно-оценочных средств (в зависимости от комплексных форм промежуточной аттестации)

# 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

### 1.1.1 Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

### 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК).

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку и юстировку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Соответствие требованиям технической документации |
| ПК 4.2. определять причины и неисправности приборов средней сложности | Правильность определения причин |
| ПК 4.3. проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Соответствие нормам технического контроля |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Точно раскрывает сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Аргументировано организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Грамотно принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Результативность поиска, анализа и оценки информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Результативность использования информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Эффективность взаимодействия в коллективе, грамотное общение с коллегами, руководством и потребителями |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Грамотная постановка целей, аргументированность результата выполненного задания |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Результативность решения профессиональных задач |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обоснованность отбора необходимой технологии |

### 1.1.3 Практический опыт, умения, знания

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

- иметь практический опыт;

- уметь;

- знать.

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта

| Практический опыт | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПО1Выбора контрольно-измерительных приборов и подготовка их к работе | Результативность анализа |
| ПО 2технического обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов | Соответствие разработанных процессов поставленным целям |

Таблица 4. Показатели оценки освоения умений

| Умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У 1. Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов; | Результативность ремонта |
| У2. Слесарная обработка деталей по 4 – 14 квалитетам; | Точность и соответствие документам |
| У3. Определение причин и устранение неисправностей простых приборов; | Результативность ремонта |
| У4. Монтаж простых схем соединений; | Точность и соответствие монтажным схемам |

Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний

| Знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Зн1 устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, механизмов; | Точно описывает назначение и принцип работы ремонтируемых приборов |
| Зн2 схемы простых специальных регулировочных установок; | Точно описывает схемы простых специальных регулировочных установок |
| Зн3 основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи; | Точно характеризует свойства материалов и комплектующих изделий РЭП и систем |
| Зн 4 назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; | Полно перечисляет назначение и правила применения наиболее распространенных приспособлений и инструментов |
| Зн 5 квалитеты и параметры шероховатости; | Точно характеризует квалитеты и параметры шероховатости |
| Зн 6 сорта и виды антикоррозионных масел и смазок; | Полно описывает сорта и виды антикоррозионных масел и смазок |
| Зн 7 наименование и маркировку обрабатываемых материалов; | Полно описывает наименование и маркировку обрабатываемых материалов |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарные  курсы, практика по профилю специальности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме  экзамена, дифференцированных зачетов

Таблица 6. Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 04.01 организация и реализация профессиональной деятельности слесаря по контрольно-измерительным приборами автоматике | Дифференцированный зачет |
| УП 04. Практика по профилю специальности | Дифференцированный зачет |
| ПМ 04. | Экзамен (квалификационный) |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю Выполнение работ по  профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике включает:

- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным  курсам;

- контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного).

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования».

# 2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам

## 2.1 Область применения

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по МДК 04.01 Организация и реализация профессиональной деятельности слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике  предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний в соответствии с программой профессионального модуля Выполнения работ по профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

## 2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу (МДК 04.01)

### 2.2.1 Условия выполнения задания

Задание выполняется в условиях, максимально приближенных к условиям рабочего места.

Используемое оборудование: типовые радиодетали, образцы печатных плат, интегральные микросхем; паяльные станции

Соблюдение техники безопасности.

2.2.2. Инструкция по выполнению задания

2.1.Задание выполняется в два этапа:

-  выполнение теоретического задания;

-  выполнение практического задания.

2.2. Время выполнения задания – 90 минут

### 2.2.2 Образцы заданий

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК 04.01 Организация и реализация профессиональной деятельности слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | У | Зн |
| Ремонт контрольно – измерительного прибора. | У1 | Зн1,2 |
| Проведение испытаний и сдачи контрольно-измерительного прибора. | У2 | Зн3,4,5 |
| Проведение регулировки амперметров, вольтметров, гальванометров, милливольтметров, манометров, электросчетчиков, редукторов. | У3,4 | Зн2,3 |

### 2.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно и правильно выполнена профессиональная задача; полно раскрыто и прокомментировано    содержание учебного материала; точно использованы справочные материалы; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится в случае, если полно и правильно выполнено профессиональное практическое задание; полно    раскрыто и прокомментировано    содержание учебного материала; точно использованы справочные материалы; но допущены некоторые неточности, не влияющие на смысл ответа; ответ самостоятельный.

Оценка «3» ставится в случае, если допущены ошибки при выполнении профессионального практического задания; теоретический материал раскрыт частично; справочные материалы использованы верно лишь частично; ответ не самостоятельный.

Оценка «2» ставится в случае, если допущены грубые ошибки при выполнении профессионального практического задания; теоретический материал не прокомментирован; справочные материалы использованы с ошибками; ответ не самостоятельный.

# 3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

## 3.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта;

- профессиональных компетенций ПК 4.1.- ПК 4.5.;

- общих компетенций  ОК 1- ОК8

## 3.2 Виды работ для оценки результатов практики

Таблица 9. Виды работ, выполняемых в период прохождения практики по профилю специальности

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| Выполнение пайки различными припоями; требования к их выполнению: соответствие требованиям по проведению пайки | ПК 4.1 | ОК4 | ПО 1 |
| Выполнение слесарной обработки деталей по IV–VII классам точности; требования к их выполнению: соответствие поставленной цели | ПК 4.2 | ОК8 ОК3 | ПО 2 |
| Проведение испытаний и сдачи приборов; требования к их выполнению: соответствие поставленной цели | ПК 4.2 | ОК4 | ПО 2 |
| Ремонт и сдача контрольно - измерительных приборов; требования к их выполнению: соответствие поставленной цели | ПК 4.1-4.3. | ОК4 | ПО 1 |
| Регулировка и испытание контрольно - измерительных приборов; требования к их выполнению: соответствие поставленной цели | ПК 4.1 | ОК4 | ПО 1 |

## 3.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если: представленная работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями; 	представлен опыт использования современных технологий в решении производственных задач; дана обоснованная оценка качества представленных  материалов;  результаты работы изложены кратко, профессиональным  языком, в определенной логической последовательности; прокомментирована техника безопасности в условиях  выполненных работ.

Оценка «4» ставится, если: представленная работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями;  представлен опыт использования современных технологий в решении производственных задач; дана обоснованная оценка качества выполненной работы; результаты работы изложены кратко, профессиональным  языком, в определенной логической последовательности; прокомментирована техника безопасности в условиях выполнения работ, но  допущены некоторые неточности, не влияющие на смысл содержания, или незначительные неточности изложения материала.

Оценка «3» ставится, если: представленная работа выполнена с нарушениями  нормативных   требований;  опыт использования современных технологий в решении производственных задач представлен частично; оценка качества представленных материалов дана не полно; результаты работы изложены с нарушениями норм профессионального  языка,  логическая  последовательность нарушена; техника безопасности в условиях выполненных работ прокомментирована частично.

Оценка «2» ставится, если: представленная работа выполнена с большими нарушениями  нормативных   требований;  опыт использования современных технологий в решении производственных задач  не раскрыт; оценка качества представленных материалов не дана; результаты работы изложены с нарушениями норм профессионального  языка,  логическая  последовательность нарушена; техника безопасности в условиях выполненных работ не  прокомментирована.

# Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно.

# 4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

## 4.6. Защита результатов практики

### 4.6.1 Проверяемые результаты

Проверяемые профессиональные компетенции: ПК 4.1. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда и производственной санитарии. ПК 4.2. Осуществлять процесс ремонта, регулировки и сборки изделия. ПК 4.3. Проведение технического контроля  выполняемых работ.

Проверяемые общие компетенции: ОК1 – ОК 8

Экзамен (квалификационный) состоит из следующих аттестационных испытаний: защита результатов производственной практики

## 4.2. Защита результатов практики

Требования к структуре и оформлению результатов практики

Защита результатов практики должна продемонстрировать понимание обучающимся сущности и социальной значимости своей будущей профессии, результативность и качество выполненной работы по данному  виду профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Требования к защите результатов практики:

К защите результатов практики представляются  выполненные  материалы (в соответствии с программой производственной практики)

В процессе защиты четко, логически последовательно и обосновано  раскрывается технология выполненной работы, делаются соответствующие выводы, свидетельствующее о сформированности профессиональных  компетенций.

Защита результатов практики обучающихся организуется в публичной форме перед комиссией.

### 4.6.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если: представленная работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями; 	представлен опыт использования современных технологий в решении производственных задач; дана обоснованная оценка качества представленных  материалов;  результаты работы изложены кратко, профессиональным  языком, в определенной логической последовательности; прокомментирована техника безопасности в условиях  выполненных работ.

Оценка «4» ставится, если: представленная работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями;  представлен опыт использования современных технологий в решении производственных задач; дана обоснованная оценка качества выполненной работы; результаты работы изложены кратко, профессиональным  языком, в определенной логической последовательности; прокомментирована техника безопасности в условиях выполнения работ, но  допущены некоторые неточности, не влияющие на смысл содержания, или незначительные неточности изложения материала.

Оценка «3» ставится, если: представленная работа выполнена с нарушениями  нормативных   требований;  опыт использования современных технологий в решении производственных задач представлен частично; оценка качества представленных материалов дана не полно; результаты работы изложены с нарушениями норм профессионального  языка,  логическая  последовательность нарушена; техника безопасности в условиях выполненных работ прокомментирована частично.

Оценка «2» ставится, если: представленная работа выполнена с большими нарушениями  нормативных   требований;  опыт использования современных технологий в решении производственных задач  не раскрыт; оценка качества представленных материалов не дана; результаты работы изложены с нарушениями норм профессионального  языка,  логическая  последовательность нарушена; техника безопасности в условиях выполненных работ не  прокомментирована.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно.

# 5. Информационное обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Кашкаров А.П. Популярный справочник радиолюбителя. – М.: ИП РадиоСофт, 2009. – 416с.

- Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240с.

- Скубилин М.Д., Поляков В.В. Электронная техника: производство и применение. Издательство: ТТИ ЮФУ 2010. – 320с.

# Дополнительные источники:

- Баканов Г.Ф. «Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств», издательство «Академия», 2007.-212с.