Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________Н.В.Судденкова

Комплект

контрольно-измерительных материалов для проведения дифференцированного зачета по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

специальность

200111 Радиоэлектронные приборные устройства

Смоленск  2013

Комплект контрольно-измерительных    материалов  дисциплины разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  200111 Радиоэлектронные приборные устройства

Организация разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Разработчик:  Борисова И.С., преподаватель специальных дисциплин

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол №___ от «___»_____20__г.

Зав. кафедрой (декан)____________

Рассмотрено   научно-методическим советом ОГБОУ СПО СПЭК

Протокол №___ от «___»_____20__г.

_____________

Содержание

Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Область применения

1.2.	Система контроля и оценки освоения программы  учебной	                                                                                                            дисциплины

1.3.	Организация контроля и оценки освоения программы учебной

дисциплины

2. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» по специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства

Комплект контрольно - измерительных материалов позволяет оценивать: освоенные умения и усвоенные знания

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Освоенные умения: Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | Осуществление поиска и правильного применения нормативных документов |
| Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой | Составление и правильное оформление тех документации в соответствии с нормативными документами |
| Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества | Осуществлять поиск и использование информации необходимой для подбора документации в области систем качества |
| Приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ | Правильное использование стандартов для приведение несистемных величин измерения в соответствие |
| Усвоенные знания Основных понятий метрологии | Ориентироваться в основных понятиях метрологии |
| Задач стандартизации, ее экономической эффективности | Определение задач стандартизации в условиях частой смены технологий для экономической эффективности |
| Форм подтверждения качества | Правильно читать и оформлять нормативно-техническую документацию |
| основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов | Грамотно излагает основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов |
| Терминологии и единиц измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой СИ | Использование справочной литературы по терминологии и правильное применение единиц физических величин |

  - Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Предметом оценки учебной дисциплины являются освоенные умения и усвоенные знания обучающихся.

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение, с использованием таких методов как выполнение самостоятельных и  контрольных работ,  тестов, проведение  устного опроса, выполнение практических  и лабораторных работ.

Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж» и рабочим учебным планом по специальности.

Форма итоговой аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины: дифференцированный зачет

Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная текущая аттестация по всем практическим и лабораторным работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.

# II. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»

1.Условия выполнения задания.

1.1.Задание выполняется в условиях, максимально приближенных к условиям рабочего места.

1.2.Используемое оборудование:

- компьютеры с установленным необходимым программным обеспечением;

- комплект необходимой справочной литературы

1.3.Соблюдение техники безопасности.

2.Инструкция по выполнению задания

2.1.Задание выполняется в один этап:

- выполнение теоретического задания.

2.2. Время выполнения задания – 2 академических часа.

3.Теоретические задания

- Сущность качества.

- Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений.

- Характеристика требований к качеству продукции.

- Погрешность средств измерений. Виды погрешностей.

- Система стандартизации в Российской Федерации.

- Порядок проведения сертификации. Правила сертификации.

- Документы в области стандартизации. Краткая характеристика.

- Методы измерений.

- Система качества.

- Разделы метрологии. Характеристика каждого.

- Участники обязательной сертификации, их права и обязанности.

- Понятие стандартизации. Общие сведения.

- Оценка качества.

- Виды измерений (классификация).

- Сущность метрологии. Основные сведения.

- Законодательная и нормативная база сертификации.

- Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений».

- Участники добровольной сертификации.

- История развития метрологии как науки.

- Виды сертификации.

- Виды метрологического контроля: утверждение типа средств измерений, поверка средств измерений.

- Понятие сертификации. Общие сведения.

- Элементы качества: объект, требования, характеристики.

- Содержание понятий: физическая величина, измерение, единство измерений.

- Виды нормируемых метрологических характеристик.

- История развития сертификации.

- Международная, региональная, национальная и административно-территориальная стандартизация.

- Состав и структура сертификата соответствия.

- Этапы маркировки продукции знаком соответствия.

- Методы измерений. ГМС РФ, состав, функции, права и обязанности.

- Этапы работы по стандартизации: составление технического задания, разработка проекта, предоставление окончательного варианта.

- Штриховое кодирование и маркировка продукции.

- Цели, задачи, объекты, принципы сертификации.

- Теоретическая, прикладная и законодательная метрология.

- Виды нормируемых метрологических характеристик.

- Элементы качества: объект, требования, характеристики.

- Задачи добровольной сертификации.

- Виды средств измерений по конструктивному исполнению и метрологическому назначению.

- Схема соответствия продукции заданным требованиям.

- Цель, задачи, объекты, принципы метрологии.

4. Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения последовательности изложения, и/или незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в использовании терминологии, определении понятий.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в использовании терминологии.

5. Источники и литература.

Основная литература:

Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник для спо / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Дополнительная литература:

# Ильянков А.И., Марсов Н.Ю., Гутюм Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Практикум. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013.

# Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Толстов А.Н. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 4-е изд. – М.: Академия, 2013.

# Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013.

Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013.