ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

электрорадиоизмерения

2013 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 200111 Радиоэлектронные приборные устройства

Организация-разработчик: ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Разработчики:

Еремченко Н.В., преподаватель ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждена Научно-методическим советом ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Протокол № 3 от «24» октября 2013 г.

Рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 2 от «23» октября 2013 г.

# Содержание

| 1. Паспорт программы учебной дисциплины | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| 3. Условия реализации программы учебной дисциплины | 11 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ учебной дисциплины

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 200111 Радиоэлектронные приборные устройства

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен

уметь:

пользоваться измерительными средствами и производить контроль параметров объекта измерения;

знать:

методы технических измерений, средства измерений, их метрологическую аттестацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 126 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;

самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 126 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 84 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 8 |
| практические занятия | 22 |
| контрольные работы | - |
| курсовая работа (проект) | - |
| Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: лекционные занятия семинарские занятия | 24 30 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 42 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) | - |
| решение упражнений и задач доклад реферат расчетно-графическая работа решение ситуационных производственных задач | 26 4 2 4 6 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Электрорадиоизмерения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Основные определения измерительной техники. Методы измерений Метрологические показатели средств измерений. Основные виды средств измерений и их классификация |  | 12 |  |
| Тема 1.1. Понятие об измерениях и единицах физических величин | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Единицы измерения физических величин. |  | 2 |
|  | 2 | Основные, производные, кратные и дольные, логарифмические единицы. |  |  |
|  | 4 | Методы измерений |  |  |
|  | 5 | Основные виды средств измерений, их метрологические показатели. |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 - |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта. | 1 |  |
| Тема 1.2. Погрешности измерений | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Способы измерений – прямой, косвенный. |  | 3 |
|  | 2 | Классы точности приборов. |  |  |
|  | 3 | Обработка результатов измерений. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | «Расчёт погрешностей измерения» |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, решение задач по теме, подготовка докладов. | 3 |  |
| Раздел 2 Измерение тока, напряжения, мощности и параметров электрорадиотехнических цепей и компонентов |  | 69 |  |
| Тема 2.1Общие сведения об аналоговых электроизмерительных приборах | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Технические требования. |  | 3 |
|  | 2 | Отсчетные устройства. |  |  |
|  | 3 | Устройства для создания противодействующего момента. |  |  |
|  | 4 | Устройства для создания успокаивающего момента. |  |  |
|  | 5 | Габаритные размеры приборов. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | - 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, решение задач по теме, подготовка докладов. | 1 |  |
| Тема 2.2 Измерение тока и напряжения. Влияние измерительных приборов на точность измерений | Содержание учебного материала | 27 |  |
|  | 1 | Магнитоэлектрический измерительный механизм |  | 3 |
|  | 2 | Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры. |  |  |
|  | 3 | Электромагнитный измерительный механизм. |  |  |
|  | 4 | Электродинамический и ферродинамический измерительные механизмы. |  |  |
|  | 5 | Расширение пределов измерения тока и напряжения |  |  |
|  | 6 | Влияние измерительных приборов на точность измерений. |  |  |
|  | 9 | Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | «Изучение магнитоэлектрического измерительного механизма» | 2 |  |
|  | «Изучение электромагнитного измерительного механизма» | 2 |  |
|  | «Изучение электродинамического измерительного механизма» | 2 |  |
|  | «Расчёт шунтов и добавочных резисторов» | 4 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 4 4 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, решение задач по теме, подготовка докладов. | 9 |  |
| Тема 2. 3 Измерение мощности | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Общие сведения. |  | 2 |
|  | 2 | Измерение мощности в цепях постоянного тока. |  |  |
|  | 3 | Измерение активной мощности в цепях переменного тока. |  |  |
|  | 4 | Измерение реактивной мощности |  |  |
|  | 5 | Измерение энергии. |  |  |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | «Изучение характеристик электроизмерительных приборов» |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 4 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме. | 4 |  |
| Тема 2.4 Измерение сопротивлений, индуктивностей и емкостей | Содержание учебного материала | 15 |  |
|  | 1 | Общие сведения. |  | 2 |
|  | 2 | Основные методы и средства измерения сопротивления электрической цепи постоянному току. |  |  |
|  | 3 | Измерение емкости. |  |  |
|  | 4 | Измерение индуктивности. |  |  |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | «Измерение сопротивления различными методами». |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 4 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме, подготовка докладов, написание рефератов. | 5 |  |
| Тема 2.5. Электронные измерительные приборы | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Общие сведения. |  | 2 |
|  | 2 | Электронные аналоговые вольтметры. |  |  |
|  | 3 | Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока. |  |  |
|  | 4 | Электронные омметры. |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | «Изучение аналогового электронного вольтметра» | 2 |  |
|  | «Изучение цифрового электронного вольтметра» | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме, подготовка докладов, написание рефератов. | 4 |  |
| Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов. |  | 9 |  |
| Тема 3.1 Генераторы измерительных сигналов. | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Назначение, классификация, требования. |  | 2 |
|  | 2 | Обобщённая структурная схема, Принцип работы. |  |  |
|  | 3 | Генераторы низкой частоты. |  |  |
|  | 4 | Генераторы высокой частоты. |  |  |
|  | 5 | Генераторы импульсов. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 4 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме, подготовка докладов, написание рефератов. | 3 |  |
| Раздел 4. Исследование формы сигналов |  | 12 |  |
| Тема 4.1 Электронные осциллографы | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Назначение, классификация, требования. |  | 2 |
|  | 2 | Структурная схема, назначение узлов, принцип работы. |  |  |
|  | 3 | Виды развёрток осциллографа: непрерывная, ждущая, синусоидальная развёртки. |  |  |
|  | 4 | Измерения параметров электрических сигналов с помощью осциллографа |  |  |
|  | Лабораторное занятие | - |  |
|  | «Исследование с помощью осциллографа импульсных и синусоидальных напряжений» | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | «Изучение работы осциллографа» | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме, подготовка докладов, написание рефератов. | 4 |  |
| Раздел 5. Электрические измерения неэлектрических величин |  | 18 |  |
| Тема 5.1 Общие сведения об измерениях неэлектрических величин | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения |  | 2 |
|  | 2 | Характеристики измерительных преобразователей неэлектрических величин. |  |  |
|  | 3 | Классификация измерительных преобразователей неэлектрических величин. |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме, подготовка докладов, написание рефератов. | 2 |  |
| Тема 5.2. Измерительные преобразователи | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Резистивные измерительные преобразователи. |  | 2 |
|  | 2 | Электромагнитные измерительные преобразователи. |  |  |
|  | 3 | Электростатические измерительные преобразователи. |  |  |
|  | 4 | Тепловые измерительные преобразователи. |  |  |
|  | 5 | Электрохимические измерительные преобразователи. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | «Изучение измерительных преобразователей » | 4 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме, подготовка докладов, написание рефератов. | 4 |  |
| Раздел 6. Измерительно-информационные системы |  | 6 |  |
| Тема 6.1 Измерительно-информационные системы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения. |  | 2 |
|  | 2 | Государственная система приборов и агрегатные комплексы. |  |  |
|  | 3 | Основные структуры ИИС. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий: Лекционные занятия Семинарские занятия | 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студента: изучение материала по теме, составление опорного конспекта, решение задач по теме, подготовка докладов, написание рефератов. | 2 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия Лаборатории электрорадиоизмерений

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- комплект стендов-тренажёров,

- комплекты электроизмерительных приборов,

- набор демонстрационных макетов.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; интерактивная доска; Интернет – ресурс; программные средства обучения; Виртуальный кабинет для самостоятельной работы студентов.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для спо/ В.Ю. Шишмарев, В.И. Шанин. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009

Дополнительные  источники

Хрусталева З.А. Электротехнические измерения : учебник для спо / З.А. Хрусталева. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КноРус, 2012

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: пользоваться измерительными средствами и производить контроль параметров объекта измерения; знать: методы технических измерений, средства измерений, их метрологическую аттестацию |  |
|  | Самоконтроль, взаимоконтроль, лабораторно-практический контроль, письменный контроль, устный контроль, тестирование, зачет, экзамен. |