ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»

(базовая подготовка)

2011 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО)

200111 Радиоэлектронные приборные устройства

Организация – разработчик: Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно – экономический колледж»

Разработчик: Царёва В.В. – преподаватель специальных дисциплин ФГОУ СПО СПЭК

Согласована с работодателями  ОАО «Измеритель»

Утверждена Научно – методическим советом ФГОУ СПО СПЭК

Протокол №___________от «_____» ____________2011г.

Содержание:

1. Паспорт программ профессионального модуля……………………………….4

2. Результат освоения профессионального модуля………………………………6

3. Структура и содержание профессионального модуля………………………...7

4. Условия реализации программы профессионального модуля………………. 12

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля……..14

1. ПАСПОР ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.  Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 200111 Радиоэлектронные приборные устройства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь  по контрольно – измерительным приборам и автоматике и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1 Организовать рабочее место в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда и производственной санитарии

ПК 5.2 Осуществлять процесс ремонта, регулировки и сборки изделия

ПК 5.3 Проведение технического контроля  выполняемых работ

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:

- Монтажа, ремонта и регулировки контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления.

Уметь:

- Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов.

- Слесарная обработка деталей по 4 – 14 квалитетам.

- Определение причин и устранение неисправностей простых приборов.

- Монтаж простых схем соединений.

- Навивка пружин из проволоки в холодном состоянии, защитная смазка деталей.

- Ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации.

Знать:

- устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, механизмов;

- схемы простых специальных регулировочных установок;

- основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи;

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- сорта и виды антикоррозионных масел и смазок;

- наименование и маркировку обрабатываемых материалов;

- основы электротехники в объеме выполняемой работы.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 408 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 120 часов /3 зачетные единицы, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;

учебной и производственной практики – 288 часов /12 зачетных единиц.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, в то числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Организовать рабочее место в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда и производственной санитарии |
| ПК 5.2 | Осуществлять процесс ремонта, регулировки и сборки изделия |
| ПК 5.3 | Проведение технического контроля выполняемых работ |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МДК.05.01 Организация и реализация профессиональной деятельности | 408 | 80 | 30 | - | 40 | - | 288 | - |
| ПК 5.1 | Раздел МДК 1 Организация службы контрольно – измерительных приборов и автоматики на предприятии | 36 | 18 | 6 | - | 8 | - | 10 | - |
| ПК 5.2 ПК 5.3 | Раздел МДК 2 Выполнение профессиональных заданий согласно разряду | 372 | 62 | 24 |  | 32 |  | 278 | - |
|  | Всего: | 408 | 80 | 30 | - | 40 |  | 288 | - |

# 3.2. Содержание обучения  профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК.05.01 Организация и реализация профессиональной деятельности |  |  |  | 408 |  |
| Раздел МДК 1 Организация службы контрольно – измерительных приборов и автоматики на предприятии |  |  |  | 36 |  |
| Тема 1.1. Основные требования охраны труда при выполнении работ по сборки. | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах. Режим рабочего дня. |  |  | 3 |
|  | 2. | Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. |  |  |  |
|  | 2. | Требования безопасности труда на рабочих местах и предприятиях. |  |  |  |
|  | 3. | Требования безопасности выполнения слесарных работ. |  |  |  |
|  | 4. | Пожарная безопасность; причины возникновения пожаров; меры пожарной профилактики. Меры и средства пожаротушения |  |  |  |
|  | 5. | Защитные средства и оказание первой помощи при поражении электрическим токам |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Идентификация негативных производственных факторов на рабочем месте слесаря по КИП и автоматики |  |  |  |
| Тема 1.2. Характеристика службы контрольно – измерительных приборов и автоматики на предприятии | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Основные задачи службы КИПиА |  |  |  |
|  | 2 | Функциональные обязанности по должностям |  |  |  |
|  | 3 | Оборудование участка КИП |  |  |  |
|  | 4 | Ведомственная поверка контроль – измерительных приборов и средств автоматизации |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Составление должностной инструкции слесаря по КИПиА |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 1. Выбор средств индивидуальной защиты на рабочем месте Анализ специфики функциональных обязанностей слесаря КИПиА |  |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Оформление инструктажа согласно существующим правилам охраны труда по специальности |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Соблюдение правил охраны труда при работе слесарем по КИП и автоматики - Организация своего рабочего места - Подготовка отчета по практике по теме раздела |  |  |  | 10 |  |
| Раздел МДК 2 Выполнение профессиональных заданий согласно разряду |  |  |  | 372 |  |
| Тема 2.1. Общие сведения об используемых материалах | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте |  | 3 |
|  | 2. |  | Электрические свойства токопроводящих и изолированных материалов |  |  |
|  | 3. |  | Способы термообработки деталей |  |  |
|  | 4. |  | Наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала при выполнении слесарной обработки |  |  |
|  | 5. |  | Проводниковые и электроизоляционные материалы, их основные свойства и классификация. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Назначить термообработки детали с последующей доводкой по заданию |  |  |
|  | 2. |  | Расшифровка марки материала по заданию |  |  |
| Тема 2.2. Прикладные основы метрологии | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Основные понятия и определения |  |  |
|  | 2 |  | Задачи службы метрологии и автоматизации |  |  |
|  | 3 |  | Обслуживание систем, приборов и средств автоматизации |  |  |
|  | 4 |  | Основные сведения о допусках и посадках, классах точности |  |  |
|  | 5 |  | Метрологическое обеспечение производства |  |  |
|  | 6 |  | Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими |  |  |
|  | 7 |  | Основные работы, проводимые службой метрологии и автоматизации предприятия |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Определение класса точности по заданию |  |  |
|  | 2. |  | Выполнение расчёта допусков поверхностей по заданию |  |  |
|  | 3. |  | Выполнение расчёта посадок: зазор, натяг и переходная посадка |  |  |
| Тема 2.3. Технология выполнения профессиональной деятельности | Содержание |  |  | 22 |  |
|  | 1. | Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов |  |  | 3 |
|  | 2. | Схемы простых специальных регулировочных установок |  |  |  |
|  | 3. | Назначение и правила применения универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |
|  | 4. | Способы, средства, техника выполнения пайки |  |  |  |
|  | 5. | Текущий и капитальный ремонт |  |  |  |
|  | 6. | Первичные измерительные преобразователи |  |  |  |
|  | 7. | Вторичные электрические и пневматические приборы |  |  |  |
|  | 8. | Автоматические регуляторы и регулирующие устройства |  |  |  |
|  | 9. | Электромонтажные детали и изделия, их назначение и классификация. |  |  |  |
|  | 10. | Основные операции электромонтажных работ, их виды, назначение. |  |  |  |
|  | 11. | Понятие о детали и сборочной единице. Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений деталей |  |  |  |
|  | 12. | Технические условия и инструкции по испытанию и сдачи приборов |  |  |  |
|  | 13. | Инструмент и оборудование, применяемые при электромонтажных работах, его назначение, правила пользования. |  |  |  |
|  | 14. | Основные сведения о проектной документации по автоматизации технологических процессов |  |  |  |
|  | 15. | Технология сборки, ремонта и регулировки контрольно – измерительных приборов |  |  |  |
|  | 16. | Износ деталей средств КИП и А: виды, причины, признаки износа, методы и средства его предупреждения |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Выполнение пайки различными припоями |  |  |  |
|  | 2. | Выполнение проводок различных видов |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 12 |  |
|  | 1. | Выбор приспособления для ремонта приборов по заданию |  |  |  |
|  | 2. | Определение назначения и принципа работы прибора по заданию |  |  |  |
|  | 3. | Разработка схемы сборки прибора по заданию |  |  |  |
|  | 4. | Назначение этапов ремонта, их последовательности и содержания по заданию |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 2. 1.Выполнение схем регулировочных установок 2. Сборка оптико-механических средств измерений после ремонта 3. Профилактический осмотр и чистка регистрирующих и печатных машин 4. Смазка и окраска деталей КИП и А |  |  |  | 32 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Подготовка отчета по практике |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Разборка, ремонт, сборка, регулировка испытание и сдача контрольно - измерительных приборов. - Разборка, ремонт, сборка, регулировка испытание и сдача магнитоэлектрических приборов и механизмов. - Разборка, ремонт, сборка, регулировка испытание и сдача электромагнитных приборов и механизмов. - Разборка, ремонт, сборка, регулировка испытание и сдача оптико – механических приборов и механизмов. - Ремонт, сборка, поверка, регулировка и юстировка электродинамических головок. - Ремонт, сборка, поверка, регулировка и юстировка счётных, пирометрических, автоматических, самопишущих приборов со снятием схем. - Выполнение слесарной обработки деталей по IV – VII классам точности. - Выполнение слесарной обработки деталей по III – IV классам точности - Составление и монтаж схем разной сложности. - Проведение испытаний и сдачи приборов. - Выполнение пайки различными припаями. - Выполнение термообработки малоответственных деталей с последующие их доводкой. - Определение твёрдости металла тарированными напильниками. - Проведение капитального ремонта и регулировки амперметров, вольтметров, гальванометров, милливольтметров, манометров, электросчетчиков, редукторов. - Выполнение ремонта и регулировки барометров-анероидов. - Опрессовка и ремонт датчиков гидравлических. - Нарезание резьбы в глухих отверстиях в простых деталях к приборам. - Выполнение ремонта трубчатых манометров. - Капитальный ремонт электроизмерительных приборов электромагнитной и электродинамической систем. - Выполнение доводки после закалки несложных направляющих призмы. - Прозвонка электрических цепей. - Установка термопары. |  |  |  | 278 |  |
| Всего |  |  |  | 408 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

Учебно – слесарного участка:

- Верстаки

- Технологическая оснастка

- Контрольно – измерительный инструмент

- Режущий инструмент

Электромонтажная мастерская:

- Настольные сверлильные станки

- Гальванический участок

- Технологическая оснастка для электромонтажных работ

- Комплект электроизмерительных приборов

- Комплект электромонтажных инструментов.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Гресько А. А., Долгая А. А. Справочник слесаря по контрольно измерительным приборам. — Киев: «Техника», 1988 г.

- Грецкая Г.Т. Основы организации и методики проведения производсвенной практики учащихся средних специальных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1982 г.

- Единый тарифно квалификационный справочник работ и профессий. Выпуск 2. Раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы»

- Жарковский Б. И., Шапкин В. В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. — М.: «Высшая школа», 1991 г.

- Калиниченко А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Издательство «Инфра-Инженерия», 2008 г.

- Каминский М.Л., Каминская В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. – М.: Высшая школа, 1998 г.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. — М.: ЗАО «Энергосервис», 2009 г.

- Положение о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования (приложение к приказу Минобразования России от 21.07.99 № 1991 г.)

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — М.: ЗАО «Энергосервис», 2008 г.

- Черепахин А.А. Материаловедение. – М.: Академия, 2004 г.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся в условиях производства на учебно – производственном участке базового предприятия. Для консультационной работы со студентами в период практики привлекаются высококвалифицированные специалисты базового предприятия. Руководство практикой осуществляют преподаватели дисциплин специального цикла.

Освоению данного профессионального модуля предшествуют дисциплины: инженерная графика, материаловедение, электронная техника, источники питания радиоаппаратуры,  метрология, стандартизация и сертификация конструирование радиоэлектронных приборов и устройств и профессиональные модули ПМ.01Разработка конструкции типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных устройств и систем.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Реализация основной профессиональной программы по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. Обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав:

Реализация практики по специальности обеспечивается инженерно-педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля, стаж практической работы по данному направлению или ведущих специалистов более 3х лет.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Организовать рабочее место в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда и производственной санитарии | Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии на рабочем месте | Экзамен на присвоение квалификации рабочей специальности |
| ПК 5.2 Осуществлять процесс ремонта, регулировки и сборки изделия | Проводить сборку, ремонт и регулировку контрольно – измерительных приборов |  |
| ПК 5.3 Проведение технического контроля выполняемых работ | Проводить контроль сборных и электромонтажных единиц |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Постановка мотивация к выполнению профессиональной деятельности | Отзыв специалистов базового предприятия о работе проктиканта |
| ОК – 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Проявление коммуникативных качеств при работе в коллективе |  |
| ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Проявление стремления к повышению квалификации и мастерства |  |

*